## San Francisco
INTERRUPCIONES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
PUBLICACION EXTERNA DEL 13-01-2025 HASTA 17-01-2025
Sector | Provincia | Municipio | Alcance | Equipo | Circuito | Fecha | Periodo |  |  | Zonas Afectadas | Causa | Clientes
San Francisco | Sánchez Ramírez | Cotuí | 53.82% | COTU104CEV | COTU104CEV | 13-01-2025 | 10:00 | a | 14:00 | Cevico | PREVENTIVO EN POSTE | 3979
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | C | PAYI101 | PAYI101 | 13-01-2025 | 11:00 | a | 15:00 | Payita, Cabrera, Caño Azul, Copellito, La Entrada, Ojo de Agua, Acapulco, Arroyo Salado, Los Placeres, San Isidro, La Jagüita, Los Cacaos, La Capilla, El Diamante, La Llanada, Loma Alta Abajo, Loma Alta Arriba, Los Canjuiles | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 7261
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Cabrera | C | PAYI102 | PAYI102 | 13-01-2025 | 11:00 | a | 15:00 | Factoría Peña Alba. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 60
San Francisco | Duarte | San Francisco de Macorís | 17.33% | CHIV106JOY | CHIV106JOY | 13-01-2025 | 12:00 | a | 17:00 | Paso Hondo, La Joya, Gran Parada, Guzmán, Los Bejucos, Los Ancones, Atabalero, Los Espino, El Tamarindo, Los Abolines, Los Cacaos, Las Lila, Bijao, Mirabel Adentro, Jubenal, La Yaguisa, El Guajiro, La mina, Ribera del Jaya, Paso Hondo, Las Bestias, Los Cadillos, Los Basilios, | PREVENTIVO EN POSTE | 2812
San Francisco | Samaná | Santa Barbara de Samaná | 12.42% | SAMA102CCA | SAMA102CCA | 13-01-2025 | 12:30 | a | 16:30 | Los Cacaos, Coyote, El Valle, Las Palmillas. Anadel, Caya clara | PREVENTIVO EN AISLADOR | 1827
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | 85.02% | 46220 | PAYI101 | 14-01-2025 | 11:00 | a | 15:00 | Higo de Las Tres Piernas, El Diamante, La Virgen de La Piedra, La Llanada, La Cruz, Los Canjilones, El Jamo, Pozo Arenoso, La Entrada, Caño Azul de Colorado, San José Pastrana, Santa Maria, La Flaca, San Rafael, Sector Mella, Los Cajuiles, Caño Azul de Salomon, Caño Bejuco, BaRio El Puente, El Brocal, Laguna del Remblazo, La Cueva, La Milagrosa o Proyecto S, El Palito, Sabana La Puerta, La Puerta, Las Ceibas, La Coyera, La Manteca, Arroyo Sabana, Las Abejas, El Callejon, La Capilla, La Jagua, Los Cacaos, Los Pinitos, El Pujador o Jaguita, La Vereda, Pozo Hondo, Centro del Pueblo, La Aviación, Residencial Maria, Residencial Brismar o Bri, El Cigual, El Naranjito, Pozo Prieto, Loma Alta, Los Valles, Residencial Federico Lina, Residencial Roque Nañez, Residencial Brisas del At, Pozo Amarillo, Doña Luísa, Cañada Arenosa, Los Placeres, Los Pajuiles | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 6075
San Francisco | Duarte | San Francisco de Macorís | C | CENO102 | CENO102 | 14-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | Acueducto Cenoví (Bombeo INAPA Cenoví), centro de pueblo cenovi, hopistal de cenovi, los Rieles, Aguayos, La Amarga, La Reforma, Amarga Vieja, Entranda sabana Rey, San Jose Cenovi, Los Samanes, Ranchito, La Ceibita, Bandera, Urb. Acosta, el balden, La tina, Recondo. | INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC) | 8911
San Francisco | Hermanas Mirabal | Tenares | 48.42% | SALC102LPL | SALC102LPL | 14-01-2025 | 12:00 | a | 17:00 | Loma del Placer | PODA PREVENTIVO | 1279
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Nagua | 0.54% | 60134 | NAGU103 | 14-01-2025 | 13:00 | a | 17:00 | Los Pontones, El Guayabo. | PREVENTIVO EN POSTE | 1
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Nagua | 14.65% | NAGU103DRA | NAGU103DRA | 14-01-2025 | 13:00 | a | 17:00 | El Drago | PREVENTIVO EN POSTE | 547
San Francisco | Sánchez Ramírez | Cotuí | 53.82% | COTU104CEV | COTU104CEV | 15-01-2025 | 09:00 | a | 14:00 | Cevico | PREVENTIVO EN POSTE | 3979
San Francisco | Sánchez Ramírez | Fantino | C | FANT104 | FANT104 | 15-01-2025 | 09:00 | a | 15:00 | Piña vieja, Factoria, Estevez, Factoria Luis Galan Factoria del Yuna, Cabaña Unicornio, Factoria San Miguel, Los Guillones | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 815
San Francisco | Sánchez Ramírez | Fantino | C | FANT105 | FANT105 | 15-01-2025 | 09:00 | a | 15:00 | Centro Pueblo Fantino, La Altagracia , La Libertad, El Malecon, Urb. Los Rosarios, Los Multis, El Pley, Urb. Juan Saldiva | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 4336
San Francisco | Sánchez Ramírez | Fantino | 37.90% | FANT105COM | FANT105COM | 15-01-2025 | 12:00 | a | 17:30 | Hato Mayor, La Cigua, Sierra Prieta, Los Capces, La Guacara, Comedero Majagual, Los Cafeces, Los Pinos Sabana de Postreros, Hato Zamo, La Buquera, Caballero, Palmarito Loma Caballero, Los Jaguares, La Salsa, Los Cabories, El Puente, Fica de Enrrique, Barraquito, El Rodeo, Punta Larga. | PODA PREVENTIVO | 1148
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Cabrera | 13.55% | PAYI101CAZ | PAYI101CAZ | 15-01-2025 | 13:00 | a | 17:00 | Caño Azul, Pujador, Doña Maria, La Puerta, Palmarito, La Jaguita, Copellito | PREVENTIVO EN AISLADOR | 822
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | 85.02% | 46220 | PAYI101 | 16-01-2025 | 11:00 | a | 15:00 | Higo de Las Tres Piernas, El Diamante, La Virgen de La Piedra, La Llanada, La Cruz, Los Canjilones, El Jamo, Pozo Arenoso, La Entrada, Caño Azul de Colorado, San José Pastrana, Santa Maria, La Flaca, San Rafael, Sector Mella, Los Cajuiles, Caño Azul de Salomon, Caño Bejuco, BaRio El Puente, El Brocal, Laguna del Remblazo, La Cueva, La Milagrosa o Proyecto S, El Palito, Sabana La Puerta, La Puerta, Las Ceibas, La Coyera, La Manteca, Arroyo Sabana, Las Abejas, El Callejon, La Capilla, La Jagua, Los Cacaos, Los Pinitos, El Pujador o Jaguita, La Vereda, Pozo Hondo, Centro del Pueblo, La Aviación, Residencial Maria, Residencial Brismar o Bri, El Cigual, El Naranjito, Pozo Prieto, Loma Alta, Los Valles, Residencial Federico Lina, Residencial Roque Nañez, Residencial Brisas del At, Pozo Amarillo, Doña Luísa, Cañada Arenosa, Los Placeres, Los Pajuiles | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 6075
San Francisco | Duarte | Arenoso | 28.00% | 50927 | ABAP101 | 16-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | El Aguacate, Los Haitiles, Cienaga Vieja, Los Platanitos, Cuba, Sabaneta, Rabo de Chivo, La Reforma, BaRio Lindo, Callejon de Tilo, Borojol, El Arado, El Cachimbo (san Andres), Las Coles, Sector I, La Pista, Sector I, El Venao, Barraquito Cercado, La Gallera, Guaraguao, Los Cacaos, Las Guamas, Jurungo, Las Carreras, Palmar Nuevo, Agua Santa del yuna, La Jagua, La Garza, Villa Maria, Caña Brava, Rincón de La Jagua, Rincón Bebedero, Boca del Caño, Los Chichones, La Cebolla, Morro Sucio, El Jobo, Paraguay, Cristal, Majagual, Los Mayabos, La Raya o El Mango | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 3487
San Francisco | Samaná | Sánchez | C | SANC102 | SANC102 | 16-01-2025 | 12:30 | a | 16:30 | Aeropuerto del Catey y Block & Hormigones Peninsular S. A. | PODA PREVENTIVO | 10
San Francisco | Samaná | Sánchez | C | SANC105 | SANC105 | 16-01-2025 | 12:30 | a | 16:30 | Los Agregados Sánchez y Santa Bárbara (UNR). | PODA PREVENTIVO | 1396
San Francisco | Sánchez Ramírez | Cotuí | 53.82% | COTU104CEV | COTU104CEV | 17-01-2025 | 09:00 | a | 14:00 | Cevico | PREVENTIVO EN POSTE | 3979
San Francisco | Duarte | San Francisco de Macorís | 90.21% | CHIV113EST | CHIV113EST | 17-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | Mata Larga, La pimienta, Urb Toribio Camilo, Urb Toribio Piantini, ensc, 27 de Febrero, Villa Olimpica, Urb Carmen Añil, La Penda, Llave, Hondura, Las Guaranas, Los Limones, La Enea, Los Riveras, El Marinero, Los Genaos, Guiza, La Guarana, Santa Lucia, | PREVENTIVO EN POSTE | 10029
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Nagua | 2.03% | 56726 | NAGU101 | 17-01-2025 | 13:00 | a | 17:00 | El Aguacate de Vietnam, Ceja del Jobo, Ceja de La Guamita, La Cejita | PREVENTIVO EN AISLADOR | 360
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Nagua | 2.03% | 60105 | NAGU103 | 17-01-2025 | 13:00 | a | 17:00 | Los Toros, El Picao De Luis O Picado De Luis, Las Gordas Nagua, Majagual, Sabaneta. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 91

## La Vega
INTERRUPCIONES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
PUBLICACION EXTERNA DEL 13-01-2025 HASTA 17-01-2025
Sector | Provincia | Municipio | Alcance | Equipo | Circuito | Fecha | Periodo |  |  | Zonas Afectadas | Causa | Clientes
La Vega | La Vega | Jarabacoa | 1.67% | 49039 | JARA103 | 13-01-2025 | 10:00 | a | 18:00 | Los Capacitos, Buena Vista, El Salto, Los Cateyes o Los Catorce, Limonal | MANTENIMIENTO REDES | 115
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 7.68% | 55075 | BPER112 | 13-01-2025 | 10:00 | a | 18:00 | Los Humanices o Los Anega, Los Bleos, Punta de Pino, Los Arroces Adentro, Alto del Zamo, Palma Clara, Masipedro, Higuerito, Las Joyas | ADECUACION DE REDES MT | 1184
La Vega | Monseñor Nouel | Maimón | 19.14% | 57084 | MAIM401 | 13-01-2025 | 10:00 | a | 18:00 | El Pino (los Mellizos), El Cinco (el 5), El Corbano, El Dos (el 2), Hoja Ancha, La Jardeta, Puerto Rico | ADECUACION DE REDES MT | 72
La Vega | Espaillat | San Víctor | 5.78% | 60567 | MOCA103 | 13-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | La Ceiba De Madera. | PODA PREVENTIVO | 1233
La Vega | Espaillat | Moca | 27.20% | MOCA104VTR | MOCA104VTR | 14-01-2025 | 10:00 | a | 18:00 | Villa Trina, Los Bueyes, El Mogote, Jamaito, La Yautia, Los Rincones, Salitre, Pozo de Palma, Camarones, Los Naranjos. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 1886
La Vega | Espaillat | Moca | 1.73% | 45099 | MOCA104 | 14-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | Los Rincónes | PODA PREVENTIVO | 122
La Vega | Espaillat | Moca | 6.43% | MOCA104ROS | MOCA104ROS | 14-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | San Luis, Cacique (Parcial), Jababa Abajo, Santa Eduviges, El Algarrobo, Quebrada Honda (Parcial), Quebrada de La Yagua, Cmno A La Soledad 2 Parcial. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 1013
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | C | HTJB101 | HTJB101 | 15-01-2025 | 09:00 | a | 15:00 | Hospital Traumatológico Juan Bosch de La Vega. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 1
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | C | INCA101 | INCA101 | 15-01-2025 | 09:00 | a | 15:00 | INCARNA | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 1
La Vega | La Vega | Jima Abajo | C | RINC101 | RINC101 | 15-01-2025 | 09:00 | a | 15:00 | Jima Arriba, Jima Abajo, Comedero, San Bartolo, La Frontera (Parcial), Fantino. La Lometa, Santa Clara, Centro de ciudad de Rincon, La Colonia, Centro Médico Jima Abajo, Villa Consuelo, María Auxiliadora, Villa Margarita, BaRio La Frontera, La Lometa Jima Arriba, Sector Herrera | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION | 6442
La Vega | La Vega | Jima Abajo | C | RINC102 | RINC102 | 15-01-2025 | 09:00 | a | 15:00 | Junumucú, Controba, Tranvas, El Pino, Rincón(parcial), Procesadora de Arroz Ramona Gómez, Pollo Vegano, Controba, Los Haitises, Almonte Agroindustrial, Coopagro, Factoria Miranda, Texaco Parador El Pino, acapulco, Proyecto granjas Romano | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION | 3787
La Vega | La Vega | Jima Abajo | C | RINC103 | RINC103 | 15-01-2025 | 09:00 | a | 15:00 | Factoría Moya, Arrocera Hernández y Estévez, Factoría Nueva, Francis Gas, Súper Col. Emely, Residencial Manolito Burgos, Bomba TEXACO, Taller Manolito Burgos, Almacén Orlando, Almacén La Garza, Bomba de Agua INAPA, Calle Independecia (Parcial), Duarte Jima Rincón, , La Frontera (parcial) Jima Abajo (Parcial), Hospital de Jima, Factoría de Arroz Monegro. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION | 823
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 7.68% | 55075 | BPER112 | 15-01-2025 | 10:00 | a | 18:00 | Los Humanices o Los Anega, Los Bleos, Punta de Pino, Los Arroces Adentro, Alto del Zamo, Palma Clara, Masipedro, Higuerito, Las Joyas | ADECUACION DE REDES MT | 1184
La Vega | Monseñor Nouel | Maimón | 19.14% | 57084 | MAIM401 | 15-01-2025 | 10:00 | a | 18:00 | El Pino (los Mellizos), El Cinco (el 5), El Corbano, El Dos (el 2), Hoja Ancha, La Jardeta, Puerto Rico | ADECUACION DE REDES MT | 72
La Vega | La Vega | Jarabacoa | C | JARA103 | JARA103 | 15-01-2025 | 10:00 | a | 18:00 | Piedra Blanca, La Confluencia, Parte del Centro de La Ciudad (Calles, Independencia, Federico Bacil, Duarte) Colina Los Pomos, Hospital de Jarabacoa, Hato Viejo parcial, Carretera La Vega Parcial, La Villa, Urb. El Dorado parcial, Cerro Alto, Los Candelarios, Rosa Mistica, Cristo Rey, Rincon, Los Corralitos, C/Norberto Tiburcio, Federico Basilis parcial. | MANTENIMIENTO REDES | 9249
La Vega | Espaillat | Moca | 2.26% | 58091 | MOCA104 | 15-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | Las Golondrinas, El Limon, Los Bueyes, La Jaguita, La Higuereta, Rancho de Los Platanos, La yautia Abajo, Los Cacaos, Los Tratraces, Palma Herrada | PODA PREVENTIVO | 346
La Vega | Espaillat | Moca | 27.20% | MOCA104VTR | MOCA104VTR | 16-01-2025 | 10:00 | a | 18:00 | Villa Trina, Los Bueyes, El Mogote, Jamaito, La Yautia, Los Rincones, Salitre, Pozo de Palma, Camarones, Los Naranjos. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 1886
La Vega | Espaillat | Moca | 5.86% | MOCA103AMA | MOCA103AMA | 16-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | Amaceyes, Carretera Principal, Carlos Díaz. | PODA PREVENTIVO | 381
La Vega | Espaillat | Moca | 6.43% | MOCA104ROS | MOCA104ROS | 16-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | San Luis, Cacique (Parcial), Jababa Abajo, Santa Eduviges, El Algarrobo, Quebrada Honda (Parcial), Quebrada de La Yagua, Cmno A La Soledad 2 Parcial. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 1013
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 7.68% | 55075 | BPER112 | 17-01-2025 | 10:00 | a | 18:00 | Los Humanices o Los Anega, Los Bleos, Punta de Pino, Los Arroces Adentro, Alto del Zamo, Palma Clara, Masipedro, Higuerito, Las Joyas | ADECUACION DE REDES MT | 1184
La Vega | Monseñor Nouel | Maimón | 19.14% | 57084 | MAIM401 | 17-01-2025 | 10:00 | a | 18:00 | El Pino (los Mellizos), El Cinco (el 5), El Corbano, El Dos (el 2), Hoja Ancha, La Jardeta, Puerto Rico | ADECUACION DE REDES MT | 72
La Vega | La Vega | Jarabacoa | 0.95% | 58206 | JARA102 | 17-01-2025 | 10:00 | a | 17:00 | Sabaneta | MANTENIMIENTO REDES | 23
La Vega | Espaillat | Moca | 0.16% | 58220 | MOCA104 | 17-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | Villa Trina | PODA PREVENTIVO | 57

## Valverde Mao
INTERRUPCIONES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
PUBLICACION EXTERNA DEL 13-01-2025 HASTA 17-01-2025
Sector | Provincia | Municipio | Alcance | Equipo | Circuito | Fecha | Periodo |  |  | Zonas Afectadas | Causa | Clientes
Valverde Mao | Dajabón | Loma de Cabrera | 10.30% | 57479 | DAJA104 | 13-01-2025 | 10:00 | a | 12:00 | Kilometro 1, Centro del Pueblo, Villa Anacaona | PREVENTIVO EN POSTE | 927
Valverde Mao | Dajabón | Loma de Cabrera | 10.30% | 57479 | DAJA104 | 14-01-2025 | 13:00 | a | 15:00 | Kilometro 1, Centro del Pueblo, Villa Anacaona | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 927

## Santiago
INTERRUPCIONES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
PUBLICACION EXTERNA DEL 13-01-2025 HASTA 17-01-2025
Sector | Provincia | Municipio | Alcance | Equipo | Circuito | Fecha | Periodo |  |  | Zonas Afectadas | Causa | Clientes
Santiago | Santiago | San José de las Matas | 10.29% | 58243 | SAJO101 | 13-01-2025 | 10:00 | a | 14:00 | Cuatro Esquinas, El Bamba, El Corozo, Las Guaranas, El Naranjito, Los Guayuyos, La Laguna, Racho de La Cana, Manacla, Los Naranjos, El Polvazo, Corocito, Las Guajacas, Loma de Las Canas, Corocito Abajo, Loma Llana, Paso del Ganado, El Dajao, Cerro Negro, El Crucero, Diferencia, Cabismal, El Gallo, Los Ramones, Rubio Adentro, Cabreja, La Guaranita, Las Auyamas | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 589
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 27.92% | 58668 | JANI102 | 13-01-2025 | 11:00 | a | 15:00 | Los Pilones, Las Animas, La Guamita, El Corbano, Loma Alta, La Faldiquera, Henequen, Pinalito, Las Auyamas, El Anon | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 185
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | ZFSA117 | ZFSA117 | 14-01-2025 | 10:00 | a | 14:00 | La Emboscada, Los Jimenez, Urb. Don Jaime, La Herradura 3, El Tamarindo, Villa Progreso, Hato Del Yaque, Pradera Del Yaque, Barrio Las Flores, La Paz, Porton, Cerro Del Yaque, Barrio Balaguer, Los Guandules, Barrio Lindo - La Herradura, La Herradura, La Mina, Villa Bao, Villa Rosa, Mi Vivienda Hato Del Yaque, La Rinconada, Las Colinas, Barrio La Fe, Villa Fatima, Barrio Juan Bosch, Guayacanal. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 14815
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 0.27% | 44235 | NIBA104 | 15-01-2025 | 10:00 | a | 14:00 | La Barranquita | CORRECTIVO EN AISLADOR | 93
Santiago | Santiago | San José de las Matas | 10.29% | 58243 | SAJO101 | 15-01-2025 | 10:00 | a | 14:00 | Cuatro Esquinas, El Bamba, El Corozo, Las Guaranas, El Naranjito, Los Guayuyos, La Laguna, Racho de La Cana, Manacla, Los Naranjos, El Polvazo, Corocito, Las Guajacas, Loma de Las Canas, Corocito Abajo, Loma Llana, Paso del Ganado, El Dajao, Cerro Negro, El Crucero, Diferencia, Cabismal, El Gallo, Los Ramones, Rubio Adentro, Cabreja, La Guaranita, Las Auyamas | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 589
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 27.92% | 58668 | JANI102 | 15-01-2025 | 11:00 | a | 15:00 | Los Pilones, Las Animas, La Guamita, El Corbano, Loma Alta, La Faldiquera, Henequen, Pinalito, Las Auyamas, El Anon | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 185
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | ZFSA117 | ZFSA117 | 16-01-2025 | 10:00 | a | 14:00 | La Emboscada, Los Jimenez, Urb. Don Jaime, La Herradura 3, El Tamarindo, Villa Progreso, Hato Del Yaque, Pradera Del Yaque, Barrio Las Flores, La Paz, Porton, Cerro Del Yaque, Barrio Balaguer, Los Guandules, Barrio Lindo - La Herradura, La Herradura, La Mina, Villa Bao, Villa Rosa, Mi Vivienda Hato Del Yaque, La Rinconada, Las Colinas, Barrio La Fe, Villa Fatima, Barrio Juan Bosch, Guayacanal. | DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR ILEGAL | 14815
Santiago | Santiago | Villa Gonzalez | 0.65% | 51431 | QUIN102 | 16-01-2025 | 11:00 | a | 15:00 | Palmar Arriba | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 2
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | DPED101 | DPED101 | 16-01-2025 | 12:00 | a | 18:00 | Zona Franca de Guazumal, La Chocolatera, Zona Franca Canca La Piedra, Fábrica de Embutidos Tamboril, Planta de Gas Cocigas Tamboril, Bomba de Gasolina Isla de Tamboril, Avícola Marcano, Avícola López Rodríguez, Pollo Norteño, Agropecuaría Carolina, Fabrica Boterod, PRODENOR, CORAASAN, Planta de Tratamiento de Coraasan -Tamboril. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 684
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | DPED104 | DPED104 | 16-01-2025 | 12:00 | a | 18:00 | Carretera Peña (Parcial), Monte Adentro Arriba, Cruce de Don Pedro, Licey Arriba, Don Pedro, Don Pedro Arriba, Don Pedro Abajo, La Javilla, Hospital Periferico Monte Adentro | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 4240
Santiago | Santiago | Tamboril | C | DPED105 | DPED105 | 16-01-2025 | 12:00 | a | 18:00 | Tamboril, Canca La Piedra, Canca La Reyna, Canca Abajo, Canca Arriba, Canca la Holla, Los Aponte, Bo. Tamboril Hills. Haina, Nigua, Calle Jaime Cabrera, BaRio El Arenaso, BaRio Ico Martínez, BaRio Lopiza, BaRio Libertad (Ubicado detrás de OC Edenorte), Calle de La Hermita, Avenida Real (Parcial), Calle Juan Jose Dominguez, Avenida Altagracia, Calle Tomas Hernandez Franco (Calle del hospital), Calle 27 de Febrero, Avenida Presidente Vasquez, BaRio Los Polanco, BaRio El calientísimo, Calle Mella, BaRio Felipe Duran, Calle Manolo Dager, Avenida Real de Tamboril, BaRio la Cacata, BaRio Alegre, Hospital Dr. Jorge Armando (Tamboril), El Dorado III, Pontezuela, El Jobo | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 16076
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | ELJI101 | ELJI101 | 16-01-2025 | 12:00 | a | 18:00 | E. Leon Jimenez | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 1
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | MVCI101 | MVCI101 | 16-01-2025 | 12:00 | a | 18:00 | Molinos del Valle del Cibao. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 1
Santiago | Santiago | Distrito Municipal Pedro García | C | PGAR401 | PGAR401 | 16-01-2025 | 12:00 | a | 18:00 | Pedro García, Carr Turística (parcial), Hospital Municipal | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 2705
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | PPRI101 | PPRI101 | 16-01-2025 | 12:00 | a | 18:00 | Pastas Princesa. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 1
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | ZFGU101 | ZFGU101 | 16-01-2025 | 12:00 | a | 18:00 | Zona Franca Gurabo | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 1
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | ZFLI101 | ZFLI101 | 16-01-2025 | 12:00 | a | 18:00 | Zona Franca Licey. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 1
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 0.27% | 44235 | NIBA104 | 17-01-2025 | 10:00 | a | 14:00 | La Barranquita | CORRECTIVO EN AISLADOR | 93
Santiago | Santiago | San José de las Matas | 10.29% | 58243 | SAJO101 | 17-01-2025 | 10:00 | a | 14:00 | Cuatro Esquinas, El Bamba, El Corozo, Las Guaranas, El Naranjito, Los Guayuyos, La Laguna, Racho de La Cana, Manacla, Los Naranjos, El Polvazo, Corocito, Las Guajacas, Loma de Las Canas, Corocito Abajo, Loma Llana, Paso del Ganado, El Dajao, Cerro Negro, El Crucero, Diferencia, Cabismal, El Gallo, Los Ramones, Rubio Adentro, Cabreja, La Guaranita, Las Auyamas | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 589
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 27.92% | 58668 | JANI102 | 17-01-2025 | 11:00 | a | 15:00 | Los Pilones, Las Animas, La Guamita, El Corbano, Loma Alta, La Faldiquera, Henequen, Pinalito, Las Auyamas, El Anon | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 185

## Puerto Plata
INTERRUPCIONES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
PUBLICACION EXTERNA DEL 13-01-2025 HASTA 17-01-2025
Sector | Provincia | Municipio | Alcance | Equipo | Circuito | Fecha | Periodo |  |  | Zonas Afectadas | Causa | Clientes
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 5.54% | 60241 | PDOR102 | 13-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | Maimon, Perez, Sabana Del Corozo, Los Campines, Loma De Las Bestias, Los Dajaos. | PODA PREVENTIVO | 230
Puerto Plata | Espaillat | Gaspar Hernández | 4.67% | 44848 | SABY102 | 14-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | La Filipina, Hojas Anchas, La Jaguita, Arroyo del Agua, Centro del Pueblo, La Laguna, El Pajon, Los Peñones | PODA PREVENTIVO | 557
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 5.75% | 53253 | PDOR102 | 15-01-2025 | 12:30 | a | 16:30 | El Cupey, Los Pomos, El Naranjal, El Corozo, Los Amaceyes, Piedra de Candela, El Gallo | PODA PREVENTIVO | 246
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 1.35% | 53801 | PPLA105 | 15-01-2025 | 12:30 | a | 16:30 | Jardines del Atlantico (, Horizonte del Atlantico | PODA PREVENTIVO | 197
Puerto Plata | Espaillat | Gaspar Hernández | 4.67% | 44848 | SABY102 | 16-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | La Filipina, Hojas Anchas, La Jaguita, Arroyo del Agua, Centro del Pueblo, La Laguna, El Pajon, Los Peñones | PODA PREVENTIVO | 557
Puerto Plata | Puerto Plata | Gaspar Hernández | 1.86% | 58961 | SABY102 | 16-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | Los Peña, Los Brazos | PODA PREVENTIVO | 265
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 17.19% | 60198 | PDOR102 | 17-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | El Cupey, Los Dajaos, Don Gregorio, Loma Del Gallo, Maimon, Perez, Sabana Del Corozo, Los Campines, Loma De Las Bestias, Maimon Centro. | PODA PREVENTIVO | 692

## Publicacion Externa
Provincia | Municipio | Fecha | Periodo |  |  | Zonas Afectadas | Causa
La Vega | Jarabacoa | 13-01-2025 | 10:00 | a | 18:00 | Los Capacitos, Buena Vista, El Salto, Los Cateyes o Los Catorce, Limonal | MANTENIMIENTO REDES
Monseñor Nouel | Bonao | 13-01-2025 | 10:00 | a | 18:00 | Los Humanices o Los Anega, Los Bleos, Punta de Pino, Los Arroces Adentro, Alto del Zamo, Palma Clara, Masipedro, Higuerito, Las Joyas | ADECUACION DE REDES MT
Monseñor Nouel | Maimón | 13-01-2025 | 10:00 | a | 18:00 | El Pino (los Mellizos), El Cinco (el 5), El Corbano, El Dos (el 2), Hoja Ancha, La Jardeta, Puerto Rico | ADECUACION DE REDES MT
Espaillat | San Víctor | 13-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | La Ceiba De Madera. | PODA PREVENTIVO
Espaillat | Moca | 14-01-2025 | 10:00 | a | 18:00 | Villa Trina, Los Bueyes, El Mogote, Jamaito, La Yautia, Los Rincones, Salitre, Pozo de Palma, Camarones, Los Naranjos. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
Espaillat | Moca | 14-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | Los Rincónes | PODA PREVENTIVO
Espaillat | Moca | 14-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | San Luis, Cacique (Parcial), Jababa Abajo, Santa Eduviges, El Algarrobo, Quebrada Honda (Parcial), Quebrada de La Yagua, Cmno A La Soledad 2 Parcial. | PREVENTIVO EN AISLADOR
La Vega | Concepción de La Vega | 15-01-2025 | 09:00 | a | 15:00 | Hospital Traumatológico Juan Bosch de La Vega. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION
La Vega | Concepción de La Vega | 15-01-2025 | 09:00 | a | 15:00 | INCARNA | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION
La Vega | Jima Abajo | 15-01-2025 | 09:00 | a | 15:00 | Jima Arriba, Jima Abajo, Comedero, San Bartolo, La Frontera (Parcial), Fantino. La Lometa, Santa Clara, Centro de ciudad de Rincon, La Colonia, Centro Médico Jima Abajo, Villa Consuelo, María Auxiliadora, Villa Margarita, BaRio La Frontera, La Lometa Jima Arriba, Sector Herrera | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION
La Vega | Jima Abajo | 15-01-2025 | 09:00 | a | 15:00 | Junumucú, Controba, Tranvas, El Pino, Rincón(parcial), Procesadora de Arroz Ramona Gómez, Pollo Vegano, Controba, Los Haitises, Almonte Agroindustrial, Coopagro, Factoria Miranda, Texaco Parador El Pino, acapulco, Proyecto granjas Romano | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION
La Vega | Jima Abajo | 15-01-2025 | 09:00 | a | 15:00 | Factoría Moya, Arrocera Hernández y Estévez, Factoría Nueva, Francis Gas, Súper Col. Emely, Residencial Manolito Burgos, Bomba TEXACO, Taller Manolito Burgos, Almacén Orlando, Almacén La Garza, Bomba de Agua INAPA, Calle Independecia (Parcial), Duarte Jima Rincón, , La Frontera (parcial) Jima Abajo (Parcial), Hospital de Jima, Factoría de Arroz Monegro. | APERTURA TRANSITORIA DE LINEA DE TRASMISION
Monseñor Nouel | Bonao | 15-01-2025 | 10:00 | a | 18:00 | Los Humanices o Los Anega, Los Bleos, Punta de Pino, Los Arroces Adentro, Alto del Zamo, Palma Clara, Masipedro, Higuerito, Las Joyas | ADECUACION DE REDES MT
Monseñor Nouel | Maimón | 15-01-2025 | 10:00 | a | 18:00 | El Pino (los Mellizos), El Cinco (el 5), El Corbano, El Dos (el 2), Hoja Ancha, La Jardeta, Puerto Rico | ADECUACION DE REDES MT
La Vega | Jarabacoa | 15-01-2025 | 10:00 | a | 18:00 | Piedra Blanca, La Confluencia, Parte del Centro de La Ciudad (Calles, Independencia, Federico Bacil, Duarte) Colina Los Pomos, Hospital de Jarabacoa, Hato Viejo parcial, Carretera La Vega Parcial, La Villa, Urb. El Dorado parcial, Cerro Alto, Los Candelarios, Rosa Mistica, Cristo Rey, Rincon, Los Corralitos, C/Norberto Tiburcio, Federico Basilis parcial. | MANTENIMIENTO REDES
Espaillat | Moca | 15-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | Las Golondrinas, El Limon, Los Bueyes, La Jaguita, La Higuereta, Rancho de Los Platanos, La yautia Abajo, Los Cacaos, Los Tratraces, Palma Herrada | PODA PREVENTIVO
Espaillat | Moca | 16-01-2025 | 10:00 | a | 18:00 | Villa Trina, Los Bueyes, El Mogote, Jamaito, La Yautia, Los Rincones, Salitre, Pozo de Palma, Camarones, Los Naranjos. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
Espaillat | Moca | 16-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | Amaceyes, Carretera Principal, Carlos Díaz. | PODA PREVENTIVO
Espaillat | Moca | 16-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | San Luis, Cacique (Parcial), Jababa Abajo, Santa Eduviges, El Algarrobo, Quebrada Honda (Parcial), Quebrada de La Yagua, Cmno A La Soledad 2 Parcial. | PREVENTIVO EN AISLADOR
Monseñor Nouel | Bonao | 17-01-2025 | 10:00 | a | 18:00 | Los Humanices o Los Anega, Los Bleos, Punta de Pino, Los Arroces Adentro, Alto del Zamo, Palma Clara, Masipedro, Higuerito, Las Joyas | ADECUACION DE REDES MT
Monseñor Nouel | Maimón | 17-01-2025 | 10:00 | a | 18:00 | El Pino (los Mellizos), El Cinco (el 5), El Corbano, El Dos (el 2), Hoja Ancha, La Jardeta, Puerto Rico | ADECUACION DE REDES MT
La Vega | Jarabacoa | 17-01-2025 | 10:00 | a | 17:00 | Sabaneta | MANTENIMIENTO REDES
Espaillat | Moca | 17-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | Villa Trina | PODA PREVENTIVO
Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 13-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | Maimon, Perez, Sabana Del Corozo, Los Campines, Loma De Las Bestias, Los Dajaos. | PODA PREVENTIVO
Espaillat | Gaspar Hernández | 14-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | La Filipina, Hojas Anchas, La Jaguita, Arroyo del Agua, Centro del Pueblo, La Laguna, El Pajon, Los Peñones | PODA PREVENTIVO
Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 15-01-2025 | 12:30 | a | 16:30 | El Cupey, Los Pomos, El Naranjal, El Corozo, Los Amaceyes, Piedra de Candela, El Gallo | PODA PREVENTIVO
Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 15-01-2025 | 12:30 | a | 16:30 | Jardines del Atlantico (, Horizonte del Atlantico | PODA PREVENTIVO
Espaillat | Gaspar Hernández | 16-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | La Filipina, Hojas Anchas, La Jaguita, Arroyo del Agua, Centro del Pueblo, La Laguna, El Pajon, Los Peñones | PODA PREVENTIVO
Puerto Plata | Gaspar Hernández | 16-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | Los Peña, Los Brazos | PODA PREVENTIVO
Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 17-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | El Cupey, Los Dajaos, Don Gregorio, Loma Del Gallo, Maimon, Perez, Sabana Del Corozo, Los Campines, Loma De Las Bestias, Maimon Centro. | PODA PREVENTIVO
Sánchez Ramírez | Cotuí | 13-01-2025 | 10:00 | a | 14:00 | Cevico | PREVENTIVO EN POSTE
María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | 13-01-2025 | 11:00 | a | 15:00 | Payita, Cabrera, Caño Azul, Copellito, La Entrada, Ojo de Agua, Acapulco, Arroyo Salado, Los Placeres, San Isidro, La Jagüita, Los Cacaos, La Capilla, El Diamante, La Llanada, Loma Alta Abajo, Loma Alta Arriba, Los Canjuiles | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
María Trinidad Sánchez | Cabrera | 13-01-2025 | 11:00 | a | 15:00 | Factoría Peña Alba. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
Duarte | San Francisco de Macorís | 13-01-2025 | 12:00 | a | 17:00 | Paso Hondo, La Joya, Gran Parada, Guzmán, Los Bejucos, Los Ancones, Atabalero, Los Espino, El Tamarindo, Los Abolines, Los Cacaos, Las Lila, Bijao, Mirabel Adentro, Jubenal, La Yaguisa, El Guajiro, La mina, Ribera del Jaya, Paso Hondo, Las Bestias, Los Cadillos, Los Basilios, | PREVENTIVO EN POSTE
Samaná | Santa Barbara de Samaná | 13-01-2025 | 12:30 | a | 16:30 | Los Cacaos, Coyote, El Valle, Las Palmillas. Anadel, Caya clara | PREVENTIVO EN AISLADOR
María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | 14-01-2025 | 11:00 | a | 15:00 | Higo de Las Tres Piernas, El Diamante, La Virgen de La Piedra, La Llanada, La Cruz, Los Canjilones, El Jamo, Pozo Arenoso, La Entrada, Caño Azul de Colorado, San José Pastrana, Santa Maria, La Flaca, San Rafael, Sector Mella, Los Cajuiles, Caño Azul de Salomon, Caño Bejuco, BaRio El Puente, El Brocal, Laguna del Remblazo, La Cueva, La Milagrosa o Proyecto S, El Palito, Sabana La Puerta, La Puerta, Las Ceibas, La Coyera, La Manteca, Arroyo Sabana, Las Abejas, El Callejon, La Capilla, La Jagua, Los Cacaos, Los Pinitos, El Pujador o Jaguita, La Vereda, Pozo Hondo, Centro del Pueblo, La Aviación, Residencial Maria, Residencial Brismar o Bri, El Cigual, El Naranjito, Pozo Prieto, Loma Alta, Los Valles, Residencial Federico Lina, Residencial Roque Nañez, Residencial Brisas del At, Pozo Amarillo, Doña Luísa, Cañada Arenosa, Los Placeres, Los Pajuiles | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
Duarte | San Francisco de Macorís | 14-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | Acueducto Cenoví (Bombeo INAPA Cenoví), centro de pueblo cenovi, hopistal de cenovi, los Rieles, Aguayos, La Amarga, La Reforma, Amarga Vieja, Entranda sabana Rey, San Jose Cenovi, Los Samanes, Ranchito, La Ceibita, Bandera, Urb. Acosta, el balden, La tina, Recondo. | INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC)
Hermanas Mirabal | Tenares | 14-01-2025 | 12:00 | a | 17:00 | Loma del Placer | PODA PREVENTIVO
María Trinidad Sánchez | Nagua | 14-01-2025 | 13:00 | a | 17:00 | Los Pontones, El Guayabo. | PREVENTIVO EN POSTE
María Trinidad Sánchez | Nagua | 14-01-2025 | 13:00 | a | 17:00 | El Drago | PREVENTIVO EN POSTE
Sánchez Ramírez | Cotuí | 15-01-2025 | 09:00 | a | 14:00 | Cevico | PREVENTIVO EN POSTE
Sánchez Ramírez | Fantino | 15-01-2025 | 09:00 | a | 15:00 | Piña vieja, Factoria, Estevez, Factoria Luis Galan Factoria del Yuna, Cabaña Unicornio, Factoria San Miguel, Los Guillones | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION
Sánchez Ramírez | Fantino | 15-01-2025 | 09:00 | a | 15:00 | Centro Pueblo Fantino, La Altagracia , La Libertad, El Malecon, Urb. Los Rosarios, Los Multis, El Pley, Urb. Juan Saldiva | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION
Sánchez Ramírez | Fantino | 15-01-2025 | 12:00 | a | 17:30 | Hato Mayor, La Cigua, Sierra Prieta, Los Capces, La Guacara, Comedero Majagual, Los Cafeces, Los Pinos Sabana de Postreros, Hato Zamo, La Buquera, Caballero, Palmarito Loma Caballero, Los Jaguares, La Salsa, Los Cabories, El Puente, Fica de Enrrique, Barraquito, El Rodeo, Punta Larga. | PODA PREVENTIVO
María Trinidad Sánchez | Cabrera | 15-01-2025 | 13:00 | a | 17:00 | Caño Azul, Pujador, Doña Maria, La Puerta, Palmarito, La Jaguita, Copellito | PREVENTIVO EN AISLADOR
María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | 16-01-2025 | 11:00 | a | 15:00 | Higo de Las Tres Piernas, El Diamante, La Virgen de La Piedra, La Llanada, La Cruz, Los Canjilones, El Jamo, Pozo Arenoso, La Entrada, Caño Azul de Colorado, San José Pastrana, Santa Maria, La Flaca, San Rafael, Sector Mella, Los Cajuiles, Caño Azul de Salomon, Caño Bejuco, BaRio El Puente, El Brocal, Laguna del Remblazo, La Cueva, La Milagrosa o Proyecto S, El Palito, Sabana La Puerta, La Puerta, Las Ceibas, La Coyera, La Manteca, Arroyo Sabana, Las Abejas, El Callejon, La Capilla, La Jagua, Los Cacaos, Los Pinitos, El Pujador o Jaguita, La Vereda, Pozo Hondo, Centro del Pueblo, La Aviación, Residencial Maria, Residencial Brismar o Bri, El Cigual, El Naranjito, Pozo Prieto, Loma Alta, Los Valles, Residencial Federico Lina, Residencial Roque Nañez, Residencial Brisas del At, Pozo Amarillo, Doña Luísa, Cañada Arenosa, Los Placeres, Los Pajuiles | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
Duarte | Arenoso | 16-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | El Aguacate, Los Haitiles, Cienaga Vieja, Los Platanitos, Cuba, Sabaneta, Rabo de Chivo, La Reforma, BaRio Lindo, Callejon de Tilo, Borojol, El Arado, El Cachimbo (san Andres), Las Coles, Sector I, La Pista, Sector I, El Venao, Barraquito Cercado, La Gallera, Guaraguao, Los Cacaos, Las Guamas, Jurungo, Las Carreras, Palmar Nuevo, Agua Santa del yuna, La Jagua, La Garza, Villa Maria, Caña Brava, Rincón de La Jagua, Rincón Bebedero, Boca del Caño, Los Chichones, La Cebolla, Morro Sucio, El Jobo, Paraguay, Cristal, Majagual, Los Mayabos, La Raya o El Mango | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
Samaná | Sánchez | 16-01-2025 | 12:30 | a | 16:30 | Aeropuerto del Catey y Block & Hormigones Peninsular S. A. | PODA PREVENTIVO
Samaná | Sánchez | 16-01-2025 | 12:30 | a | 16:30 | Los Agregados Sánchez y Santa Bárbara (UNR). | PODA PREVENTIVO
Sánchez Ramírez | Cotuí | 17-01-2025 | 09:00 | a | 14:00 | Cevico | PREVENTIVO EN POSTE
Duarte | San Francisco de Macorís | 17-01-2025 | 12:00 | a | 16:00 | Mata Larga, La pimienta, Urb Toribio Camilo, Urb Toribio Piantini, ensc, 27 de Febrero, Villa Olimpica, Urb Carmen Añil, La Penda, Llave, Hondura, Las Guaranas, Los Limones, La Enea, Los Riveras, El Marinero, Los Genaos, Guiza, La Guarana, Santa Lucia, | PREVENTIVO EN POSTE
María Trinidad Sánchez | Nagua | 17-01-2025 | 13:00 | a | 17:00 | El Aguacate de Vietnam, Ceja del Jobo, Ceja de La Guamita, La Cejita | PREVENTIVO EN AISLADOR
María Trinidad Sánchez | Nagua | 17-01-2025 | 13:00 | a | 17:00 | Los Toros, El Picao De Luis O Picado De Luis, Las Gordas Nagua, Majagual, Sabaneta. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
Santiago | San José de las Matas | 13-01-2025 | 10:00 | a | 14:00 | Cuatro Esquinas, El Bamba, El Corozo, Las Guaranas, El Naranjito, Los Guayuyos, La Laguna, Racho de La Cana, Manacla, Los Naranjos, El Polvazo, Corocito, Las Guajacas, Loma de Las Canas, Corocito Abajo, Loma Llana, Paso del Ganado, El Dajao, Cerro Negro, El Crucero, Diferencia, Cabismal, El Gallo, Los Ramones, Rubio Adentro, Cabreja, La Guaranita, Las Auyamas | INTERCONEXION DE PROYECTOS
Santiago | Santiago de los Caballeros | 13-01-2025 | 11:00 | a | 15:00 | Los Pilones, Las Animas, La Guamita, El Corbano, Loma Alta, La Faldiquera, Henequen, Pinalito, Las Auyamas, El Anon | INTERCONEXION DE PROYECTOS
Santiago | Santiago de los Caballeros | 14-01-2025 | 10:00 | a | 14:00 | La Emboscada, Los Jimenez, Urb. Don Jaime, La Herradura 3, El Tamarindo, Villa Progreso, Hato Del Yaque, Pradera Del Yaque, Barrio Las Flores, La Paz, Porton, Cerro Del Yaque, Barrio Balaguer, Los Guandules, Barrio Lindo - La Herradura, La Herradura, La Mina, Villa Bao, Villa Rosa, Mi Vivienda Hato Del Yaque, La Rinconada, Las Colinas, Barrio La Fe, Villa Fatima, Barrio Juan Bosch, Guayacanal. | INTERCONEXION DE PROYECTOS
Santiago | Santiago de los Caballeros | 15-01-2025 | 10:00 | a | 14:00 | La Barranquita | CORRECTIVO EN AISLADOR
Santiago | San José de las Matas | 15-01-2025 | 10:00 | a | 14:00 | Cuatro Esquinas, El Bamba, El Corozo, Las Guaranas, El Naranjito, Los Guayuyos, La Laguna, Racho de La Cana, Manacla, Los Naranjos, El Polvazo, Corocito, Las Guajacas, Loma de Las Canas, Corocito Abajo, Loma Llana, Paso del Ganado, El Dajao, Cerro Negro, El Crucero, Diferencia, Cabismal, El Gallo, Los Ramones, Rubio Adentro, Cabreja, La Guaranita, Las Auyamas | INTERCONEXION DE PROYECTOS
Santiago | Santiago de los Caballeros | 15-01-2025 | 11:00 | a | 15:00 | Los Pilones, Las Animas, La Guamita, El Corbano, Loma Alta, La Faldiquera, Henequen, Pinalito, Las Auyamas, El Anon | INTERCONEXION DE PROYECTOS
Santiago | Santiago de los Caballeros | 16-01-2025 | 10:00 | a | 14:00 | La Emboscada, Los Jimenez, Urb. Don Jaime, La Herradura 3, El Tamarindo, Villa Progreso, Hato Del Yaque, Pradera Del Yaque, Barrio Las Flores, La Paz, Porton, Cerro Del Yaque, Barrio Balaguer, Los Guandules, Barrio Lindo - La Herradura, La Herradura, La Mina, Villa Bao, Villa Rosa, Mi Vivienda Hato Del Yaque, La Rinconada, Las Colinas, Barrio La Fe, Villa Fatima, Barrio Juan Bosch, Guayacanal. | DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR ILEGAL
Santiago | Villa Gonzalez | 16-01-2025 | 11:00 | a | 15:00 | Palmar Arriba | INTERCONEXION DE PROYECTOS
Santiago | Santiago de los Caballeros | 16-01-2025 | 12:00 | a | 18:00 | Zona Franca de Guazumal, La Chocolatera, Zona Franca Canca La Piedra, Fábrica de Embutidos Tamboril, Planta de Gas Cocigas Tamboril, Bomba de Gasolina Isla de Tamboril, Avícola Marcano, Avícola López Rodríguez, Pollo Norteño, Agropecuaría Carolina, Fabrica Boterod, PRODENOR, CORAASAN, Planta de Tratamiento de Coraasan -Tamboril. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION
Santiago | Santiago de los Caballeros | 16-01-2025 | 12:00 | a | 18:00 | Carretera Peña (Parcial), Monte Adentro Arriba, Cruce de Don Pedro, Licey Arriba, Don Pedro, Don Pedro Arriba, Don Pedro Abajo, La Javilla, Hospital Periferico Monte Adentro | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION
Santiago | Tamboril | 16-01-2025 | 12:00 | a | 18:00 | Tamboril, Canca La Piedra, Canca La Reyna, Canca Abajo, Canca Arriba, Canca la Holla, Los Aponte, Bo. Tamboril Hills. Haina, Nigua, Calle Jaime Cabrera, BaRio El Arenaso, BaRio Ico Martínez, BaRio Lopiza, BaRio Libertad (Ubicado detrás de OC Edenorte), Calle de La Hermita, Avenida Real (Parcial), Calle Juan Jose Dominguez, Avenida Altagracia, Calle Tomas Hernandez Franco (Calle del hospital), Calle 27 de Febrero, Avenida Presidente Vasquez, BaRio Los Polanco, BaRio El calientísimo, Calle Mella, BaRio Felipe Duran, Calle Manolo Dager, Avenida Real de Tamboril, BaRio la Cacata, BaRio Alegre, Hospital Dr. Jorge Armando (Tamboril), El Dorado III, Pontezuela, El Jobo | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION
Santiago | Santiago de los Caballeros | 16-01-2025 | 12:00 | a | 18:00 | E. Leon Jimenez | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION
Santiago | Santiago de los Caballeros | 16-01-2025 | 12:00 | a | 18:00 | Molinos del Valle del Cibao. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION
Santiago | Distrito Municipal Pedro García | 16-01-2025 | 12:00 | a | 18:00 | Pedro García, Carr Turística (parcial), Hospital Municipal | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION
Santiago | Santiago de los Caballeros | 16-01-2025 | 12:00 | a | 18:00 | Pastas Princesa. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION
Santiago | Santiago de los Caballeros | 16-01-2025 | 12:00 | a | 18:00 | Zona Franca Gurabo | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION
Santiago | Santiago de los Caballeros | 16-01-2025 | 12:00 | a | 18:00 | Zona Franca Licey. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION
Santiago | Santiago de los Caballeros | 17-01-2025 | 10:00 | a | 14:00 | La Barranquita | CORRECTIVO EN AISLADOR
Santiago | San José de las Matas | 17-01-2025 | 10:00 | a | 14:00 | Cuatro Esquinas, El Bamba, El Corozo, Las Guaranas, El Naranjito, Los Guayuyos, La Laguna, Racho de La Cana, Manacla, Los Naranjos, El Polvazo, Corocito, Las Guajacas, Loma de Las Canas, Corocito Abajo, Loma Llana, Paso del Ganado, El Dajao, Cerro Negro, El Crucero, Diferencia, Cabismal, El Gallo, Los Ramones, Rubio Adentro, Cabreja, La Guaranita, Las Auyamas | INTERCONEXION DE PROYECTOS
Santiago | Santiago de los Caballeros | 17-01-2025 | 11:00 | a | 15:00 | Los Pilones, Las Animas, La Guamita, El Corbano, Loma Alta, La Faldiquera, Henequen, Pinalito, Las Auyamas, El Anon | INTERCONEXION DE PROYECTOS
Dajabón | Loma de Cabrera | 13-01-2025 | 10:00 | a | 12:00 | Kilometro 1, Centro del Pueblo, Villa Anacaona | PREVENTIVO EN POSTE
Dajabón | Loma de Cabrera | 14-01-2025 | 13:00 | a | 15:00 | Kilometro 1, Centro del Pueblo, Villa Anacaona | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE