## Materiales Eléctricos
Código | Descripción | Unidad | Cantidad Requerida | Stock Disponible | Tiempo Ofrecido
1005175 | ARMARIO INSTALACION PUNTO FRONTERA | UN | 5
1005341 | MODULO TRANSF 1F 12.5KV R 15-30/5 | UN | 30
1005342 | MODULO TRANSF 1F 12.5KV R 25-50/5 | UN | 20
1005345 | MODULO TRANSF 1F 12.5KV R 5-10/5 | UN | 20
1005352 | MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 15-30/5 | UN | 50
1005354 | MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 25-50/5 | UN | 50
1005359 | MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 5-10/5 | UN | 30
1005363 | MODULO TRANSF 3F 4,16-12,5KV R 10-20/5 | UN | 70
1005403 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M | UN | 300
1005405 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M | UN | 800
1005406 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M | UN | 400
1005469 | TRANSF CORRIENTE OUTDOOR 600/5 | UN | 200
1005533 | TRAF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5-400/5 | UN | 1800
1005869 | TRANSF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5 | UN | 2000
1005870 | TRANSF CORRIENTE (OUTDOOR) 400/5 | UN | 1500
1005949 | CABLE THHN NEGRO #10AWG | M | 2500
1005952 | CABLE 1/0AWG THHN-THWN 600V | M | 10000
1005957 | CABLE 6MM2 AZUL #10 AWG | M | 2500
1005964 | CABLE ALUMINIO 477MCM AISLAMIENTO XLP | M | 2000
1005991 | CINTA DIELÉCTRICA 19 MM X 10 M | UN | 2000
1005998 | CONDUCTOR 2/0 THW 0.6 KV | M | 7500
1006014 | CONDUCTOR CU CONCENTRICO 4/3 AWG | UN | 5000
1006015 | CONDUCTOR CONCÉNTRICO 3XN§6 COBRE | M | 2000
1006035 | TAPE DE VINILO | UN | 17000
1006048 | TUBO GALVANIZADO 2" X 20' | UN | 1000
1006067 | CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 4 HILOS | M | 1400
1006075 | CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12 | M | 10000
1006080 | ALAMBRE THHN #12 AWG ROJO | M | 2500
1006081 | ALAMBRE THHN #10 AWG VERDE | M | 3000
1006092 | CABLE CONTROL SJTW 4 HILOS # 12 | M | 3000
1006104 | CONDUCTOR AAAC 465 MCM CAIRO | M | 50000
1006107 | ALAMBRE TRENZADO THHN # 2 AWG NEGRO | TF | 1000
1006131 | CONDUCTOR 559.5 MCM AAAC, DARIEN | M | 100000
1006162 | CABLE THHN NEGRO # 12AWG | M | 2500
1006163 | CABLE THHN MARRON # 12AWG | M | 3000
1006164 | CABLE THHN AZUL #12AWG | M | 2500
1006236 | AISLADOR PORC.TIPO CARRETE ANSI 53-2 | UN | 900
1006241 | AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1 | UN | 2500
1006242 | AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-3 | UN | 600
1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | UN | 4000
1006264 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 5/8" | UN | 11000
1006266 | ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOCKET | UN | 280000
1006289 | BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1" | UN | 193000
1006292 | BASE CL 200 INDUSTRIAL FORMA 16S | UN | 500
1006293 | BASE RECTANGULAR MEDIDOR CL200 FM 2S | UN | 2000
1006352 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 556MCM | UN | 600
1006382 | COLLAR DE AMARRE EN FACHADA | UN | 108000
1006395 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 240V ROSC 1" | UN | 139000
1006396 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 120V ROSC 1" | UN | 20000
1006398 | CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO | UN | 1000
1006428 | CONECTOR CUÑA PRESION 477 MCM - 4/0 AW | UN | 500
1006429 | CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 477MCM | UN | 1500
1006430 | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 – 2/0) AWG | UN | 500
1006450 | CONECTOR NEUTRO PARA CONDUCTOR DESNUDO | UN | 186000
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | UN | 190000
1006508 | CRUCETA ACERO GALV 8'-0"3" X 3" | UN | 250
1006595 | FLEJE AC GALV 1-3/4"X1-3/4"X3/16"X84" | UN | 100
1006657 | FUSIBLE EXPULSIÓN 46.0 A TIPO D | UN | 60
1006661 | FUSIBLE EXPULSIÓN 65 A TIPO K | UN | 150
1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG | UN | 1050
1006696 | GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR | UN | 3500
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | UN | 7000
1006840 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8" X12" | UN | 1000
1006841 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8"X14' | UN | 1000
1006861 | PINZA RETENCION DE RETENCIÓN P/CABLE CONCÉNTRICO | UN | 185549
1006940 | SOPORTE VERTICAL AISLADOR TIPO POSTE | UN | 800
1007014 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8 | UN | 1500
1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | UN | 3000
1007058 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 14" | UN | 400
1007082 | TUBO ABIERTO SEÑALIZACIÓN Y PROT 2" X 8" | UN | 400
1007083 | TUBO GALVANIZADO 2" X 10' | UN | 550
1007094 | TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8" | UN | 3000
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | UN | 1600
1007106 | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8" | UN | 400
1007254 | VARA TELESCOPICA AISLADA 20KV 35' | UN | 18
1007290 | TORNILLO P/AISLADOR T/CARRETE 5/8" X 18" | UN | 900
1007309 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG – 2/0 AWG | UN | 1700
1007310 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG – 1/0 AWG | UN | 600
1007311 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG – # 2 | UN | 1200
1007842 | TERMINAL OJO BIMETALICO P/CABLE 2/0 AWG | UN | 4000
1008067 | SELLO DE SEGURIDAD DOBLE ANCLA AZUL | UN | 429000
1008097 | SELLO TOOLLESS ROTO SEAL ROJO | UN | 100000
1008099 | SELLOS TIPO PIN AMARILLO | UN | 700000
1008100 | SELLOS TIPO PIN MORADO | UN | 200000
1008101 | VALIJA P/LEVANTAMIENTO D/MEDIDOR TERRENO | UN | 10000
1008251 | TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12" | UN | 1000
1008904 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN 35K | UN | 300
1008908 | ALAMBRE THHN #12 AWG VERDE | M | 1000
1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG | M | 1550000
1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG | M | 50000
1009445 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 3 AWG | M | 300000
1009728 | ABRAZADERA UNITRON 1" | UN | 2000
1009729 | ABRAZADERA UNITRON 1/2" | UN | 2500
1013517 | ARMARIO P/MEDIDOR CON VENTILACIÓN | UN | 300
1013518 | ARMARIO P/MEDIDOR Y CT CON VENTILACIÓN | UN | 100
1013920 | CRUCETA ACERO GALV 6´ 3˝X 3˝ | UN | 250
1014372 | MODEM DE COMUNICACIÓN PARA TELEMETRÍA | UN | 500
2016264 | PLASTICO ESTIRABLE PARA EMBALAJE | UN | 500
2017296 | PINZA AMPERIMETRICA 5000A-500KV, 2.5” | UN | 10