## San Francisco
INTERRUPCIONES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
PUBLICACION EXTERNA DEL 19-10-2026 HASTA 23-10-2026 (DUARTE, HNAS. MIRABAL, SAMANA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ)
Sector | Provincia | Municipio | Alcance | Equipo | Circuito | Fecha | Periodo |  |  | Zonas Afectadas | Causa | Clientes
San Francisco | Duarte | San Francisco de Macorís | 12.31% | 44350 | CENO101 | 19-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Canta La Rana, Cenovi, La Esquina, La Tina, Los Solares, Ranchito, Sabana Rey, Sabana Rey Arriba. | INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC) | 1566
San Francisco | Hermanas Mirabal | Salcedo | 3.69% | 52719 | SALC104 | 19-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Clavijo, Urb Hnas Mirabal, Urb. Bueno. | PODA PREVENTIVO | 408
San Francisco | Duarte | San Francisco de Macorís | 14.85% | 57685 | CENO101 | 19-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Bandera, Cenovi, Colon, El Caimito, El Canal, Genimo, Guiza, La Amarga, La Bomba De Cenovi, La Guaranas, La Tina, Mal Nombre, Santa Lucia. | PREVENTIVO EN POSTE | 1880
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | 2.46% | 60092 | RSJU101 | 19-10-2026 | 10:30 | a | 16:30 | Centro Del Pueblo, La Gallera Vieja. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 322
San Francisco | Duarte | Villa Tapia | 0.66% | 51088 | CHIV106 | 19-10-2026 | 11:00 | a | 17:00 | Colon, La Yaguiza, Los Bejucos. | PODA PREVENTIVO | 153
San Francisco | Samaná | Santa Barbara de Samaná | 1.79% | 57163 | SAMA102 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Arroyo Seco, El Valle, La Cruz, La Playa Del Valle, Las Lagunas. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 135
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Nagua | 44.35% | 58899 | RMOL701 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Los Yayales. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 313
San Francisco | Samaná | Santa Barbara de Samaná | C | SAMA102 | SAMA102 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Centro Pueblo Samaná, La Mezcla, Cacavelly, Villas Salma, Barrio Willmore, Barrio El Play, El Limon, El Play (Parcial), Ríos. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 10579
San Francisco | Samaná | Santa Barbara de Samaná | C | SAMA104 | SAMA104 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Exclusivo Hotel Cayacoa. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 1
San Francisco | Duarte | San Francisco de Macorís | 62.48% | 60944 | CHIV112 | 20-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Aguayo, Centro De La Ciudad, Colon, El Pozo, El Silencio, La Guama, Mirabel, Mirador Del Jaya, Res. El Doral, Res. El Doral Park, Res. Neftali Iii, Urb. Andujar, Urb. Bonilla, Urb. Brugal, Urb. Campos Fernandez, Urb. Caperuza, Urb. Caperuza Iii, Urb. City Garden, Urb. El Silencio, Urb. El Tejar, Urb. Hidalgo, Urb. La Fortuna, Urb. Las Praderas, Urb. Mario Fernandez, Urb. Neftali, Urb. Paseo Del Rio, Urb. Reparto Cabrera, Urb. Sendero Del Jaya, Urb. Terranova. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 6492
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Nagua | 17.09% | 56376 | NAGU101 | 20-10-2026 | 13:00 | a | 17:00 | Boba, Las 40, Nueva Nagua. | PREVENTIVO EN POSTE | 1471
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Nagua | 2.75% | 58674 | NAGU103 | 21-10-2026 | 09:00 | a | 12:00 | Quisqueyano, Soldado Arriba. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 408
San Francisco | Sánchez Ramírez | Cotuí | C | COTU103 | COTU103 | 21-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Inapa. - Factoría Jerez, Block Caba. | PODA PREVENTIVO | 5195
San Francisco | Sánchez Ramírez | Cotuí | C | COTU106 | COTU106 | 21-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Grupo Rafael Nuñez, Factoría Prodal, Cabaña Génesis, Cabañas Turísticas Del Yuna, Factoría Villa La Mata, Ferquido, Edenorte, Procesadora Arroz Kiara, Casa Santos, Cavali Gas, Los Igueros, Semilla Galan, Hospital Villa La Mata, La Pamgola, Polvorin, El Tamarindo, El Higuiero, La Zoledad, Factoria Luis Martínez, Supermercado Mama Lola, Banco Banreservas, Banco Bancotui, Factoria Montilla, Barrio La Union, Batey Soto, Factoria Gregorio Luperon, Industria Pasta Alimenticias - Factoria Jr Nuñez (Unr). | PODA PREVENTIVO | 4317
San Francisco | Duarte | Villa Tapia | 0.46% | 58005 | CHIV106 | 21-10-2026 | 11:00 | a | 17:00 | Colon. | PODA PREVENTIVO | 139
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Nagua | 85.56% | 58690 | NAGU102 | 21-10-2026 | 13:00 | a | 17:00 | Caya Clara, Centro Del Pueblo, El Chucho, El Helechal, El Papayo, El Pozo, El Telanza, Jose Lucas, Kilometro 3, Kilometro 5, La Colmenas, La Pichinga, La Pieza, La Traviesa, Las Gordas Nagua, Localidad Virtual (No Usar), Los Indios, Los Limones, Los Maestros, Los Pajones, Madre Vieja, Piedra Blanca, Proyecto Emma Balaguer, Proyecto Jos├Ë Fco. Peña Gomez, Residencial Miguel Abud, Universitario. | PREVENTIVO EN POSTE | 10660
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Nagua | 3.05% | 45480 | NAGU103 | 22-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Boba, Caño Azul Colorado, Las Gordas Nagua. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 240
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | 2.10% | 61773 | PAYI101 | 22-10-2026 | 10:30 | a | 16:30 | Doña Julia A Copeyito | PREVENTIVO EN AISLADOR | 80
San Francisco | Duarte | Villa Tapia | 1.18% | 46668 | CHIV106 | 22-10-2026 | 11:00 | a | 17:00 | Atabalero Abajo, Atabalero Arriba, La Malena, Las Pajas, Los Bejucos. | PODA PREVENTIVO | 190
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | 0.83% | 56612 | RSJU101 | 23-10-2026 | 09:00 | a | 12:00 | Abreu. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 1
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | 6.66% | 47530 | RSJU101 | 23-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Abreu, Catalina Arriba, Los Farallones, Res. Magic Sport. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 307
San Francisco | Duarte | Villa Tapia | 0.52% | 60138 | CHIV106 | 23-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | La Joya. | PODA PREVENTIVO | 150
San Francisco | Hermanas Mirabal | Tenares | 47.17% | SALC102LPL | SALC102LPL | 23-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Loma Del Placer. | PODA PREVENTIVO | 1283
San Francisco | Hermanas Mirabal | Salcedo | 14.02% | SALC104MAD | SALC104MAD | 23-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Montellano, Monte Adentro, La Bellaca, Las Cumbres, El Jobo, Los Azules. | PREVENTIVO EN POSTE | 1289
San Francisco | Samaná | Las Terrenas | 43.91% | SANC103GAR | SANC103GAR | 23-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Punta Gorda, Arroyo Higüero, Santa Capuza, Majagual, Las Garitas, Arroyo Hondo, Los Corrales, Escuela Santa Capuza, Escuela Básica Majagual, La Chorrera, El Gri Gri, Los Robalos, Arroyo Barril O Centro Del Pueblo, Arroyo Polo, Puerto Arroyo Barril, Escuela Vocacional Arroyo Barril, Pueblo Arriba. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 2791

## La Vega
INTERRUPCIONES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
PUBLICACION EXTERNA DEL 19-10-2026 HASTA 23-10-2026 (LA VEGA, ESPAILLAT, MONS. NOUEL)
Sector | Provincia | Municipio | Alcance | Equipo | Circuito | Fecha | Periodo |  |  | Zonas Afectadas | Causa | Clientes
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 1.62% | 56006 | LVPE101 | 19-10-2026 | 09:00 | a | 12:30 | Carrera De Palmas, Los Hornos, Rio Verde Abajo, Rio Verde Arriba. | PODA PREVENTIVO | 257
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | C | PEND105 | PEND105 | 19-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Autopista Duarte Parcial (Penda), Industria Tucan, El Romero, El Quemado, Autopista Ramón Cáceres (Parcial), El Llano, Carretera Presa De Tavera (Parcial), La Penda, La Torre, Yabanal. Ortega (Parcial), Los Romeros, Aut. Ramón Caceres (Parcial), Fabrica De Colchones, Metro Gas, Aceros Construcciones, Acero Estrella, Parada La Mina, Parada La Volanta, Hormigones Antillas, Urb. Nono, Pinturas Tucan, Agrotel, Procesadora De Alimentos Súper Alba. Ortega, El Higuerito, Autopista Duarte (Parcial). Carr. Peladero Entrando Por Capilla Santísima Trinidad, Camino San José Afuera, San José Adentro. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 5253
La Vega | La Vega | Constanza | 0.11% | 57532 | CONS101 | 19-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | La Sabina. | PODA PREVENTIVO | 16
La Vega | La Vega | Jima Abajo | 7.41% | RINC101FRO | RINC101FRO | 19-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | La Miseria. | MANTENIMIENTO REDES | 411
La Vega | La Vega | Rio Verde Arriba (D.M.) | 14.69% | PEND103HOG | PEND103HOG | 19-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Hoya Grande Licey, La Lima Parcial, Carretera Principal La Lima, Carretera La Escuela De La Lima, Callejon El Carril (Licey-Hoya Grande), Rancho Abajo 1, Callejon Los Maquines. | PODA PREVENTIVO | 1471
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 0.85% | 47452 | BPER102 | 20-10-2026 | 08:00 | a | 14:00 | Piedra Blanca (Centro Del Pueblo). | PODA PREVENTIVO | 40
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 2.48% | 55112 | BPER104 | 20-10-2026 | 08:00 | a | 14:00 | Jayaco Abajo. | PODA PREVENTIVO | 276
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 1.82% | 60532 | BONP101 | 20-10-2026 | 08:00 | a | 11:00 | Res. 27 De Febrero. | PODA PREVENTIVO | 99
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | C | BONP101 | BONP101 | 20-10-2026 | 08:00 | a | 11:00 | Centro De La Ciudad (Desde La Calle Padre Fantino Hasta Calle Las Mercedes). | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 5059
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | C | BPER102 | BPER102 | 20-10-2026 | 08:00 | a | 11:00 | Autopista Duarte Hacia Piedra Blanca, Juma, Sonador, Caracol Banana, Simon Bolivar, Juma Parcial, Bejucal Parcial, La Cueva, Los Quemados Parcial, San Isidro, La Minita, Bonaito, Callejon Mirador Ii, Autopista Duarte Hacia Santo Domingo Parcial, Universidad Adventista Dominicana, Sede Bonao, Cabañas Heaven, Hacienda Rivera, Calle Duarte Hacia Los Arrozales, La Chapel, Piedra Blanca, Arroyo Vuelta, El Quinto, Autopista Duarte Hacia Santo Domingo, Barrio Canta La Rana. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 12140
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | C | BPER104 | BPER104 | 20-10-2026 | 08:00 | a | 11:00 | Clientes Exclusivo Calle Duarte Parcial, Calle Dr. Gautier, Avenida Circunvalacion Parcial, Callemaría Trinidad Sánchez, Calle Avenida Libertad, Banco Banreserva, La Sirena, Cabaña Hermes, La Uasd, Callejose Lino Abreu Hacia La Vega Parcial, Hospital Marchena, Instituto De Especialidades Medicas Monseñor Nouel, Polibon, Avenida Las Hortensias, Las Delicias, Los Quemados Parcial, Grupo Valerio, Plaza Jacaranda, Autopista Duarte Hacia La Vega Parcial. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 1698
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | C | BPER112 | BPER112 | 20-10-2026 | 08:00 | a | 11:00 | Calle Duarte, Calle Pedro Santana, Calle Gral. Cabral, Calle La Altagracia (Desde La Calle Padre Fantino Hasta La Calle España), Calle Los Santos (Desde Calle Padre Fantino Hasta La Calle Duarte Vieja), Calle Independencia (Desde Calle Padre Fantino Hasta Calle El Sol), El Mercado Público, Autopista Duarte Hacia Santo Domingo, Los Transformadores, El Mango De Pepe, Caño Grande, Los Olimpicos Parcial, Calle Central, Calle Jaragua Parcial, Avenida Privada, Autopista Duarte Hacia La Vega Parcial. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 5194
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 7.88% | BPER112VER | BPER112VER | 20-10-2026 | 08:00 | a | 14:00 | Caribe, El Verde, Y Rancho Nuevo | PODA PREVENTIVO | 464
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | C | BPER113 | BPER113 | 20-10-2026 | 08:00 | a | 11:00 | Centro Del Pueblo, Bagricola, Los Quemados, Máximo Gómez, Falconbridge, Barrio Falcondo, Urb. Jacaranda. Res. Los Laureles, Barrio Los Maestros Parcial, Prosperidad, La Salvia, Residencial Doña Amalia, Calle Vieja Los Quemados, Avenida Circunvalacion, Callemexico, Avenida Quisqueya, Calle Jose Marti, Enrique Blanco, Parque Zona Franca Bonao, Edesur S. A / Frontera Rancho Arriba Oca. Juan Adrián, Juma Adentro, Juma Parcial, Don Pollo, Rancho Guacamayo, Boca De Juma. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 12098
La Vega | Monseñor Nouel | Villa Sonador (D.M.) | C | ZDRI101 | ZDRI101 | 20-10-2026 | 08:00 | a | 11:00 | Zona Franca Dos Rios. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 1
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 1.09% | 60910 | BPER104 | 20-10-2026 | 08:30 | a | 12:00 | El Verde, Jayaco Abajo. | PODA PREVENTIVO | 43
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 0.22% | 57903 | LVPE103 | 20-10-2026 | 09:00 | a | 12:30 | Residencial Don Zoilo. | PODA PREVENTIVO | 58
La Vega | Espaillat | Moca | 1.73% | 53583 | MOCA104 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Palmarito, Quebrada De La Jagua O De La Yagua, San Luis, Santa Eduvigis. | MANTENIMIENTO REDES | 288
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 7.63% | 53590 | LVPE103 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Camaguey, Don Antonio, El Higuero, La Pocilga, Las Maras, Res. Ciudad Olimpica, Villa Paraiso(Camaguey-Las Maras). | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 1781
La Vega | Espaillat | Moca | C | MOCN101 | MOCN101 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Residencial Evan Luis, Acueducto De Coraamoca, Coadepe, Induban, Hermanos Cruz, Villa Olga, Repuestos Yasmin, Estafeta Coraamoca, Inetab, Bomba Shell, Universidad Utesa, Fortaleza 2 De Mayo, Centro Gomas Polo, Centro Gomas Hnos. Cruz, A & D Auto Import, Fabrica De Zapatos (Club Voce), Guaci Gas, Súper Colmado Carolina, Bomba Isla, Banco De Reservas (Cruce De Juan López), Clientes Exclusivos Carretera Moca-Salcedo Hasta La Entrada Los Robles, Barrio Calac Ii, Entrada Tero, Entrada El Sigüito, Carretera Las Lagunas Parcial (Desde La Ent Los Robles Hasta Granjas Jemafra), Entrada El Cacique Parcial (Hasta El Ayuntamiento), Barrio Induban, Empresas Candelier, Panificadora Moca, Calle Rosario E Independencia Parcial (Hasta La Calle Presidente Vasquez) Los Pilones, Guauci Residencial Elsa Alexandra, Lismary Agroindustrial, Jarro Sucio, Entrada Hoyo De Santico. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION | 5671
La Vega | Espaillat | Moca | C | MOCN103 | MOCN103 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Don Bosco, Villa Elsa, Hincha Y Entradas, Hospital Moca, La Piragua, Res Mary Carmen, La Soledad (El Caimito) Hasta La Fab De Embutido, Res Ambar, Camino Los Hilarios Y Callejon Martin 2, Cayetano Germosen, La Chancleta, La Gallera, El Piojillo, El Picachu, Zafarraya Parcial, Entrada Monte Adentro, Entrada Los Brito, Cayo Baez, Barrio Elias, Urb. Sanchez, Urb. Hnos. Rojas, La Guama, Las Uvas, Pacial, Sabana De Los Jimenez Parcial. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION | 8293
La Vega | Espaillat | Moca | C | MOCN106 | MOCN106 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Centro De La Ciudad De Moca, La Sirena De Moca, Villa Delia, Villa Estancia Nueva, Los Maestros, Juan Lopito (Completo), Universidad O & M, Plaza Megatone, Los Caceres (El Imperio), Barrio Manuel Rodriguez (Parcial), Mercado Nuevo, Coopcibao. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION | 5872
La Vega | Espaillat | Moca | C | MOCN107 | MOCN107 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Prol. Sanchez Parcial, Marien Garcia, Aut. Ramon Caceres Parcial, Los Caceres, La Milagrosa, Urb. Villas Carolina, Villa Estela, Res. Caroly, Euripides, Res. Lolita, Villa Esmeralda, Avenida Antonio Guzman Fernandez. Residencial Moca, Puerto Rico Viejo, Habitacional Lopez, Residencial Moca, Calle Winston Arnau, Calle Cordoba, Calle Salcedo, Calle Imbert, Urb. Jenny Maria, Las Colinas, Camino El Barrancon, Barrio Jose H. Hernandez. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION | 10623
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 39.16% | ZFVE101PIS | ZFVE101PIS | 20-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Burende, Jimayaco, La Penda, Auto. Duarte, Manga Larga, Santo Cerro Parcial, Los Corosos, Alto Del Jobo, Las Martinez, Auto Pista Duarte (Parcial), Guaco Los Valerios, Almacen La Penda, Agrotel, Moteles Jupiter, Unipollo, Procesadora De Alimentos Súper Alba, Carr La Destiladera, Ent. De Lindo 1, Puesto Mopc Cibao Central, Cabirmota, | MANTENIMIENTO REDES | 2568
La Vega | La Vega | Constanza | 25.31% | 45725 | LRIO101 | 20-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | El Majagual, El Rio Arriba, La Colonita, La Cotorra, Los Sanchez. | PODA PREVENTIVO | 495
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 7.34% | 57999 | LVEG109 | 20-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Dona Merin, El Hatico, La Primavera. | PODA PREVENTIVO | 1079
La Vega | Espaillat | Moca | 1.10% | 59413 | MOCA104 | 21-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Juan Lopez Arriba. | MANTENIMIENTO REDES | 222
La Vega | La Vega | Constanza | 53.22% | 53305 | LRIO101 | 21-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Arenoso, Arroyo Bonito, Arroyo Frio, Arroyo Toro, El 40, El Arroyazo, El Hoyito, La Palma, La Palma Arriba, La Castilla, La Cienaga, La Descubierta, Las Nueces, San Martin. | PODA PREVENTIVO | 1382
La Vega | La Vega | Jima Abajo | 7.41% | RINC101FRO | RINC101FRO | 21-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | La Miseria. | MANTENIMIENTO REDES | 411
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 1.82% | 56082 | BONP101 | 22-10-2026 | 08:30 | a | 12:00 | Los Platanitos. | PODA PREVENTIVO | 163
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 2.17% | 57698 | ZFVE101 | 22-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Burende, Loma De Los Angeles, Santo Cerro. | MANTENIMIENTO REDES | 180
La Vega | Espaillat | Moca | 2.74% | 47466 | MOCA104 | 22-10-2026 | 10:30 | a | 15:30 | Juan Lopez Arriba. | MANTENIMIENTO REDES | 490
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 16.19% | 52023 | PBAJ701 | 22-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | La Jagua. | PODA PREVENTIVO | 193
La Vega | Monseñor Nouel | Maimón | 2.72% | 56658 | MAIM401 | 22-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Piedra Blanca (Centro Del Pueblo). | PODA PREVENTIVO | 19
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 5.74% | 59450 | LVPE102 | 22-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Barranca, El Fundo 2 (Bacui Arriba), Las Yerbas, Licey. | PODA PREVENTIVO | 1136
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 0.83% | 57671 | BPER112 | 23-10-2026 | 08:30 | a | 12:00 | El Verde. | PODA PREVENTIVO | 22
La Vega | Espaillat | Moca | 1.62% | 45099 | MOCA104 | 23-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Cola De Pato, Los Rincones, Villa (Ivan Guzman). | MANTENIMIENTO REDES | 122
La Vega | La Vega | Jima Abajo | 7.41% | RINC101FRO | RINC101FRO | 23-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | La Miseria. | MANTENIMIENTO REDES | 411
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 1.04% | 55079 | BPER112 | 23-10-2026 | 13:00 | a | 17:00 | El Verde, Rancho Viejo. | PODA PREVENTIVO | 113
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 40.68% | 57836 | LVEG105 | 23-10-2026 | 13:00 | a | 17:00 | Brache, El Guabal, Ensanche Duarte, Guaigui, Guarionex, La Cigua, Res. Armida, Res. Don Percio (Entre Armida Y Terrero), Residencial Jardines Del Sur, Santo Domingo Savio, Urb. El Paraiso, Villa Rosa. | PODA PREVENTIVO | 3884
La Vega | La Vega | Jarabacoa | C | JARA103 | JARA103 | 23-10-2026 | 13:00 | a | 17:00 | Piedra Blanca, La Confluencia, Parte Del Centro De La Ciudad (Calles, Independencia, Federico Bacil, Duarte) Colina Los Pomos, Hospital De Jarabacoa, Hato Viejo Parcial, Carretera La Vega Parcial, La Villa, Urb. El Dorado Parcial, Cerro Alto, Los Candelarios, Rosa Mistica, Cristo Rey, Rincon, Los Corralitos, Calle Norberto Tiburcio, Federico Basilis Parcial. | MANTENIMIENTO REDES | 9811

## Valverde Mao
INTERRUPCIONES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
PUBLICACION EXTERNA DEL 19-10-2026 HASTA 23-10-2026 (MAO, SANTIAGO RODRIGUEZ, MONTE CRISTI, DAJABON)
Sector | Provincia | Municipio | Alcance | Equipo | Circuito | Fecha | Periodo |  |  | Zonas Afectadas | Causa | Clientes
Valverde Mao | Dajabón | Dajabón | 6.66% | DAJA101AVI | DAJA101AVI | 19-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | La Aviación. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 752
Valverde Mao | Valverde | Mao | 9.79% | CESP104GUA | CESP104GUA | 19-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Bo. Guajaca Abajo Los Guzmanes, Bo. Guajaca Arriba, Bo. La Breña, Bo. Nuevo, Bo. San Zenon, Centro Del Pueblo, Doña Antonia, Hatillo Palma Abajo, La Reforma, Los Craos, Villa Elisa. | DESARROLLO DE OBRAS | 532
Valverde Mao | Santiago Rodríguez | Sabaneta | 0.78% | 52997 | SROD102 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Clavijo, Clavijo Abajo, Los Maestros. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 83
Valverde Mao | Valverde | Mao | 0.70% | 53239 | MAON101 | 20-10-2026 | 11:00 | a | 16:00 | Juan De Js. Reyes (Los Cayucos), Tierra Seca, Villa Diego. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 386
Valverde Mao | Valverde | Laguna Salada | C | CESP102 | CESP102 | 20-10-2026 | 11:00 | a | 16:00 | Maizal, Cruce De Guayacanes, Guayacanes Adentro, Laguna Salada, La Caya, Jaibón (Antena Claro Codetel Y Orange), Hatillo Palma (Parcial), Jaibon (Parcial), Los Guamacho (Maizal), Maimon. | PODA PREVENTIVO | 8267
Valverde Mao | Monte Cristi | Monte Cristi | 8.27% | 45512 | SMAR101 | 20-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Barrio Nuevo, Barrio Viejo, Bo. Principal, Bo. Tierra Alta, Copey. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 699
Valverde Mao | Monte Cristi | Monte Cristi | 17.66% | 51307 | MCRI103 | 21-10-2026 | 11:00 | a | 16:00 | Francisco Javier, Guatapanal, Las Flores, Residencial Primavera, San Fernando. | PODA PREVENTIVO | 2014
Valverde Mao | Monte Cristi | Monte Cristi | 15.41% | 59188 | MCRI103 | 21-10-2026 | 11:00 | a | 16:00 | Albinar, Centro Del Pueblo, Cristo Rey, Eco Habitat, La Aviacion, Las Flores, Santa Barbara. | PODA PREVENTIVO | 1264
Valverde Mao | Valverde | Mao | C | CESP104 | CESP104 | 21-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Hatillo Palma (Parcial), Doña Antonia, Villa Elisa, Jaibón, Hato Del Medio, Copey, Buen Hombre, Sabana Cruz, Los Manantiales, Las Aguitas, Agua De Las Palmas, Tiburcio, El Guayo, El Papayo, Los Uveros, Puerto Juanita, Loma De Guayacanes, El Carril, Ranchete. | PODA PREVENTIVO | 6514
Valverde Mao | Valverde | Mao | 9.79% | CESP104GUA | CESP104GUA | 21-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Bo. Guajaca Abajo Los Guzmanes, Bo. Guajaca Arriba, Bo. La Breña, Bo. Nuevo, Bo. San Zenon, Centro Del Pueblo, Doña Antonia, Hatillo Palma Abajo, La Reforma, Los Craos, Villa Elisa. | DESARROLLO DE OBRAS | 532
Valverde Mao | Dajabón | Loma de Cabrera | C | DAJA104 | DAJA104 | 21-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Loma De Cabrera, Monte Grande, Corral Grande, El Corozo, Santiago De La Cruz, El Cajuil, El Cadillar, Pinar Claro, Palo Colorao, Frontera Dajabón, Rio Limpio, Restauración, Neita, Los Jiménez, Villa Anacaona, Rio Limpio, El Carrizal, Mariano Cestero, Mochito. | ADECUACION DE REDES MT | 7991
Valverde Mao | Santiago Rodríguez | Sabaneta | 0.78% | 52997 | SROD102 | 22-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Clavijo, Clavijo Abajo, Los Maestros. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 83
Valverde Mao | Santiago Rodríguez | Sabaneta | C | SROD101 | SROD101 | 22-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Centro Del Pueblo (Parcial 20%) Santiago Rodríguez (Parcial), Extensión De La Uasd, Barrio Las Flores, Los Cambrones, Los Bombones, San José, Baboso, Rincón, Las Espinas, Megaplax. Hospital Santiago Rodríguez. | PODA PREVENTIVO | 2693
Valverde Mao | Monte Cristi | Guayubín | 37.67% | 51583 | VVAS102 | 23-10-2026 | 11:00 | a | 16:00 | Cayucal Abajo, Guayubincito, La Gata, Martin Garcia, Monte Abajo. | PODA PREVENTIVO | 547
Valverde Mao | Valverde | Mao | 9.79% | CESP104GUA | CESP104GUA | 23-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Bo. Guajaca Abajo Los Guzmanes, Bo. Guajaca Arriba, Bo. La Breña, Bo. Nuevo, Bo. San Zenon, Centro Del Pueblo, Doña Antonia, Hatillo Palma Abajo, La Reforma, Los Craos, Villa Elisa. | DESARROLLO DE OBRAS | 532

## Santiago
INTERRUPCIONES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
PUBLICACION EXTERNA DEL 19-10-2026 HASTA 23-10-2026 (SANTIAGO)
Sector | Provincia | Municipio | Alcance | Equipo | Circuito | Fecha | Periodo |  |  | Zonas Afectadas | Causa | Clientes
Santiago | Santiago | Villa Gonzalez | 9.15% | 51401 | QUIN102 | 19-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | La Cienaga 1, La Cienaga 2, La Cienaga 4, La Playita, Palmar Arriba. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 858
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 0.65% | 52709 | QUIN103 | 19-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | La Cienaga 1. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 3
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 2.25% | 61737 | ZFSA101 | 19-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Canal De Riego, Cienfuegos. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 336
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | PEND104 | PEND104 | 19-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Autopista Duarte Parcial (Cruce De Moca), El Reparadero, Las Lajas, Carretera Tavera Parcial, El Mamey, San José Adentro, Las Canas. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 5235
Santiago | Santiago | San José de las Matas | 5.37% | SAJO101YEB | SAJO101YEB | 19-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Yerba Buena, Los Corrales. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 486
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 9.09% | 50813 | CANA102 | 19-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Baitoa - Centro Del Pueblo, Canabacoa, Canabacoa Abajo, Las Palomas, Las Palomas Abajo, Sabaneta De Las Palomas. | PODA PREVENTIVO | 571
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 8.97% | 53122 | GALL113 | 19-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Guazumal Arriba, Gurabo Arriba, Los Claveles, Los Claveles (Gurabo), Res. Maria (Gurabo), San Francisco De Asis (Gurabo), Urb. Fermin (Gurabo). | PODA PREVENTIVO | 1968
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 2.44% | 57493 | VOLG101 | 19-10-2026 | 13:00 | a | 17:00 | El Embrujo I. | MANTENIMIENTO REDES | 370
Santiago | Santiago | San José de las Matas | 3.80% | 51639 | SAJO102 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Arroyo Janico, La Ceiba De Pedregal, Pedregal. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 305
Santiago | Santiago | Navarrete | 32.12% | NAVA101PON | NAVA101PON | 20-10-2026 | 11:00 | a | 17:00 | Pontón, El Canalito, Pontoncito. | DESARROLLO DE OBRAS | 2887
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 9.76% | 43233 | CANA102 | 20-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Canabacoa, Hato Mayor, Los Llanos De Canabacoa, Sabaneta De Las Palomas. | PODA PREVENTIVO | 784
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 2.43% | 52506 | VOLG103 | 20-10-2026 | 13:00 | a | 17:30 | El Embrujo Ii. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 304
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 0.40% | 53120 | GALL113 | 20-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Gurabo Al Medio. | PODA PREVENTIVO | 58
Santiago | Santiago | Villa Gonzalez | 9.15% | 51401 | QUIN102 | 21-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | La Cienaga 1, La Cienaga 2, La Cienaga 4, La Playita, Palmar Arriba. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 858
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 0.65% | 52709 | QUIN103 | 21-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | La Cienaga 1. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 3
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 2.25% | 61737 | ZFSA101 | 21-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Canal De Riego, Cienfuegos. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 336
Santiago | Santiago | San José de las Matas | 5.37% | SAJO101YEB | SAJO101YEB | 21-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Yerba Buena, Los Corrales. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 486
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 2.76% | 53091 | GALL113 | 21-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Gurabo Abajo, Pontezuela De Gurabo. | PODA PREVENTIVO | 808
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | DPED101 | DPED101 | 22-10-2026 | 09:00 | a | 16:00 | Zona Franca De Guazumal, La Chocolatera, Zona Franca Canca La Piedra, Fábrica De Embutidos Tamboril, Planta De Gas Cocigas Tamboril, Bomba De Gasolina Isla De Tamboril, Avícola Marcano, Avícola López Rodríguez, Pollo Norteño, Agropecuaría Carolina, Fabrica Boterod, Prodenor, Coraasan, Planta De Tratamiento De Coraasan-Tamboril. | PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACION | 650
Santiago | Santiago | Tamboril | C | DPED105 | DPED105 | 22-10-2026 | 09:00 | a | 16:00 | Tamboril, Canca La Piedra, Canca La Reyna, Canca Abajo, Canca Arriba, Canca La Holla, Los Aponte, Barrio Tamboril Hills. Haina, Nigua, Calle Jaime Cabrera, Barrio El Arenaso, Barrio Ico Martínez, Barrio Lopiza, Barrio Libertad (Ubicado Detrás De Oc Edenorte), Calle De La Hermita, Avenida Real (Parcial), Calle Juan Jose Dominguez, Avenida Altagracia, Calle Tomas Hernandez Franco (Calle Del Hospital), Calle 27 De Febrero, Avenida Presidente Vasquez, Barrio Los Polanco, Barrio El Calientísimo, Calle Mella, Barrio Felipe Duran, Calle Manolo Dager, Avenida Real De Tamboril, Barrio La Cacata, Barrio Alegre, Hospital Dr. Jorge Armando (Tamboril), El Dorado Iii, Pontezuela, El Jobo. | PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACION | 366
Santiago | Santiago | San José de las Matas | 3.80% | 51639 | SAJO102 | 22-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Arroyo Janico, La Ceiba De Pedregal, Pedregal. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 305
Santiago | Santiago | Jánico | 9.61% | 55039 | TAVE101 | 22-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Babosico Abajo, Babosico Arriba, Dicayagua Arriba, Gurabo, Gurabo Abajo, Janico (Babosico Arriba), Las Mesetas, Loma Del Corral, Los Indios, Sabana Iglesia. | MANTENIMIENTO REDES | 660
Santiago | Santiago | San José de las Matas | C | JANI101 | JANI101 | 22-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | El Pueblo De Jánico, Carretera Bao (Parcial). | MANTENIMIENTO REDES | 1625
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | JANI102 | JANI102 | 22-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Baiguate, Pinalito, Los Pilones, Los Asientos, Barrio Heineken. | MANTENIMIENTO REDES | 1610
Santiago | Santiago | Jánico | 17.73% | TAVE101LIM | TAVE101LIM | 22-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | La Lima, Yaque Abajo, La Jina, Carretera La Presa (Parcial), Loma Del Coco, La Jina Hueca, El Morro. | PODA PREVENTIVO | 1163
Santiago | Santiago | Navarrete | 32.12% | NAVA101PON | NAVA101PON | 22-10-2026 | 11:00 | a | 17:00 | Pontón, El Canalito, Pontoncito. | DESARROLLO DE OBRAS | 2887
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 4.54% | 52440 | CANA102 | 22-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | El Embrujo Iii, Hato Mayor, Los Alamos. | PODA PREVENTIVO | 320
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 13.02% | 53165 | VOLG103 | 22-10-2026 | 13:00 | a | 17:30 | El Embrujo Iii, Quinta De Rincon Largo, Zamarilla. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 1363
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 0.02% | 55994 | GALL113 | 22-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Gurabo Al Medio. | PODA PREVENTIVO | 1
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 15.03% | 57733 | GALL113 | 23-10-2026 | 09:00 | a | 14:00 | Flor De Gurabo, Guazumal Arriba, Gurabo Al Medio, Los Perez, Pontezuela Al Medio, Res. Los Rieles, Urb. Don Jose Maria, Villa Maria. | MANTENIMIENTO REDES | 2307
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 4.95% | 61724 | GALL112 | 23-10-2026 | 09:00 | a | 14:00 | Calle Hermanos Gutierrez. | MANTENIMIENTO REDES | 572
Santiago | Santiago | Villa Gonzalez | 9.15% | 51401 | QUIN102 | 23-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | La Cienaga 1, La Cienaga 2, La Cienaga 4, La Playita, Palmar Arriba. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 858
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 0.65% | 52709 | QUIN103 | 23-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | La Cienaga 1. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 3
Santiago | Santiago | San José de las Matas | 5.37% | SAJO101YEB | SAJO101YEB | 23-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Yerba Buena, Los Corrales. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 486
Santiago | Santiago | Distrito Municipal Pedro García | 49.17% | PGAR401CUM | PGAR401CUM | 23-10-2026 | 11:00 | a | 17:00 | La Cumbre, Los Cacaos, Tinajita, La Cumbre De Juan Veras, Lajas, Gurabito De Yaroa, El Llano, Sonador, Carretera Turística (Parcial), El Americano. | PODA PREVENTIVO | 1039

## Puerto Plata
INTERRUPCIONES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
PUBLICACION EXTERNA DEL 19-10-2026 HASTA 23-10-2026 (PUERTO PLATA)
Sector | Provincia | Municipio | Alcance | Equipo | Circuito | Fecha | Periodo |  |  | Zonas Afectadas | Causa | Clientes
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | C | PPLA101 | PPLA101 | 19-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Urbanizacion Villa Progreso, Urb. Ginebra Arzeno, Los Domínguez, Los Limones, Altos de Chavón, Padre Las Casas, Los Bordas, Los Sufridos, Barrio Colinas del Sur, Cristo Rey, Urb. Las Olivas, Urb. Montemar, Urb. Ortega, La Limonera, Buenos Aires, Los Mameyes, Los Núñez, AMBEV Dominicana, Reformatorio San Felipe. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 17738
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | C | PPLA102 | PPLA102 | 19-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Avenida Colon, Calle Teresa Suarez, Calle Camino Real, Avenida Manolo Tavarez (Depósitos Cerveceros), Avenida Manolo Tavarez (Ferretería Kuky Silverio), Centro Ciudad de Puerto Plata, Cambelén, La Rigola, Los Cuetos, Hospital Ricardo Limardo y Supermercado José Luis, Ensanche Miramar, Los Cocos, Supermercado la Sirena, Los Guandules, Barrio Invi, Centro Médico Bournigal, Supermercado Tropical, Panadería Santa Rita, Canal 3, Ayuntamiento PP, Centro de Bellas Artes, Catedral San Felipe Apostol, Distribuidora Gonzalez, Banco del Progreso, Banco Polular, Banco de Reservas, Mercado Nuevo, Distribuidora Corripio, Emisora Perla, Plaza Julio Pascual, Emisora La Arena, Comandancia Marina de Guerra, Local de la AMET, Muelle Nuevo, Estación de Bombeo Zona Baja CORAAPLATA, Vinícola del Norte, Ferretería Kuki Silverio, Clínica Puerto Plata, Los Cueto, La Rigola. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 10269
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | C | PPLA105 | PPLA105 | 19-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | El Arenazo, Ensanche Luperón , Bayardo, Padre Granero, Bello Costero, Cantabria, Mari Vázquez, Sabana Grande, Los Reyes, Plaza Turisol, Cerros del Atlántico, Aros Carrau, Torre Alta, Los Maestros, Urb. Atlántica, Urbanización Pelegrín, Jardines del Atlántico, Costa Atlántica, Urbanización Puerta Roja, Urbanización Atlántica V, Long Beach, Urb. Don Armando, Urb. Lorena II, Urb. Arboleda, Urbanización Marapicá, Urb. Joel, Avenida Luis Ginebra, Urb. Bayardo, Gobernacion de Puerto Plata, Cuartel General de Puerto Plata, Malecon, Palacio de Justicia PP. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 13747
Puerto Plata | Puerto Plata | Luperón | 13.51% | 50723 | LUPR102 | 22-10-2026 | 11:00 | a | 16:00 | Estero Hondo, La Ensenada, Pozo Bonito, Punta Rusia. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 706
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | C | PPTA103 | PPTA103 | 23-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Avenida Manolo T. Justo hacia Ferretería Kuky Silverio, Avenida Manolo Tavarez Justo (Ferretería Edgar Martínez, bomba Next y la toda la parte de la Barrica), Ensanche Dubeaux, El Teleférico, Las Flores, Urb. Florida, Avenida Penetración al Muelle, Urb. Gregorio Luperón, Barrio Haití, UTESA, Las Mercedes, El Clinker, Las Tres Palmas, Conani, Urbanización Arcoiris, El Hoyo de Chavon, Cuesta Amarilla, Urb. Cuesta Hermosa, San Marcos, Los Rieles, La Cremalle, Los Rieles, Vista Bella, San Marco Abajo, San Antonio, Cerro Isabel, San Marco Arriba, San Marco Abajo, Loma Isabel de Torres, San Marcos Arriba. | INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC) | 16126

## Publicacion Externa
INTERRUPCIONES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
PUBLICACION EXTERNA DEL 19-10-2026 HASTA 23-10-2026
Sector | Provincia | Municipio | Alcance | Equipo | Circuito | Fecha | Periodo |  |  | Zonas Afectadas | Causa | Clientes
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 1.62% | 56006 | LVPE101 | 19-10-2026 | 09:00 | a | 12:30 | Carrera De Palmas, Los Hornos, Rio Verde Abajo, Rio Verde Arriba. | PODA PREVENTIVO | 257
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | C | PEND105 | PEND105 | 19-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Autopista Duarte Parcial (Penda), Industria Tucan, El Romero, El Quemado, Autopista Ramón Cáceres (Parcial), El Llano, Carretera Presa De Tavera (Parcial), La Penda, La Torre, Yabanal. Ortega (Parcial), Los Romeros, Aut. Ramón Caceres (Parcial), Fabrica De Colchones, Metro Gas, Aceros Construcciones, Acero Estrella, Parada La Mina, Parada La Volanta, Hormigones Antillas, Urb. Nono, Pinturas Tucan, Agrotel, Procesadora De Alimentos Súper Alba. Ortega, El Higuerito, Autopista Duarte (Parcial). Carr. Peladero Entrando Por Capilla Santísima Trinidad, Camino San José Afuera, San José Adentro. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 5253
La Vega | La Vega | Constanza | 0.11% | 57532 | CONS101 | 19-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | La Sabina. | PODA PREVENTIVO | 16
La Vega | La Vega | Jima Abajo | 7.41% | RINC101FRO | RINC101FRO | 19-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | La Miseria. | MANTENIMIENTO REDES | 411
La Vega | La Vega | Rio Verde Arriba (D.M.) | 14.69% | PEND103HOG | PEND103HOG | 19-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Hoya Grande Licey, La Lima Parcial, Carretera Principal La Lima, Carretera La Escuela De La Lima, Callejon El Carril (Licey-Hoya Grande), Rancho Abajo 1, Callejon Los Maquines. | PODA PREVENTIVO | 1471
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 0.85% | 47452 | BPER102 | 20-10-2026 | 08:00 | a | 14:00 | Piedra Blanca (Centro Del Pueblo). | PODA PREVENTIVO | 40
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 2.48% | 55112 | BPER104 | 20-10-2026 | 08:00 | a | 14:00 | Jayaco Abajo. | PODA PREVENTIVO | 276
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 1.82% | 60532 | BONP101 | 20-10-2026 | 08:00 | a | 11:00 | Res. 27 De Febrero. | PODA PREVENTIVO | 99
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | C | BONP101 | BONP101 | 20-10-2026 | 08:00 | a | 11:00 | Centro De La Ciudad (Desde La Calle Padre Fantino Hasta Calle Las Mercedes). | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 5059
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | C | BPER102 | BPER102 | 20-10-2026 | 08:00 | a | 11:00 | Autopista Duarte Hacia Piedra Blanca, Juma, Sonador, Caracol Banana, Simon Bolivar, Juma Parcial, Bejucal Parcial, La Cueva, Los Quemados Parcial, San Isidro, La Minita, Bonaito, Callejon Mirador Ii, Autopista Duarte Hacia Santo Domingo Parcial, Universidad Adventista Dominicana, Sede Bonao, Cabañas Heaven, Hacienda Rivera, Calle Duarte Hacia Los Arrozales, La Chapel, Piedra Blanca, Arroyo Vuelta, El Quinto, Autopista Duarte Hacia Santo Domingo, Barrio Canta La Rana. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 12140
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | C | BPER104 | BPER104 | 20-10-2026 | 08:00 | a | 11:00 | Clientes Exclusivo Calle Duarte Parcial, Calle Dr. Gautier, Avenida Circunvalacion Parcial, Callemaría Trinidad Sánchez, Calle Avenida Libertad, Banco Banreserva, La Sirena, Cabaña Hermes, La Uasd, Callejose Lino Abreu Hacia La Vega Parcial, Hospital Marchena, Instituto De Especialidades Medicas Monseñor Nouel, Polibon, Avenida Las Hortensias, Las Delicias, Los Quemados Parcial, Grupo Valerio, Plaza Jacaranda, Autopista Duarte Hacia La Vega Parcial. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 1698
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | C | BPER112 | BPER112 | 20-10-2026 | 08:00 | a | 11:00 | Calle Duarte, Calle Pedro Santana, Calle Gral. Cabral, Calle La Altagracia (Desde La Calle Padre Fantino Hasta La Calle España), Calle Los Santos (Desde Calle Padre Fantino Hasta La Calle Duarte Vieja), Calle Independencia (Desde Calle Padre Fantino Hasta Calle El Sol), El Mercado Público, Autopista Duarte Hacia Santo Domingo, Los Transformadores, El Mango De Pepe, Caño Grande, Los Olimpicos Parcial, Calle Central, Calle Jaragua Parcial, Avenida Privada, Autopista Duarte Hacia La Vega Parcial. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 5194
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 7.88% | BPER112VER | BPER112VER | 20-10-2026 | 08:00 | a | 14:00 | Caribe, El Verde, Y Rancho Nuevo | PODA PREVENTIVO | 464
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | C | BPER113 | BPER113 | 20-10-2026 | 08:00 | a | 11:00 | Centro Del Pueblo, Bagricola, Los Quemados, Máximo Gómez, Falconbridge, Barrio Falcondo, Urb. Jacaranda. Res. Los Laureles, Barrio Los Maestros Parcial, Prosperidad, La Salvia, Residencial Doña Amalia, Calle Vieja Los Quemados, Avenida Circunvalacion, Callemexico, Avenida Quisqueya, Calle Jose Marti, Enrique Blanco, Parque Zona Franca Bonao, Edesur S. A / Frontera Rancho Arriba Oca. Juan Adrián, Juma Adentro, Juma Parcial, Don Pollo, Rancho Guacamayo, Boca De Juma. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 12098
La Vega | Monseñor Nouel | Villa Sonador (D.M.) | C | ZDRI101 | ZDRI101 | 20-10-2026 | 08:00 | a | 11:00 | Zona Franca Dos Rios. | APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION | 1
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 1.09% | 60910 | BPER104 | 20-10-2026 | 08:30 | a | 12:00 | El Verde, Jayaco Abajo. | PODA PREVENTIVO | 43
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 0.22% | 57903 | LVPE103 | 20-10-2026 | 09:00 | a | 12:30 | Residencial Don Zoilo. | PODA PREVENTIVO | 58
La Vega | Espaillat | Moca | 1.73% | 53583 | MOCA104 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Palmarito, Quebrada De La Jagua O De La Yagua, San Luis, Santa Eduvigis. | MANTENIMIENTO REDES | 288
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 7.63% | 53590 | LVPE103 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Camaguey, Don Antonio, El Higuero, La Pocilga, Las Maras, Res. Ciudad Olimpica, Villa Paraiso(Camaguey-Las Maras). | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 1781
La Vega | Espaillat | Moca | C | MOCN101 | MOCN101 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Residencial Evan Luis, Acueducto De Coraamoca, Coadepe, Induban, Hermanos Cruz, Villa Olga, Repuestos Yasmin, Estafeta Coraamoca, Inetab, Bomba Shell, Universidad Utesa, Fortaleza 2 De Mayo, Centro Gomas Polo, Centro Gomas Hnos. Cruz, A & D Auto Import, Fabrica De Zapatos (Club Voce), Guaci Gas, Súper Colmado Carolina, Bomba Isla, Banco De Reservas (Cruce De Juan López), Clientes Exclusivos Carretera Moca-Salcedo Hasta La Entrada Los Robles, Barrio Calac Ii, Entrada Tero, Entrada El Sigüito, Carretera Las Lagunas Parcial (Desde La Ent Los Robles Hasta Granjas Jemafra), Entrada El Cacique Parcial (Hasta El Ayuntamiento), Barrio Induban, Empresas Candelier, Panificadora Moca, Calle Rosario E Independencia Parcial (Hasta La Calle Presidente Vasquez) Los Pilones, Guauci Residencial Elsa Alexandra, Lismary Agroindustrial, Jarro Sucio, Entrada Hoyo De Santico. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION | 5671
La Vega | Espaillat | Moca | C | MOCN103 | MOCN103 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Don Bosco, Villa Elsa, Hincha Y Entradas, Hospital Moca, La Piragua, Res Mary Carmen, La Soledad (El Caimito) Hasta La Fab De Embutido, Res Ambar, Camino Los Hilarios Y Callejon Martin 2, Cayetano Germosen, La Chancleta, La Gallera, El Piojillo, El Picachu, Zafarraya Parcial, Entrada Monte Adentro, Entrada Los Brito, Cayo Baez, Barrio Elias, Urb. Sanchez, Urb. Hnos. Rojas, La Guama, Las Uvas, Pacial, Sabana De Los Jimenez Parcial. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION | 8293
La Vega | Espaillat | Moca | C | MOCN106 | MOCN106 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Centro De La Ciudad De Moca, La Sirena De Moca, Villa Delia, Villa Estancia Nueva, Los Maestros, Juan Lopito (Completo), Universidad O & M, Plaza Megatone, Los Caceres (El Imperio), Barrio Manuel Rodriguez (Parcial), Mercado Nuevo, Coopcibao. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION | 5872
La Vega | Espaillat | Moca | C | MOCN107 | MOCN107 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Prol. Sanchez Parcial, Marien Garcia, Aut. Ramon Caceres Parcial, Los Caceres, La Milagrosa, Urb. Villas Carolina, Villa Estela, Res. Caroly, Euripides, Res. Lolita, Villa Esmeralda, Avenida Antonio Guzman Fernandez. Residencial Moca, Puerto Rico Viejo, Habitacional Lopez, Residencial Moca, Calle Winston Arnau, Calle Cordoba, Calle Salcedo, Calle Imbert, Urb. Jenny Maria, Las Colinas, Camino El Barrancon, Barrio Jose H. Hernandez. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION | 10623
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 39.16% | ZFVE101PIS | ZFVE101PIS | 20-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Burende, Jimayaco, La Penda, Auto. Duarte, Manga Larga, Santo Cerro Parcial, Los Corosos, Alto Del Jobo, Las Martinez, Auto Pista Duarte (Parcial), Guaco Los Valerios, Almacen La Penda, Agrotel, Moteles Jupiter, Unipollo, Procesadora De Alimentos Súper Alba, Carr La Destiladera, Ent. De Lindo 1, Puesto Mopc Cibao Central, Cabirmota, | MANTENIMIENTO REDES | 2568
La Vega | La Vega | Constanza | 25.31% | 45725 | LRIO101 | 20-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | El Majagual, El Rio Arriba, La Colonita, La Cotorra, Los Sanchez. | PODA PREVENTIVO | 495
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 7.34% | 57999 | LVEG109 | 20-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Dona Merin, El Hatico, La Primavera. | PODA PREVENTIVO | 1079
La Vega | Espaillat | Moca | 1.10% | 59413 | MOCA104 | 21-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Juan Lopez Arriba. | MANTENIMIENTO REDES | 222
La Vega | La Vega | Constanza | 53.22% | 53305 | LRIO101 | 21-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Arenoso, Arroyo Bonito, Arroyo Frio, Arroyo Toro, El 40, El Arroyazo, El Hoyito, La Palma, La Palma Arriba, La Castilla, La Cienaga, La Descubierta, Las Nueces, San Martin. | PODA PREVENTIVO | 1382
La Vega | La Vega | Jima Abajo | 7.41% | RINC101FRO | RINC101FRO | 21-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | La Miseria. | MANTENIMIENTO REDES | 411
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 1.82% | 56082 | BONP101 | 22-10-2026 | 08:30 | a | 12:00 | Los Platanitos. | PODA PREVENTIVO | 163
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 2.17% | 57698 | ZFVE101 | 22-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Burende, Loma De Los Angeles, Santo Cerro. | MANTENIMIENTO REDES | 180
La Vega | Espaillat | Moca | 2.74% | 47466 | MOCA104 | 22-10-2026 | 10:30 | a | 15:30 | Juan Lopez Arriba. | MANTENIMIENTO REDES | 490
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 16.19% | 52023 | PBAJ701 | 22-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | La Jagua. | PODA PREVENTIVO | 193
La Vega | Monseñor Nouel | Maimón | 2.72% | 56658 | MAIM401 | 22-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Piedra Blanca (Centro Del Pueblo). | PODA PREVENTIVO | 19
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 5.74% | 59450 | LVPE102 | 22-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Barranca, El Fundo 2 (Bacui Arriba), Las Yerbas, Licey. | PODA PREVENTIVO | 1136
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 0.83% | 57671 | BPER112 | 23-10-2026 | 08:30 | a | 12:00 | El Verde. | PODA PREVENTIVO | 22
La Vega | Espaillat | Moca | 1.62% | 45099 | MOCA104 | 23-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Cola De Pato, Los Rincones, Villa (Ivan Guzman). | MANTENIMIENTO REDES | 122
La Vega | La Vega | Jima Abajo | 7.41% | RINC101FRO | RINC101FRO | 23-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | La Miseria. | MANTENIMIENTO REDES | 411
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 1.04% | 55079 | BPER112 | 23-10-2026 | 13:00 | a | 17:00 | El Verde, Rancho Viejo. | PODA PREVENTIVO | 113
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 40.68% | 57836 | LVEG105 | 23-10-2026 | 13:00 | a | 17:00 | Brache, El Guabal, Ensanche Duarte, Guaigui, Guarionex, La Cigua, Res. Armida, Res. Don Percio (Entre Armida Y Terrero), Residencial Jardines Del Sur, Santo Domingo Savio, Urb. El Paraiso, Villa Rosa. | PODA PREVENTIVO | 3884
La Vega | La Vega | Jarabacoa | C | JARA103 | JARA103 | 23-10-2026 | 13:00 | a | 17:00 | Piedra Blanca, La Confluencia, Parte Del Centro De La Ciudad (Calles, Independencia, Federico Bacil, Duarte) Colina Los Pomos, Hospital De Jarabacoa, Hato Viejo Parcial, Carretera La Vega Parcial, La Villa, Urb. El Dorado Parcial, Cerro Alto, Los Candelarios, Rosa Mistica, Cristo Rey, Rincon, Los Corralitos, Calle Norberto Tiburcio, Federico Basilis Parcial. | MANTENIMIENTO REDES | 9811
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | C | PPLA101 | PPLA101 | 19-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Urbanizacion Villa Progreso, Urb. Ginebra Arzeno, Los Domínguez, Los Limones, Altos De Chavón, Padre Las Casas, Los Bordas, Los Sufridos, Barrio Colinas Del Sur, Cristo Rey, Urb. Las Olivas, Urb. Montemar, Urb. Ortega, La Limonera, Buenos Aires, Los Mameyes, Los Núñez, Ambev Dominicana, Reformatorio San Felipe. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 17738
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | C | PPLA102 | PPLA102 | 19-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Avenida Colon, Calle Teresa Suarez, Calle Camino Real, Avenida Manolo Tavarez (Depósitos Cerveceros), Avenida Manolo Tavarez (Ferretería Kuky Silverio), Centro Ciudad De Puerto Plata, Cambelén, La Rigola, Los Cuetos, Hospital Ricardo Limardo Y Supermercado José Luis, Ensanche Miramar, Los Cocos, Supermercado La Sirena, Los Guandules, Barrio Invi, Centro Médico Bournigal, Supermercado Tropical, Panadería Santa Rita, Canal 3, Ayuntamiento Pp, Centro De Bellas Artes, Catedral San Felipe Apostol, Distribuidora Gonzalez, Banco Del Progreso, Banco Polular, Banco De Reservas, Mercado Nuevo, Distribuidora Corripio, Emisora Perla, Plaza Julio Pascual, Emisora La Arena, Comandancia Marina De Guerra, Local De La Amet, Muelle Nuevo, Estación De Bombeo Zona Baja Coraaplata, Vinícola Del Norte, Ferretería Kuki Silverio, Clínica Puerto Plata, Los Cueto, La Rigola. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 10269
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | C | PPLA105 | PPLA105 | 19-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | El Arenazo, Ensanche Luperón , Bayardo, Padre Granero, Bello Costero, Cantabria, Mari Vázquez, Sabana Grande, Los Reyes, Plaza Turisol, Cerros Del Atlántico, Aros Carrau, Torre Alta, Los Maestros, Urb. Atlántica, Urbanización Pelegrín, Jardines Del Atlántico, Costa Atlántica, Urbanización Puerta Roja, Urbanización Atlántica V, Long Beach, Urb. Don Armando, Urb. Lorena Ii, Urb. Arboleda, Urbanización Marapicá, Urb. Joel, Avenida Luis Ginebra, Urb. Bayardo, Gobernacion De Puerto Plata, Cuartel General De Puerto Plata, Malecon, Palacio De Justicia Pp. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 13747
Puerto Plata | Puerto Plata | Luperón | 13.51% | 50723 | LUPR102 | 22-10-2026 | 11:00 | a | 16:00 | Estero Hondo, La Ensenada, Pozo Bonito, Punta Rusia. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 706
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | C | PPTA103 | PPTA103 | 23-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Avenida Manolo T. Justo Hacia Ferretería Kuky Silverio, Avenida Manolo Tavarez Justo (Ferretería Edgar Martínez, Bomba Next Y La Toda La Parte De La Barrica), Ensanche Dubeaux, El Teleférico, Las Flores, Urb. Florida, Avenida Penetración Al Muelle, Urb. Gregorio Luperón, Barrio Haití, Utesa, Las Mercedes, El Clinker, Las Tres Palmas, Conani, Urbanización Arcoiris, El Hoyo De Chavon, Cuesta Amarilla, Urb. Cuesta Hermosa, San Marcos, Los Rieles, La Cremalle, Los Rieles, Vista Bella, San Marco Abajo, San Antonio, Cerro Isabel, San Marco Arriba, San Marco Abajo, Loma Isabel De Torres, San Marcos Arriba. | INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC) | 16126
San Francisco | Duarte | San Francisco de Macorís | 12.31% | 44350 | CENO101 | 19-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Canta La Rana, Cenovi, La Esquina, La Tina, Los Solares, Ranchito, Sabana Rey, Sabana Rey Arriba. | INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC) | 1566
San Francisco | Hermanas Mirabal | Salcedo | 3.69% | 52719 | SALC104 | 19-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Clavijo, Urb Hnas Mirabal, Urb. Bueno. | PODA PREVENTIVO | 408
San Francisco | Duarte | San Francisco de Macorís | 14.85% | 57685 | CENO101 | 19-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Bandera, Cenovi, Colon, El Caimito, El Canal, Genimo, Guiza, La Amarga, La Bomba De Cenovi, La Guaranas, La Tina, Mal Nombre, Santa Lucia. | PREVENTIVO EN POSTE | 1880
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | 2.46% | 60092 | RSJU101 | 19-10-2026 | 10:30 | a | 16:30 | Centro Del Pueblo, La Gallera Vieja. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 322
San Francisco | Duarte | Villa Tapia | 0.66% | 51088 | CHIV106 | 19-10-2026 | 11:00 | a | 17:00 | Colon, La Yaguiza, Los Bejucos. | PODA PREVENTIVO | 153
San Francisco | Samaná | Santa Barbara de Samaná | 1.79% | 57163 | SAMA102 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Arroyo Seco, El Valle, La Cruz, La Playa Del Valle, Las Lagunas. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 135
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Nagua | 44.35% | 58899 | RMOL701 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Los Yayales. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 313
San Francisco | Samaná | Santa Barbara de Samaná | C | SAMA102 | SAMA102 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Centro Pueblo Samaná, La Mezcla, Cacavelly, Villas Salma, Barrio Willmore, Barrio El Play, El Limon, El Play (Parcial), Ríos. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 10579
San Francisco | Samaná | Santa Barbara de Samaná | C | SAMA104 | SAMA104 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Exclusivo Hotel Cayacoa. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 1
San Francisco | Duarte | San Francisco de Macorís | 62.48% | 60944 | CHIV112 | 20-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Aguayo, Centro De La Ciudad, Colon, El Pozo, El Silencio, La Guama, Mirabel, Mirador Del Jaya, Res. El Doral, Res. El Doral Park, Res. Neftali Iii, Urb. Andujar, Urb. Bonilla, Urb. Brugal, Urb. Campos Fernandez, Urb. Caperuza, Urb. Caperuza Iii, Urb. City Garden, Urb. El Silencio, Urb. El Tejar, Urb. Hidalgo, Urb. La Fortuna, Urb. Las Praderas, Urb. Mario Fernandez, Urb. Neftali, Urb. Paseo Del Rio, Urb. Reparto Cabrera, Urb. Sendero Del Jaya, Urb. Terranova. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 6492
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Nagua | 17.09% | 56376 | NAGU101 | 20-10-2026 | 13:00 | a | 17:00 | Boba, Las 40, Nueva Nagua. | PREVENTIVO EN POSTE | 1471
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Nagua | 2.75% | 58674 | NAGU103 | 21-10-2026 | 09:00 | a | 12:00 | Quisqueyano, Soldado Arriba. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 408
San Francisco | Sánchez Ramírez | Cotuí | C | COTU103 | COTU103 | 21-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Inapa. - Factoría Jerez, Block Caba. | PODA PREVENTIVO | 5195
San Francisco | Sánchez Ramírez | Cotuí | C | COTU106 | COTU106 | 21-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Grupo Rafael Nuñez, Factoría Prodal, Cabaña Génesis, Cabañas Turísticas Del Yuna, Factoría Villa La Mata, Ferquido, Edenorte, Procesadora Arroz Kiara, Casa Santos, Cavali Gas, Los Igueros, Semilla Galan, Hospital Villa La Mata, La Pamgola, Polvorin, El Tamarindo, El Higuiero, La Zoledad, Factoria Luis Martínez, Supermercado Mama Lola, Banco Banreservas, Banco Bancotui, Factoria Montilla, Barrio La Union, Batey Soto, Factoria Gregorio Luperon, Industria Pasta Alimenticias - Factoria Jr Nuñez (Unr). | PODA PREVENTIVO | 4317
San Francisco | Duarte | Villa Tapia | 0.46% | 58005 | CHIV106 | 21-10-2026 | 11:00 | a | 17:00 | Colon. | PODA PREVENTIVO | 139
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Nagua | 85.56% | 58690 | NAGU102 | 21-10-2026 | 13:00 | a | 17:00 | Caya Clara, Centro Del Pueblo, El Chucho, El Helechal, El Papayo, El Pozo, El Telanza, Jose Lucas, Kilometro 3, Kilometro 5, La Colmenas, La Pichinga, La Pieza, La Traviesa, Las Gordas Nagua, Localidad Virtual (No Usar), Los Indios, Los Limones, Los Maestros, Los Pajones, Madre Vieja, Piedra Blanca, Proyecto Emma Balaguer, Proyecto Jos├Ë Fco. Peña Gomez, Residencial Miguel Abud, Universitario. | PREVENTIVO EN POSTE | 10660
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Nagua | 3.05% | 45480 | NAGU103 | 22-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Boba, Caño Azul Colorado, Las Gordas Nagua. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 240
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | 2.10% | 61773 | PAYI101 | 22-10-2026 | 10:30 | a | 16:30 | Doña Julia A Copeyito | PREVENTIVO EN AISLADOR | 80
San Francisco | Duarte | Villa Tapia | 1.18% | 46668 | CHIV106 | 22-10-2026 | 11:00 | a | 17:00 | Atabalero Abajo, Atabalero Arriba, La Malena, Las Pajas, Los Bejucos. | PODA PREVENTIVO | 190
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | 0.83% | 56612 | RSJU101 | 23-10-2026 | 09:00 | a | 12:00 | Abreu. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 1
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | 6.66% | 47530 | RSJU101 | 23-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Abreu, Catalina Arriba, Los Farallones, Res. Magic Sport. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 307
San Francisco | Duarte | Villa Tapia | 0.52% | 60138 | CHIV106 | 23-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | La Joya. | PODA PREVENTIVO | 150
San Francisco | Hermanas Mirabal | Tenares | 47.17% | SALC102LPL | SALC102LPL | 23-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Loma Del Placer. | PODA PREVENTIVO | 1283
San Francisco | Hermanas Mirabal | Salcedo | 14.02% | SALC104MAD | SALC104MAD | 23-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Montellano, Monte Adentro, La Bellaca, Las Cumbres, El Jobo, Los Azules. | PREVENTIVO EN POSTE | 1289
San Francisco | Samaná | Las Terrenas | 43.91% | SANC103GAR | SANC103GAR | 23-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Punta Gorda, Arroyo Higüero, Santa Capuza, Majagual, Las Garitas, Arroyo Hondo, Los Corrales, Escuela Santa Capuza, Escuela Básica Majagual, La Chorrera, El Gri Gri, Los Robalos, Arroyo Barril O Centro Del Pueblo, Arroyo Polo, Puerto Arroyo Barril, Escuela Vocacional Arroyo Barril, Pueblo Arriba. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 2791
Santiago | Santiago | Villa Gonzalez | 9.15% | 51401 | QUIN102 | 19-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | La Cienaga 1, La Cienaga 2, La Cienaga 4, La Playita, Palmar Arriba. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 858
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 0.65% | 52709 | QUIN103 | 19-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | La Cienaga 1. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 3
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 2.25% | 61737 | ZFSA101 | 19-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Canal De Riego, Cienfuegos. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 336
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | PEND104 | PEND104 | 19-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Autopista Duarte Parcial (Cruce De Moca), El Reparadero, Las Lajas, Carretera Tavera Parcial, El Mamey, San José Adentro, Las Canas. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 5235
Santiago | Santiago | San José de las Matas | 5.37% | SAJO101YEB | SAJO101YEB | 19-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Yerba Buena, Los Corrales. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 486
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 9.09% | 50813 | CANA102 | 19-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Baitoa - Centro Del Pueblo, Canabacoa, Canabacoa Abajo, Las Palomas, Las Palomas Abajo, Sabaneta De Las Palomas. | PODA PREVENTIVO | 571
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 8.97% | 53122 | GALL113 | 19-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Guazumal Arriba, Gurabo Arriba, Los Claveles, Los Claveles (Gurabo), Res. Maria (Gurabo), San Francisco De Asis (Gurabo), Urb. Fermin (Gurabo). | PODA PREVENTIVO | 1968
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 2.44% | 57493 | VOLG101 | 19-10-2026 | 13:00 | a | 17:00 | El Embrujo I. | MANTENIMIENTO REDES | 370
Santiago | Santiago | San José de las Matas | 3.80% | 51639 | SAJO102 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Arroyo Janico, La Ceiba De Pedregal, Pedregal. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 305
Santiago | Santiago | Navarrete | 32.12% | NAVA101PON | NAVA101PON | 20-10-2026 | 11:00 | a | 17:00 | Pontón, El Canalito, Pontoncito. | DESARROLLO DE OBRAS | 2887
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 9.76% | 43233 | CANA102 | 20-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Canabacoa, Hato Mayor, Los Llanos De Canabacoa, Sabaneta De Las Palomas. | PODA PREVENTIVO | 784
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 2.43% | 52506 | VOLG103 | 20-10-2026 | 13:00 | a | 17:30 | El Embrujo Ii. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 304
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 0.40% | 53120 | GALL113 | 20-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Gurabo Al Medio. | PODA PREVENTIVO | 58
Santiago | Santiago | Villa Gonzalez | 9.15% | 51401 | QUIN102 | 21-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | La Cienaga 1, La Cienaga 2, La Cienaga 4, La Playita, Palmar Arriba. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 858
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 0.65% | 52709 | QUIN103 | 21-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | La Cienaga 1. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 3
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 2.25% | 61737 | ZFSA101 | 21-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Canal De Riego, Cienfuegos. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 336
Santiago | Santiago | San José de las Matas | 5.37% | SAJO101YEB | SAJO101YEB | 21-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Yerba Buena, Los Corrales. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 486
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 2.76% | 53091 | GALL113 | 21-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Gurabo Abajo, Pontezuela De Gurabo. | PODA PREVENTIVO | 808
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | DPED101 | DPED101 | 22-10-2026 | 09:00 | a | 16:00 | Zona Franca De Guazumal, La Chocolatera, Zona Franca Canca La Piedra, Fábrica De Embutidos Tamboril, Planta De Gas Cocigas Tamboril, Bomba De Gasolina Isla De Tamboril, Avícola Marcano, Avícola López Rodríguez, Pollo Norteño, Agropecuaría Carolina, Fabrica Boterod, Prodenor, Coraasan, Planta De Tratamiento De Coraasan-Tamboril. | PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACION | 650
Santiago | Santiago | Tamboril | C | DPED105 | DPED105 | 22-10-2026 | 09:00 | a | 16:00 | Tamboril, Canca La Piedra, Canca La Reyna, Canca Abajo, Canca Arriba, Canca La Holla, Los Aponte, Barrio Tamboril Hills. Haina, Nigua, Calle Jaime Cabrera, Barrio El Arenaso, Barrio Ico Martínez, Barrio Lopiza, Barrio Libertad (Ubicado Detrás De Oc Edenorte), Calle De La Hermita, Avenida Real (Parcial), Calle Juan Jose Dominguez, Avenida Altagracia, Calle Tomas Hernandez Franco (Calle Del Hospital), Calle 27 De Febrero, Avenida Presidente Vasquez, Barrio Los Polanco, Barrio El Calientísimo, Calle Mella, Barrio Felipe Duran, Calle Manolo Dager, Avenida Real De Tamboril, Barrio La Cacata, Barrio Alegre, Hospital Dr. Jorge Armando (Tamboril), El Dorado Iii, Pontezuela, El Jobo. | PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACION | 366
Santiago | Santiago | San José de las Matas | 3.80% | 51639 | SAJO102 | 22-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Arroyo Janico, La Ceiba De Pedregal, Pedregal. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 305
Santiago | Santiago | Jánico | 9.61% | 55039 | TAVE101 | 22-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Babosico Abajo, Babosico Arriba, Dicayagua Arriba, Gurabo, Gurabo Abajo, Janico (Babosico Arriba), Las Mesetas, Loma Del Corral, Los Indios, Sabana Iglesia. | MANTENIMIENTO REDES | 660
Santiago | Santiago | San José de las Matas | C | JANI101 | JANI101 | 22-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | El Pueblo De Jánico, Carretera Bao (Parcial). | MANTENIMIENTO REDES | 1625
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | JANI102 | JANI102 | 22-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Baiguate, Pinalito, Los Pilones, Los Asientos, Barrio Heineken. | MANTENIMIENTO REDES | 1610
Santiago | Santiago | Jánico | 17.73% | TAVE101LIM | TAVE101LIM | 22-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | La Lima, Yaque Abajo, La Jina, Carretera La Presa (Parcial), Loma Del Coco, La Jina Hueca, El Morro. | PODA PREVENTIVO | 1163
Santiago | Santiago | Navarrete | 32.12% | NAVA101PON | NAVA101PON | 22-10-2026 | 11:00 | a | 17:00 | Pontón, El Canalito, Pontoncito. | DESARROLLO DE OBRAS | 2887
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 4.54% | 52440 | CANA102 | 22-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | El Embrujo Iii, Hato Mayor, Los Alamos. | PODA PREVENTIVO | 320
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 13.02% | 53165 | VOLG103 | 22-10-2026 | 13:00 | a | 17:30 | El Embrujo Iii, Quinta De Rincon Largo, Zamarilla. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 1363
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 0.02% | 55994 | GALL113 | 22-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Gurabo Al Medio. | PODA PREVENTIVO | 1
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 15.03% | 57733 | GALL113 | 23-10-2026 | 09:00 | a | 14:00 | Flor De Gurabo, Guazumal Arriba, Gurabo Al Medio, Los Perez, Pontezuela Al Medio, Res. Los Rieles, Urb. Don Jose Maria, Villa Maria. | MANTENIMIENTO REDES | 2307
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 4.95% | 61724 | GALL112 | 23-10-2026 | 09:00 | a | 14:00 | Calle Hermanos Gutierrez. | MANTENIMIENTO REDES | 572
Santiago | Santiago | Villa Gonzalez | 9.15% | 51401 | QUIN102 | 23-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | La Cienaga 1, La Cienaga 2, La Cienaga 4, La Playita, Palmar Arriba. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 858
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 0.65% | 52709 | QUIN103 | 23-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | La Cienaga 1. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 3
Santiago | Santiago | San José de las Matas | 5.37% | SAJO101YEB | SAJO101YEB | 23-10-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Yerba Buena, Los Corrales. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 486
Santiago | Santiago | Distrito Municipal Pedro García | 49.17% | PGAR401CUM | PGAR401CUM | 23-10-2026 | 11:00 | a | 17:00 | La Cumbre, Los Cacaos, Tinajita, La Cumbre De Juan Veras, Lajas, Gurabito De Yaroa, El Llano, Sonador, Carretera Turística (Parcial), El Americano. | PODA PREVENTIVO | 1039
Valverde Mao | Dajabón | Dajabón | 6.66% | DAJA101AVI | DAJA101AVI | 19-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | La Aviación. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 752
Valverde Mao | Valverde | Mao | 9.79% | CESP104GUA | CESP104GUA | 19-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Bo. Guajaca Abajo Los Guzmanes, Bo. Guajaca Arriba, Bo. La Breña, Bo. Nuevo, Bo. San Zenon, Centro Del Pueblo, Doña Antonia, Hatillo Palma Abajo, La Reforma, Los Craos, Villa Elisa. | DESARROLLO DE OBRAS | 532
Valverde Mao | Santiago Rodríguez | Sabaneta | 0.78% | 52997 | SROD102 | 20-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Clavijo, Clavijo Abajo, Los Maestros. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 83
Valverde Mao | Valverde | Mao | 0.70% | 53239 | MAON101 | 20-10-2026 | 11:00 | a | 16:00 | Juan De Js. Reyes (Los Cayucos), Tierra Seca, Villa Diego. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 386
Valverde Mao | Valverde | Laguna Salada | C | CESP102 | CESP102 | 20-10-2026 | 11:00 | a | 16:00 | Maizal, Cruce De Guayacanes, Guayacanes Adentro, Laguna Salada, La Caya, Jaibón (Antena Claro Codetel Y Orange), Hatillo Palma (Parcial), Jaibon (Parcial), Los Guamacho (Maizal), Maimon. | PODA PREVENTIVO | 8267
Valverde Mao | Monte Cristi | Monte Cristi | 8.27% | 45512 | SMAR101 | 20-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Barrio Nuevo, Barrio Viejo, Bo. Principal, Bo. Tierra Alta, Copey. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 699
Valverde Mao | Monte Cristi | Monte Cristi | 17.66% | 51307 | MCRI103 | 21-10-2026 | 11:00 | a | 16:00 | Francisco Javier, Guatapanal, Las Flores, Residencial Primavera, San Fernando. | PODA PREVENTIVO | 2014
Valverde Mao | Monte Cristi | Monte Cristi | 15.41% | 59188 | MCRI103 | 21-10-2026 | 11:00 | a | 16:00 | Albinar, Centro Del Pueblo, Cristo Rey, Eco Habitat, La Aviacion, Las Flores, Santa Barbara. | PODA PREVENTIVO | 1264
Valverde Mao | Valverde | Mao | C | CESP104 | CESP104 | 21-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Hatillo Palma (Parcial), Doña Antonia, Villa Elisa, Jaibón, Hato Del Medio, Copey, Buen Hombre, Sabana Cruz, Los Manantiales, Las Aguitas, Agua De Las Palmas, Tiburcio, El Guayo, El Papayo, Los Uveros, Puerto Juanita, Loma De Guayacanes, El Carril, Ranchete. | PODA PREVENTIVO | 6514
Valverde Mao | Valverde | Mao | 9.79% | CESP104GUA | CESP104GUA | 21-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Bo. Guajaca Abajo Los Guzmanes, Bo. Guajaca Arriba, Bo. La Breña, Bo. Nuevo, Bo. San Zenon, Centro Del Pueblo, Doña Antonia, Hatillo Palma Abajo, La Reforma, Los Craos, Villa Elisa. | DESARROLLO DE OBRAS | 532
Valverde Mao | Dajabón | Loma de Cabrera | C | DAJA104 | DAJA104 | 21-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Loma De Cabrera, Monte Grande, Corral Grande, El Corozo, Santiago De La Cruz, El Cajuil, El Cadillar, Pinar Claro, Palo Colorao, Frontera Dajabón, Rio Limpio, Restauración, Neita, Los Jiménez, Villa Anacaona, Rio Limpio, El Carrizal, Mariano Cestero, Mochito. | ADECUACION DE REDES MT | 7991
Valverde Mao | Santiago Rodríguez | Sabaneta | 0.78% | 52997 | SROD102 | 22-10-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Clavijo, Clavijo Abajo, Los Maestros. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 83
Valverde Mao | Santiago Rodríguez | Sabaneta | C | SROD101 | SROD101 | 22-10-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Centro Del Pueblo (Parcial 20%) Santiago Rodríguez (Parcial), Extensión De La Uasd, Barrio Las Flores, Los Cambrones, Los Bombones, San José, Baboso, Rincón, Las Espinas, Megaplax. Hospital Santiago Rodríguez. | PODA PREVENTIVO | 2693
Valverde Mao | Monte Cristi | Guayubín | 37.67% | 51583 | VVAS102 | 23-10-2026 | 11:00 | a | 16:00 | Cayucal Abajo, Guayubincito, La Gata, Martin Garcia, Monte Abajo. | PODA PREVENTIVO | 547
Valverde Mao | Valverde | Mao | 9.79% | CESP104GUA | CESP104GUA | 23-10-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Bo. Guajaca Abajo Los Guzmanes, Bo. Guajaca Arriba, Bo. La Breña, Bo. Nuevo, Bo. San Zenon, Centro Del Pueblo, Doña Antonia, Hatillo Palma Abajo, La Reforma, Los Craos, Villa Elisa. | DESARROLLO DE OBRAS | 532