## RESUMEN
CODIGO SAP
GRAFO SAP REDES
GRAFO SAP MEDIDA
FOLDER
DESCRIPCION PROYECTO | R.C./NIBA-104/BARRIO LINDO
SERVICIOS REDES | 0
SUMINISTROS REDES | 0
SERVICIOS MEDICION | 0
SUMINISTROS MEDICION | 0
TOTAL GENERAL | 0

## SERVICIOS-REDES
GRAFO SAP REDES | 0
DESCRIPCION PROYECTO | R.C./NIBA-104/BARRIO LINDO
SERVICIOS-REDES
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
10004473 | TE-MONT (PR-102) DE PAT EN POSTE EXT | 9 | UN
10004474 | TE-MONT (PR-101) PAT EN POSTE INTERIOR | 136 | UN
10004238 | TE-MONT (PR-201) | 3 | UN
10004476 | TE-MONT (POAC-101) | 12 | UN
10004319 | TE-MONT (HA - 108) | 3 | UN
10004321 | TE-MONT (HA - 106) | 37 | UN
10004322 | TE-MONT (HA - 105) | 3 | UN
10004318 | TE-MONT (HA - 100B) | 93 | UN
10004320 | TE-MONT (HA - 100A) | 3 | UN
10004324 | TE-MONT (FV-MT) | 4 | UN
10003973 | TE-MONT (F3 - MT) Nº (2/0 - 4/0) | 52 | UN
10003967 | TE-MONT (F1 - MT) Nº(2/0 - 4/0) | 5 | UN
10004968 | TE-MONT (F5-BT) | 32 | UN
10003963 | TE-MONT (ET-MT) | 8 | UN
10003959 | TE-MONT (EA-MT) | 56 | UN
10003915 | TE-MONT (CV4-MT) | 4 | UN
10003911 | TE-MONT (CDA8-MT)(45º) | 2 | UN
10003910 | TE-MONT (CDA6-MT)(45º) | 12 | UN
10004338 | TE-MONT (BT-104) | 24 | UN
10004334 | TE-MONT (BT-102) | 3 | UN
10004980 | TE-M TENDCONDUCTOR AL 4/3 AWG | 15 | UN
10004096 | TE-M TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 98 | UN
10004386 | TE-M ZANJA T/ACERA 0.5X0.8 1TUBO T NORM | 41 | UN
10004103 | TE-M TEND PARA NEUTRO AAAC 2/0 AWG | 325 | UN
10004407 | TE-M TEND LSMT 1Ø CABLE SOTERR 15KV #2 | 22 | UN
10004092 | TE-M TEND 3Ø COND AAAC 4/0 AWG | 92 | UN
10000117 | TE-KM TEND 3Ø COND AAAC 4/0AWG | 2 | UN
10004095 | TE-M DE TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 613 | UN
10000121 | TE-KM TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 7 | UN
10004447 | TE-TERMINACION EXT.15KV C/PIN # 4/0 AWG | 6 | UN
10004406 | TE-M TEND LSMT 3Ø CABLE SOTERR 15KV 4/0 | 26 | UN
10004441 | TE-MONT SOPORTE TERM CABLE 3Ø | 2 | UN
10004440 | TE-MONT SOPORTE TERM CABLE 1Ø | 2 | UN
10004485 | TE-MONT LUMINARIA COMPLETA 250W BRAZO 12 | 9 | UN
10004484 | TE-MONT LUMINARIA COMPLETA 150W BRAZO 6 | 186 | UN
10004279 | TE-MONT JUMPER 465.5-4/0 | 3 | UN
10004292 | TE-MONT JUMPER 4/0-2/0 | 6 | UN
10004297 | TE-MONT JUMPER 2/0-2/0 | 10 | UN
10004986 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 37.5 KVA | 8 | UN
10004985 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 25 KVA | 5 | UN
10004987 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 50 KVA | 21 | UN
10004375 | TE-MONT CONEX TR A RED BT 4/0-2/0 | 25 | UN
10004085 | TE-MONT 3Ø (MTA-308) (20-4/0) RED ANTIF | 1 | UN
10004049 | TE-MONT 3Ø (MTA-305) (20-4/0) RED ANTIF | 6 | UN
10004046 | TE-MONT 3Ø (MTA-304)(2/0-4/0) RED ANTIF | 2 | UN
10004089 | TE-MONT 3Ø (MTA-303CC)(2/0-4/0) RED ANT | 1 | UN
10004043 | TE-MONT 3Ø (MTA-303)(2/0-4/0) RED ANTIF | 11 | UN
10004039 | TE-MONT 3Ø (MTA-302)Nº(2/0-4/0) RED ANTI | 16 | UN
10005320 | TE-MONT 1Ø (MTA-108) RED ANTIFRAUDE | 1 | UN
10005319 | TE-MONT 1Ø (MTA-107) RED ANTIFRAUDE | 1 | UN
10004038 | TE-MONT 3Ø (MTA-301) RED ANTIF | 25 | UN
10005317 | TE-MONT 1Ø (MTA-105)Nº(2/0-4/0) RED ANT | 54 | UN
10005314 | TE-MONT 1Ø (MTA-104)N(2/0-4/0) RED ANTIF | 11 | UN
10005311 | TE-MONT 1Ø (MTA-103)(2/0-4/0) LN AG(26-6 | 14 | UN
10005309 | TE-MONT 1Ø (MTA-102) RED ANTIFRAUDE | 25 | UN
10005308 | TE-MONT 1Ø (MTA-101) RED ANTIFRAUDE | 35 | UN
10004454 | TE-MONT (PT-101) 2/0 | 201 | UN
10004239 | TE-MONT (PR-202) | 2 | UN
10003374 | SE-KM DE DESM TRIPLEX | 2 | UN
10003103 | SE-DESM Y TRANSP POSTE MADERA RECUPERADO | 14 | UN
10003127 | SE-DESM Y TRANSP POSTE DE HGON RECUP | 139 | UN
10003125 | SE-DESM Y MONT DE POSTE DE HGON <= 10M | 1 | UN
10003427 | SE-KM DE DESM COND MT 1Ø | 2 | UN
10003669 | SE-DESM VIENTO MT | 39 | UN
10003670 | SE-DESM VIENTO BT | 23 | UN
10003440 | SE-DESM TRAF 1Ø P>50KVA EN POSTE | 3 | UN
10003436 | SE-DESM TRAF 1Ø P<=50KVA EN POSTE | 21 | UN
10003848 | SE-DESM LUM | 59 | UN
10003686 | SE-DESM FIN DE LIN (GRAPA DE RETENCION) | 114 | UN
10003534 | SE-DESM CUT OUT Y PARARRAYO | 1 | UN
10003687 | SE-DESM BASE CLEVIS | 32 | UN
10003250 | SE-DESM AISL TIPO ESPIGA REC | 226 | UN
10003685 | SE-DESM DE SOPORTE TIPO PERCHA | 8 | UN
10003688 | SE-DESM AISL TIPO CARRETE | 34 | UN
10003251 | SE-DESM AISL TIPO CADENA REC | 173 | UN
10003194 | SE-DESM (CV2-MT) VOLAD 2 NIVELES | 2 | UN
10003192 | SE-DESM (CV1-BT) VOLAD PARA BT | 7 | UN
10003198 | SE-DESM (CSM8-MT) | 1 | UN
10003197 | SE-DESM (CSM6-MT) | 1 | UN
10003187 | SE-DESM (CSA8-MT) | 18 | UN
10003186 | SE-DESM (CSA6-MT) | 7 | UN
10003200 | SE-DESM (CDM8-MT) | 1 | UN
10003189 | SE-DESM (CDA8-MT) | 9 | UN
10003188 | SE-DESM (CDA6-MT) | 23 | UN
10003123 | SE-CIMENTACION EN POSTE >=12M | 95 | UN
10004088 | MTAF-108 MONT 1F LN DOB TERM (ROT FASE) | 4 | UN
10004965 | CONEXION TRIPLEX 2/0 -2/0 | 46 | UN
10003893 | TE-IZADO DE POSTE MCH-500-12 | 2 | UN
10003892 | TE-IZADO DE POSTE MCH-500-10 | 2 | UN
10003891 | TE-IZADO DE POSTE MCH-300-10 | 8 | UN
10000120 | TE-KM TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 4 | UN
10003885 | TE-IZADO DE POSTE HAV-800-14 | 1 | UN
10003883 | TE-IZADO DE POSTE HAV-800-12 | 13 | UN
10003884 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-14 | 1 | UN
10003882 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-12 | 107 | UN
10003881 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-10 | 66 | UN
10003880 | TE-IZADO DE POSTE HAV-300-10 | 3 | UN
10004983 | TE-CONEX COND 4/0 - 2/0 | 6 | UN
10004243 | TE-CONEX COND 2/0 - 2/0 | 46 | UN
10004313 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 4/0 AWG | 9 | UN
10004242 | TE-CONEX COND 4/0 - 4/0 | 60 | UN
10004314 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 2/0 AWG | 24 | UN
10004311 | TE-CONEX AMOV COMPETA 477MCM | 1 | UN
10004401 | TE- MONT ( SS1 ) 3Ø | 2 | UN
10004400 | TE- MONT ( SS1 ) | 2 | UN
10003139 | SE-REUB CRUC EN MISMO APOYO | 1 | UN
10003153 | SE-REUB AISL CAD EXIST EN OBRA | 3 | UN
10003388 | SE-MT REUB CONDUCTOR AAAC 4/0 | 366 | UN
10003386 | SE-MT REUB CONDUCTOR AAAC 2/0 | 46 | UN
10003375 | SE-M REUB COND TRIPLEX | 168 | UN
10003392 | SE-MT REUB CONDUCTOR ACSR 477 | 514 | UN
10003373 | SE-M DE DESM TRIPLEX | 486 | UN
10003526 | SE-M DE DESM COND MT 3Ø >4/0 | 616 | UN
10003361 | SE-M DE DESM COND MT 3Ø <=4/0 | 149 | UN
10003424 | SE-KM DE DESM COND MT 3Ø <= 4/0 | 2 | UN
10003363 | SE-M DE DESM COND MT 1Ø | 592 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-REDES
GRAFO SAP REDES | 0
DESCRIPCION PROYECTO | R.C./NIBA-104/BARRIO LINDO
SUMINISTROS-REDES
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 2793 | M
1012302 | LUMINARIA LED 90-110 W | 186 | UN
1013440 | LUMINARIA LED 120-150 W | 9 | UN
1005403 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M | 3 | UN
1005405 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M | 66 | UN
1005406 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M | 107 | UN
1005407 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 14M | 1 | UN
1005410 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 800DAN 12M | 13 | UN
1005411 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 800DAN 14M | 1 | UN
1005754 | POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M | 8 | UN
1005947 | ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO | 299 | M
1005963 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | 2196 | M
1005966 | CABLE CONCENTRICO AL 0,6KV 4/3 HILOS | 15 | M
1005978 | CABLE ENGOMADO #12/3 AWG THHN | 315 | M
1005992 | CINTA SEÑAL SUBTERRADO CABLE | 8 | M
1005993 | COND AISLADO 15KV XLP 4/0 AWG NEUTRO 1/3 | 80.3 | M
1005997 | CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 AWG - N2/0 | 145 | M
1006004 | CONDUCTOR AAAC 2/0 AWG ANAHEIM | 5092.4 | M
1006005 | CONDUCTOR AAAC 4/0 AWG ALLIANCE | 6467.3 | M
1006012 | CONDUCTOR CU DESNUDO 7 HILOS #2 AWG | 182 | M
1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | 7335.9 | M
1006022 | CONDULET 2" | 44 | UN
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 108 | UN
1006212 | ABRAZADERA EMT DIAMETRO 2" | 18 | UN
1006213 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 3/4" | 45 | UN
1006220 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0 | 44 | UN
1006223 | ADAPTADOR PVC 2" MACHO | 8 | UN
1006230 | AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV | 307 | UN
1006236 | AISLADOR PORC.TIPO CARRETE ANSI 53-2 | 3 | UN
1006238 | AISLADOR PORC.TIPO ESPIGA ANSI 55-5 | 8 | UN
1006241 | AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1 | 554 | UN
1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | 965 | UN
1006253 | ARANDELA CUA PLA AC GALV 21/4"X21/4"X12" | 10 | UN
1006264 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 5/8" | 3306 | UN
1006265 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 3/8" | 472 | UN
1006335 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12' | 9 | UN
1006336 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 6' | 186 | UN
1006351 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | 142 | UN
1006366 | CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W | 195 | UN
1006398 | CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO | 34 | UN
1006424 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG | 63 | UN
1006428 | CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 4/0AWG | 3 | UN
1006430 | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 # 2/0) AWG | 24 | UN
1006432 | CONECTOR CUÑA PRESION CON ESTRIBO 4/0AWG | 9 | UN
1006433 | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (465.4#477) MCM | 1 | UN
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 34 | UN
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 195 | UN
1006451 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 | 157 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 390 | UN
1006493 | CONO ANCLAJE 500MM | 136 | UN
1006506 | CRUCETA ACERO GALV 5'-7" 3" X 3" | 277 | UN
1006507 | CRUCETA ACERO GALV 5'-7" 3"X3"X1/4" 45° | 24 | UN
1006508 | CRUCETA ACERO GALV 8'-0"3" X 3" | 112 | UN
1006509 | CRUCETA ACERO GALV 8-0" 3"X3"X1/4" 45° | 4 | UN
1006530 | CURVA PVC 2" A 90° | 8 | UN
1006583 | ESPIGA C/MANGUITO ADAPT 5/8"X1" L=51/4" | 8 | UN
1006592 | ETIQUETA P/CT TP | 34 | UN
1006594 | PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8 | 143 | UN
1006595 | FLEJE AC GALV 1-3/4"X1-3/4"X3/16"X84" | 51 | UN
1006601 | FLEJE GALV 1-1/4" X 1/4" X 28'ORIF 9/16" | 472 | UN
1006602 | FLEJE GALV 13/4"X13/4"X3/16"X60"ORF9/16" | 60 | UN
1006654 | FUSIBLE EXPULSIÓN 3.5 A TIPO D | 5 | UN
1006659 | FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D | 8 | UN
1006662 | FUSIBLE EXPULSIÓN 7 A TIPO D | 21 | UN
1006693 | GRAPA RETENCION 4AWG A 1/0 AWG | 8 | UN
1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG | 511 | UN
1006696 | GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR | 705 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 102 | UN
1006723 | TUBO D/ANCLAJE | 37 | UN
1006840 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8" X12" | 531 | UN
1006841 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8"X14' | 85 | UN
1006849 | PICA PUESTA A TIERRA 5/8' X 8' | 157 | UN
1006922 | SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV ¼" | 9 | UN
1006933 | SOPORTE P/CAB AISL 1F AC INOX 2 COLLARES | 2 | UN
1006934 | SOPORTE P/CAB AISL 3F AC INOX 3 COLLARES | 2 | UN
1006937 | SOPORTE TIPO HORQILLA P/AISL T/CARRETE | 3 | UN
1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV ¼" | 37 | UN
1006939 | SOPORTE TUBERIA ANCLAJE 2" | 37 | UN
1006940 | SOPORTE VERTICAL AISLADOR TIPO POSTE | 46 | UN
1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0 | 64 | UN
1007006 | TERMINAL EXT CONTR EN FRÍO 15KV 4/0AWG | 6 | UN
1007014 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8 | 292 | UN
1007026 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/2" X 2" | 120 | UN
1007052 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 3/8" X 2" | 472 | UN
1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | 947 | UN
1007058 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 14" | 40 | UN
1007074 | TORNILLO TIRAFONDO 1" X 10" | 90 | UN
1007082 | TUBO ABIERTO SEÑALIZACIÓN Y PROT 2" X 8" | 143 | UN
1007085 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS | 43 | UN
1007086 | TUBO PVC DIAMETRO 1/2" | 9 | UN
1007088 | TUBO PVC 6’’X20' | 6 | UN
1007094 | TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 386 | UN
1007096 | TUERCA GUARDA CABO RECTO P/TOR 5/8" | 6 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 511 | UN
1007105 | VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8" | 3 | UN
1007106 | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8" | 133 | UN
1007200 | TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2" | 78 | UN
1007223 | ABRAZADERA CONTRA PRESION P/TUBO ANCL 2" | 37 | UN
1007225 | ABRAZADERA PERNO P/TORNILLO 5/8" | 37 | UN
1007276 | PARARRAYO 10 KV OXIDO METALICO | 9 | UN
1007278 | ARANDELA CUADRADA 3" X 3" | 136 | UN
1007279 | ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2" | 8 | UN
1007282 | TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12" | 42 | UN
1007306 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG # 2/0 AWG | 62 | UN
1007309 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # 2/0 AWG | 235 | UN
1007311 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # # 2 | 358 | UN
1007442 | TORNILLO 1 1/2" X 10" | 18 | UN
1008120 | POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M. | 2 | UN
1008122 | POSTE METALICO METAL 500 DAN 10 M. | 2 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 68 | M
1008251 | TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12" | 127 | UN
1008683 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA | 5 | UN
1008684 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 37 KVA | 8 | UN
1008685 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | 21 | UN
1012173 | TUBERÍA FLEX 2"METÁLICA PROT PVC,LIQ TIG | 170 | M
1012406 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 1/2" | 483 | UN
1012565 | CABLE D/ GOMA 18/3 | 276 | M
1012791 | CONDUCTOR CU AISL 15KV #2#AL 100% | 22.7 | M
2005778 | TUBERIA D/IMC 2" X 10' | 8 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SERVICIOS-MEDICION
GRAFO SAP MEDIDA | 0
DESCRIPCION PROYECTO | R.C./NIBA-104/BARRIO LINDO
SERVICIOS-MEDICION
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
10005117 | TE-ACOM CON C/CALLE AF 120 V | 452 | UN
10005097 | TE-ACOM CON C/CALLE AF 240 V | 93 | UN
10005118 | TE-ACOM SIN C/CALLE AF 120 V | 300 | UN
10005096 | TE-ACOM SIN C/CALLE AF 240 V | 61 | UN
10005119 | TE-BASE CIRC EN CONCRETO T/SOCKET 120V | 539 | UN
10005120 | TE-BASE CIRC EN METAL T/SOCKET 120 V | 214 | UN
10005098 | TE-BASE CIRCU EN CONCRETO T/SOCKET 240 V | 110 | UN
10005099 | TE-BASE CIRCULAR EN METAL T/SOCKET 240 V | 44 | UN
10005124 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 120 V | 752 | UN
10005103 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 240 V | 154 | UN
10005107 | TE-INST CAÑO PARA AC EN FACHADA | 6 | UN
10005109 | TE-INST POSTE METALICO GALV DE 20' | 114 | UN
10005203 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO TWACS 120V | 752 | UN
10005200 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO TWACS 240V | 154 | UN
10005225 | TE-INST-TO-INDIR/BT-TL-REDANTIFRAUDE-PLC | 34 | UN
10005105 | TE-JUMPER PARA P/TIERRA COMPARTIDA | 130 | UN
10005104 | TE-PUESTA A TIERRA EN PUNTO DE MEDIDA | 727 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-MEDICION
GRAFO SAP MEDIDA | 0
DESCRIPCION PROYECTO | R.C./NIBA-104/BARRIO LINDO
SUMINISTROS-MEDICION
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1004213 | CABLE DE ACERO COBREADO #6 AWG 3 HILOS | 2368 | M
1005991 | CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M | 279 | ROL
1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | 4 | M
1006022 | CONDULET 2" | 2 | UN
1006035 | TAPE D/VINILO | 279 | UN
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 68 | UN
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 4 | UN
1006046 | TUBERIA LIQUID TAIGHT 1" NO METALICA | 68 | UN
1006075 | CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12 | 68 | TF
1006215 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1/2" | 2328 | UN
1006266 | ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOCKET | 940 | UN
1006289 | BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1" | 906 | UN
1006345 | BRIDA SUJECCIÓN HASTA 50 MM | 3798 | UN
1006351 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | 6 | UN
1006382 | COLLAR AMARRE EN FACHADA | 2766 | UN
1006395 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1" | 308 | UN
1006396 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1" | 1504 | UN
1006424 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG | 6 | UN
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 4 | UN
1006436 | CONECTOR CURVO P/TUBERIA FLEXIBLE 1" | 34 | UN
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 906 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 1060 | UN
1006461 | CONECTOR PERNO PARTIDO 2/0 CU | 130 | UN
1006483 | CONECTOR RECTO LIQUID TAIGHT 1" | 34 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 44 | UN
1006824 | MOLDURA PLASTICA P/TIERRA 1/2" X 8" | 776 | UN
1006861 | PINZA RETENCION DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG | 1860 | UN
1006926 | SOPORTE ANCLAJE EN FACHADA | 930 | UN
1006950 | TARUGO EXP D/PLOMO 1/2" P/TORNILLO 5" | 36 | UN
1007009 | TERMINAL OJO AMARILLO 10-12 CERR 2.5MM | 204 | UN
1007030 | TORNILLO CABEZA HEX 5/16" X 11/2" | 36 | UN
1007077 | TORNILLO TIRAFONDO 1 ½” X 3/16” No 10 | 68 | UN
1007083 | TUBO GALVANIZADO 2" X 10' | 228 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 114 | UN
1007110 | VARILLA COBRE PUESTA A TIERRA 5/8" X 6" | 727 | UN
1007258 | CONECTOR 5/8 P/VARILLA D/TIERRA | 776 | UN
1007279 | ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2" | 16 | UN
1007653 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1 1/2" | 18 | UN
1007842 | TERMINAL OJO BIMETALICO P/CABLE 2/0 AWG | 6 | UN
1007844 | TUBO IMC DE 1 1/2" X 10" | 3 | UN
1007872 | PANTALLA D/EXT P/MODULO DE MED RF | 24 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 38 | M
1008772 | TAPON PVC 1" | 34 | UN
1008775 | TAPON PVC 2" | 114 | UN
1008812 | BASE CIRCULAR P/MED 4S | 34 | UN
1009018 | GABINETE/POLIFAS 12 MOD MED 120V RF | 2 | UN
1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG | 4041 | M
1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG | 19155 | M
1009450 | TORNILLO AUTO PERFORANTE 10 X 3/4" | 515 | UN
1009457 | CONECTOR UNION TIPO MANGUITO P/COND AWG6 | 2022 | UN
1009615 | MODULO D/COLECTOR | 2 | UN
1009680 | SOPORTE PARA GABINETE TIPO L | 2 | UN
1009725 | TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2" | 5955 | UN
1010495 | TORNILLO TIRAFONDO DE 14’’ X 1 ½’’ | 5955 | UN
1011025 | TRAF CORRIENTE (OUTDOOR)200/5 SPLIT CORE | 68 | UN
1011692 | TORNILLO HEX,ROSCA CORRIDA#1/2’’ X 2’’ | 8 | UN
2005834 | CINTA P/IMPRESORA BROTHER P/PT-9500PC | 4 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0