## RESUMEN
CODIGO DEL PROYECTO
DESCRIPCION PROYECTO | R.C/ZFSA-117/LOS JIMENEZ
SERVICIOS REDES | 0
SUMINISTROS REDES | 0
SERVICIOS MEDICION | 0
SUMINISTROS MEDICION | 0
TOTAL GENERAL | 0

## SERVICIOS-REDES
DESCRIPCION PROYECTO | R.C/ZFSA-117/LOS JIMENEZ
SERVICIOS-REDES
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
10005309 | TE-MONT 1Ø (MTA-102) RED ANTIFRAUDE | 69 | UN
10005308 | TE-MONT 1Ø (MTA-101) RED ANTIFRAUDE | 145 | UN
10004004 | TE-MONT 1Ø (MT-105) (2/0-4/0) FIN LIN Nº | 6 | UN
10004454 | TE-MONT (PT-101) 2/0 | 492 | UN
10004473 | TE-MONT (PR-102) DE PAT EN POSTE EXT | 35 | UN
10004238 | TE-MONT (PR-201) | 2 | UN
10004474 | TE-MONT (PR-101) PAT EN POSTE INTERIOR | 277 | UN
10004319 | TE-MONT (HA - 108) | 5 | UN
10004321 | TE-MONT (HA - 106) | 18 | UN
10004322 | TE-MONT (HA - 105) | 2 | UN
10004318 | TE-MONT (HA - 100B) | 321 | UN
10004320 | TE-MONT (HA - 100A) | 6 | UN
10004968 | TE-MONT (F5-BT) | 8 | UN
10003967 | TE-MONT (F1 - MT) Nº(2/0 - 4/0) | 1 | UN
10003963 | TE-MONT (ET-MT) | 5 | UN
10003973 | TE-MONT (F3 - MT) Nº (2/0 - 4/0) | 26 | UN
10003959 | TE-MONT (EA-MT) | 28 | UN
10003911 | TE-MONT (CDA8-MT)(45º) | 2 | UN
10003910 | TE-MONT (CDA6-MT)(45º) | 7 | UN
10004338 | TE-MONT (BT-104) | 16 | UN
10004980 | TE-M TENDCONDUCTOR AL 4/3 AWG | 36 | UN
10004096 | TE-M TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 391 | UN
10004092 | TE-M TEND 3Ø COND AAAC 4/0 AWG | 191 | UN
10005311 | TE-MONT 1Ø (MTA-103)(2/0-4/0) LN AG(26-6 | 20 | UN
10004446 | TE-TERMINACION EXT.15KV C/PIN # 2/0 AWG | 2 | UN
10004476 | TE-MONT (POAC-101) | 6 | UN
10004334 | TE-MONT (BT-102) | 1 | UN
10004440 | TE-MONT SOPORTE TERM CABLE 1Ø | 2 | UN
10004484 | TE-MONT LUMINARIA COMPLETA 150W BRAZO 6 | 433 | UN
10004291 | TE-MONT JUMPER 4/0-4/0 | 6 | UN
10004292 | TE-MONT JUMPER 4/0-2/0 | 12 | UN
10004297 | TE-MONT JUMPER 2/0-2/0 | 19 | UN
10004349 | TE-MONT JUMP AEREO P/TRIPLEX 2/0-2/0AWG | 59 | UN
10004987 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 50 KVA | 37 | UN
10004986 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 37.5 KVA | 11 | UN
10004985 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 25 KVA | 7 | UN
10004375 | TE-MONT CONEX TR A RED BT 4/0-2/0 | 55 | UN
10004085 | TE-MONT 3Ø (MTA-308) (20-4/0) RED ANTIF | 3 | UN
10004049 | TE-MONT 3Ø (MTA-305) (20-4/0) RED ANTIF | 7 | UN
10004046 | TE-MONT 3Ø (MTA-304)(2/0-4/0) RED ANTIF | 3 | UN
10004089 | TE-MONT 3Ø (MTA-303CC)(2/0-4/0) RED ANT | 5 | UN
10004043 | TE-MONT 3Ø (MTA-303)(2/0-4/0) RED ANTIF | 11 | UN
10004039 | TE-MONT 3Ø (MTA-302)Nº(2/0-4/0) RED ANTI | 22 | UN
10004038 | TE-MONT 3Ø (MTA-301) RED ANTIF | 48 | UN
10004052 | TE-MONT 1Ø (MTA-106)Nº(2/0-4/0) RED ANTF | 3 | UN
10005317 | TE-MONT 1Ø (MTA-105)Nº(2/0-4/0) RED ANT | 153 | UN
10005314 | TE-MONT 1Ø (MTA-104)N(2/0-4/0) RED ANTIF | 18 | UN
10003127 | SE-DESM Y TRANSP POSTE DE HGON RECUP | 150 | UN
10003669 | SE-DESM VIENTO MT | 38 | UN
10003440 | SE-DESM TRAF 1Ø P>50KVA EN POSTE | 10 | UN
10003670 | SE-DESM VIENTO BT | 26 | UN
10003436 | SE-DESM TRAF 1Ø P<=50KVA EN POSTE | 18 | UN
10003435 | SE-DESM TRAF 1Ø EN POSTE | 17 | UN
10003589 | SE-DESM SECC FUS EN POSTE | 2 | UN
10003848 | SE-DESM LUM | 95 | UN
10003686 | SE-DESM FIN DE LIN (GRAPA DE RETENCION) | 138 | UN
10003685 | SE-DESM DE SOPORTE TIPO PERCHA | 20 | UN
10003534 | SE-DESM CUT OUT Y PARARRAYO | 2 | UN
10003687 | SE-DESM BASE CLEVIS | 23 | UN
10003250 | SE-DESM AISL TIPO ESPIGA REC | 177 | UN
10003688 | SE-DESM AISL TIPO CARRETE | 105 | UN
10003251 | SE-DESM AISL TIPO CADENA REC | 127 | UN
10003197 | SE-DESM (CSM6-MT) | 1 | UN
10003187 | SE-DESM (CSA8-MT) | 2 | UN
10003186 | SE-DESM (CSA6-MT) | 15 | UN
10003189 | SE-DESM (CDA8-MT) | 3 | UN
10003188 | SE-DESM (CDA6-MT) | 12 | UN
10003123 | SE-CIMENTACION EN POSTE >=12M | 55 | UN
10004088 | MTAF-108 MONT 1F LN DOB TERM (ROT FASE) | 19 | UN
10004965 | CONEXION TRIPLEX 2/0 -2/0 | 84 | UN
10003103 | SE-DESM Y TRANSP POSTE MADERA RECUPERADO | 25 | UN
10004095 | TE-M DE TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 640 | UN
10000121 | TE-KM TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 19 | UN
10004103 | TE-M TEND PARA NEUTRO AAAC 2/0 AWG | 80 | UN
10000117 | TE-KM TEND 3Ø COND AAAC 4/0AWG | 3 | UN
10000120 | TE-KM TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 14 | UN
10003891 | TE-IZADO DE POSTE MCH-300-10 | 3 | UN
10003882 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-12 | 203 | UN
10003884 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-14 | 3 | UN
10003881 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-10 | 225 | UN
10003879 | TE-IZADO DE POSTE HAV-300-9 | 1 | UN
10003880 | TE-IZADO DE POSTE HAV-300-10 | 1 | UN
10004242 | TE-CONEX COND 4/0 - 4/0 | 47 | UN
10004983 | TE-CONEX COND 4/0 - 2/0 | 17 | UN
10004243 | TE-CONEX COND 2/0 - 2/0 | 97 | UN
10004313 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 4/0 AWG | 14 | UN
10004314 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 2/0 AWG | 40 | UN
10003373 | SE-M DE DESM TRIPLEX | 682 | UN
10004400 | TE- MONT ( SS1 ) | 2 | UN
10003361 | SE-M DE DESM COND MT 3Ø <=4/0 | 291 | UN
10003363 | SE-M DE DESM COND MT 1Ø | 185 | UN
10003374 | SE-KM DE DESM TRIPLEX | 2 | UN
10003427 | SE-KM DE DESM COND MT 1Ø | 4 | UN
10003250 | SE-DESM AISL TIPO ESPIGA REC | 16 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-REDES
DESCRIPCION PROYECTO | R.C/ZFSA-117/LOS JIMENEZ
SUMINISTROS-REDES
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 6075 | M
1012302 | LUMINARIA LED 90-110 W | 433 | UN
1005403 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M | 1 | UN
1005404 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 9M | 1 | UN
1005405 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M | 225 | UN
1005406 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M | 203 | UN
1005407 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 14M | 3 | UN
1005754 | POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M | 3 | UN
1005947 | ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO | 724.5 | M
1005963 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | 3943 | M
1005966 | CABLE CONCENTRICO AL 0,6KV 4/3 HILOS | 36 | M
1005992 | CINTA SEÑAL SUBTERRADO CABLE | 2 | M
1005997 | CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 AWG - N2/0 | 240 | M
1006004 | CONDUCTOR AAAC 2/0 AWG ANAHEIM | 15190.2 | M
1006005 | CONDUCTOR AAAC 4/0 AWG ALLIANCE | 9866.19 | M
1006012 | CONDUCTOR CU DESNUDO 7 HILOS #2 AWG | 435.5 | M
1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | 20125.73 | M
1006022 | CONDULET 2" | 59 | UN
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 356 | UN
1006212 | ABRAZADERA EMT DIAMETRO 2" | 6 | UN
1006213 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 3/4" | 175 | UN
1006220 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0 | 71 | UN
1006223 | ADAPTADOR PVC 2" MACHO | 2 | UN
1006230 | AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV | 494 | UN
1006236 | AISLADOR PORC.TIPO CARRETE ANSI 53-2 | 1 | UN
1006238 | AISLADOR PORC.TIPO ESPIGA ANSI 55-5 | 5 | UN
1006241 | AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1 | 1115 | UN
1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | 2103 | UN
1006253 | ARANDELA CUA PLA AC GALV 21/4"X21/4"X12" | 48 | UN
1006264 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 5/8" | 6107 | UN
1006265 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 3/8" | 1064 | UN
1006336 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 6' | 433 | UN
1006351 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | 514 | UN
1006366 | CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W | 433 | UN
1006398 | CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO | 54 | UN
1006424 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG | 59 | UN
1006430 | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 # 2/0) AWG | 40 | UN
1006432 | CONECTOR CUÑA PRESION CON ESTRIBO 4/0AWG | 14 | UN
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 55 | UN
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 433 | UN
1006451 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 | 318 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 866 | UN
1006493 | CONO ANCLAJE 500MM | 350 | UN
1006506 | CRUCETA ACERO GALV 5'-7" 3" X 3" | 758 | UN
1006507 | CRUCETA ACERO GALV 5'-7" 3"X3"X1/4" 45° | 14 | UN
1006508 | CRUCETA ACERO GALV 8'-0"3" X 3" | 146 | UN
1006509 | CRUCETA ACERO GALV 8-0" 3"X3"X1/4" 45° | 4 | UN
1006530 | CURVA PVC 2" A 90° | 2 | UN
1006583 | ESPIGA C/MANGUITO ADAPT 5/8"X1" L=51/4" | 5 | UN
1006592 | ETIQUETA P/CT TP | 55 | UN
1006594 | PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8 | 355 | UN
1006595 | FLEJE AC GALV 1-3/4"X1-3/4"X3/16"X84" | 70 | UN
1006601 | FLEJE GALV 1-1/4" X 1/4" X 28'ORIF 9/16" | 1052 | UN
1006602 | FLEJE GALV 13/4"X13/4"X3/16"X60"ORF9/16" | 217 | UN
1006654 | FUSIBLE EXPULSIÓN 3.5 A TIPO D | 7 | UN
1006659 | FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D | 11 | UN
1006662 | FUSIBLE EXPULSIÓN 7 A TIPO D | 37 | UN
1006693 | GRAPA RETENCION 4AWG A 1/0 AWG | 38 | UN
1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG | 836 | UN
1006696 | GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR | 1576 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 165 | UN
1006723 | TUBO D/ANCLAJE | 18 | UN
1006840 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8" X12" | 1077 | UN
1006841 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8"X14' | 59 | UN
1006849 | PICA PUESTA A TIERRA 5/8' X 8' | 318 | UN
1006922 | SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV ¼" | 2 | UN
1006933 | SOPORTE P/CAB AISL 1F AC INOX 2 COLLARES | 2 | UN
1006937 | SOPORTE TIPO HORQILLA P/AISL T/CARRETE | 1 | UN
1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV ¼" | 57 | UN
1006939 | SOPORTE TUBERIA ANCLAJE 2" | 18 | UN
1006940 | SOPORTE VERTICAL AISLADOR TIPO POSTE | 94 | UN
1006956 | TERMINACION EXT CONTR FRÍO 15KV 1/0AWG | 2 | UN
1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0 | 96 | UN
1007014 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8 | 714 | UN
1007026 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/2" X 2" | 240 | UN
1007052 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 3/8" X 2" | 1040 | UN
1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | 2123 | UN
1007058 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 14" | 19 | UN
1007074 | TORNILLO TIRAFONDO 1" X 10" | 350 | UN
1007082 | TUBO ABIERTO SEÑALIZACIÓN Y PROT 2" X 8" | 355 | UN
1007085 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS | 57 | UN
1007086 | TUBO PVC DIAMETRO 1/2" | 35 | UN
1007094 | TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 825 | UN
1007096 | TUERCA GUARDA CABO RECTO P/TOR 5/8" | 4 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 845 | UN
1007105 | VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8" | 5 | UN
1007106 | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8" | 345 | UN
1007200 | TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2" | 296 | UN
1007223 | ABRAZADERA CONTRA PRESION P/TUBO ANCL 2" | 18 | UN
1007225 | ABRAZADERA PERNO P/TORNILLO 5/8" | 51 | UN
1007276 | PARARRAYO 10 KV OXIDO METALICO | 2 | UN
1007278 | ARANDELA CUADRADA 3" X 3" | 350 | UN
1007279 | ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2" | 4 | UN
1007282 | TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12" | 91 | UN
1007306 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG # 2/0 AWG | 139 | UN
1007309 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # 2/0 AWG | 808 | UN
1007311 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # # 2 | 932 | UN
1007442 | TORNILLO 1 1/2" X 10" | 6 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 110 | M
1008251 | TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12" | 267 | UN
1008683 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA | 7 | UN
1008684 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 37 KVA | 11 | UN
1008685 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | 37 | UN
1012173 | TUBERÍA FLEX 2"METÁLICA PROT PVC,LIQ TIG | 275 | M
1012406 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 1/2" | 1157 | UN
1012565 | CABLE D/ GOMA 18/3 | 1732 | M
2005778 | TUBERIA D/IMC 2" X 10' | 2 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SERVICIOS-MEDICION
#REF!
DESCRIPCION PROYECTO | R.C/ZFSA-117/LOS JIMENEZ
SERVICIOS-MEDICION
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
10005104 | TE-PUESTA A TIERRA EN PUNTO DE MEDIDA | 635 | UN
10005203 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO TWACS 120V | 634 | UN
10005124 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 120 V | 634 | UN
10005119 | TE-BASE CIRC EN CONCRETO T/SOCKET 120V | 550 | UN
10005117 | TE-ACOM CON C/CALLE AF 120 V | 634 | UN
10005104 | TE-PUESTA A TIERRA EN PUNTO DE MEDIDA | 635 | UN
10005105 | TE-JUMPER PARA P/TIERRA COMPARTIDA | 129 | UN
10005225 | TE-INST-TO-INDIR/BT-TL-REDANTIFRAUDE-PLC | 56 | UN
10005236 | TE-INST-PPM-TIPO A-7 HUECOS | 1 | UN
10005215 | TE-INST-GAB-TELEM-POSTE-GPRS-18SALIDA | 2 | UN
10005212 | TE-INST-GAB-TELEM-CRUCETA-GPRS-12SALIDA | 1 | UN
10005200 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO TWACS 240V | 253 | UN
10005203 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO TWACS 120V | 634 | UN
10005109 | TE-INST POSTE METALICO GALV DE 20' | 255 | UN
10005107 | TE-INST CAÑO PARA AC EN FACHADA | 10 | UN
10005103 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 240 V | 253 | UN
10005124 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 120 V | 634 | UN
10005099 | TE-BASE CIRCULAR EN METAL T/SOCKET 240 V | 38 | UN
10005098 | TE-BASE CIRCU EN CONCRETO T/SOCKET 240 V | 215 | UN
10005120 | TE-BASE CIRC EN METAL T/SOCKET 120 V | 163 | UN
10005119 | TE-BASE CIRC EN CONCRETO T/SOCKET 120V | 555 | UN
10005054 | TE-ACOM SIN CCALLE AF TELM GABINETE 240V | 9 | UN
10005069 | TE-ACOM SIN C/CALLE RED AF TLM 120V | 39 | UN
10005097 | TE-ACOM CON C/CALLE AF 240 V | 253 | UN
10005117 | TE-ACOM CON C/CALLE AF 120 V | 634 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-MEDICION
DESCRIPCION PROYECTO | R.C/ZFSA-117/LOS JIMENEZ
SUMINISTROS-MEDICION
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 9 | M
1004213 | CABLE DE ACERO COBREADO #6 AWG 3 HILOS | 4197 | M
1005533 | TRAF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5-400/5 | 112 | UN
1005920 | MODULO P/PANELES D/7 HUECOS | 1 | UN
1005991 | CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M | 34 | ROL
1006014 | CONDUCTOR CU CONCENTRICO 4/3 AWG | 15 | M
1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | 9 | M
1006022 | CONDULET 2" | 3 | UN
1006035 | TAPE D/VINILO | 34 | UN
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 112 | UN
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 9 | UN
1006046 | TUBERIA LIQUID TAIGHT 1" NO METALICA | 125 | UN
1006075 | CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12 | 112 | TF
1006215 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1/2" | 3810 | UN
1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | 10 | UN
1006264 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 5/8" | 2 | UN
1006266 | ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOCKET | 1577 | UN
1006289 | BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1" | 1521 | UN
1006345 | BRIDA SUJECCIÓN HASTA 50 MM | 6416 | UN
1006351 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | 6 | UN
1006382 | COLLAR AMARRE EN FACHADA | 4659 | UN
1006395 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1" | 506 | UN
1006396 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1" | 2536 | UN
1006424 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG | 9 | UN
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 3 | UN
1006436 | CONECTOR CURVO P/TUBERIA FLEXIBLE 1" | 58 | UN
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 1521 | UN
1006451 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 | 3 | UN
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 1774 | UN
1006461 | CONECTOR PERNO PARTIDO 2/0 CU | 129 | UN
1006483 | CONECTOR RECTO LIQUID TAIGHT 1" | 56 | UN
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 61 | UN
1006824 | MOLDURA PLASTICA P/TIERRA 1/2" X 8" | 1270 | UN
1006861 | PINZA RETENCION DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG | 3138 | UN
1006926 | SOPORTE ANCLAJE EN FACHADA | 1569 | UN
1006950 | TARUGO EXP D/PLOMO 1/2" P/TORNILLO 5" | 60 | UN
1007009 | TERMINAL OJO AMARILLO 10-12 CERR 2.5MM | 336 | UN
1007030 | TORNILLO CABEZA HEX 5/16" X 11/2" | 60 | UN
1007037 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 5/8" X 2" | 2 | UN
1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | 8 | UN
1007077 | TORNILLO TIRAFONDO 1 ½” X 3/16” No 10 | 112 | UN
1007083 | TUBO GALVANIZADO 2" X 10' | 510 | UN
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 255 | UN
1007110 | VARILLA COBRE PUESTA A TIERRA 5/8" X 6" | 1271 | UN
1007258 | CONECTOR 5/8 P/VARILLA D/TIERRA | 1271 | UN
1007653 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1 1/2" | 30 | UN
1007844 | TUBO IMC DE 1 1/2" X 10" | 10 | UN
1007872 | PANTALLA D/EXT P/MODULO DE MED RF | 48 | UN
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 59 | M
1008772 | TAPON PVC 1" | 56 | UN
1008775 | TAPON PVC 2" | 255 | UN
1008812 | BASE CIRCULAR P/MED 4S | 56 | UN
1009018 | GABINETE/POLIFAS 12 MOD MED 120V RF | 1 | UN
1009082 | TORNILLO HEX ROSC CORR AC GALV 5/8" X 6" | 2 | UN
1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG | 5764 | M
1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG | 28754 | M
1009450 | TORNILLO AUTO PERFORANTE 10 X 3/4" | 402 | UN
1009457 | CONECTOR UNION TIPO MANGUITO P/COND AWG6 | 3400 | UN
1009546 | GABINETE P/MED CENTRALIZADA DE 18 PUNT | 2 | UN
1009615 | MODULO D/COLECTOR | 3 | UN
1009618 | REGISTRO NEMA 3R 12X12X6 | 1 | UN
1009680 | SOPORTE PARA GABINETE TIPO L | 5 | UN
1009725 | TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2" | 10260 | UN
1010485 | CONDUCTOR NO. 8 AWG | 63 | M
1010495 | TORNILLO TIRAFONDO DE 14’’ X 1 ½’’ | 10260 | UN
1010669 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8"X 3" | 4 | UN
1010671 | TARUGO EXPANSIÓN DE PLOMO 3/8'' X 3" | 4 | UN
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0