## Ficha
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A. |  |  |  |  | ´FOTO
CÓDIGOS
BOMBILLO DE ALTA PRESION DE SODIO 250W |  |  |  |  | EDENORTE | 1006324
FECHA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Presentacion prueba de laboratorio | …. | SI
7 | Tipo | …. | Bombillo HPS
8 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI
9 | Características dimensionales
9.1 | Material | cm | Cristal duro transparente
9.2 | Diametro maximo (B) | mm | 59
9.3 | Longitud total (A) | mm | 248
10 | Características generales.
10.1 | Tensión nominal | V | 100
10.2 | Corriente nominal | Amp. | 2.9
10.3 | Vida útil. | Hrs. | ≥24,000
10.4 | Lumens iniciales. | Lm | 26500
10.5 | Lumens promedio. | Lm | 23400
11 | Bulbo o ampolla
11.1 | tipo | …. | Tubo
11.2 | Material | …. | Vidrio claro
11.3 | Tipo casquillo | …. | Mogul E39
11.4 | Casquillo con holograma de instalación (alto o bajo relieve) | …. | (**)
11.5 | Forma del bombillo | …. | Cilíndrico
12 | Embalaje |  | *Ver descripcion*
12.1 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ISO 780:1983
13 | Garantia | Año | ≥2
14 | Certificación ISO 9000 o similar |  | Si
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material de alto o bajo relieve
Fecha de actualización: 03/05/18
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.