## Table 1
FICHA DE DATOS GARANTIZADOS DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS
CONECT N MACH P/CABLE HELIAX 1/2" CU |  |  |  |  | Edenorte | 1012556
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Fabricante | …. | (*)
2 | Modelo | …. | (*)
3 | País de origen | …. | (*)
4 | Norma de fabricación y ensayos | …. | (*)
5 | Garantía Mínima | meses | 6
6 | Material | …. | Cuerpo Bronce Enchapado en Niquel
7 | Caracteristicas Electricas | …. | ….
7.1 | Impedancia | ohms | 50
7.2 | Rango de voltage | …. | 1500 Volts Pico
7.3 | Voltage de Resistecia Dielectrica | V rms | 2500
7.4 | Perdida de Insercion | dB | 20 Max.
7.5 | Rango de Frecuencia | GHz | DC ~ 11
8 | Caracteristicas Mecanicas | …. | ….
8.1 | Accesorios del Cable | …. | Comprimidor Hexagonal Trenzado
8.2 | Accesorios del Conductor Central | …. | Comprimido o Soldadura
8.3 | Union |  | 5/8 - 24 (Acoplamiento Roscado)
8.4 | Material del Contacto |  | Bronce Enchapado en oro
9 | Caracteristicas Ambientales
9.1 | Temperatura |  | -55°C a 85° C
9.2 | Aprueba de Agua |  | SI
9.3 | Corrosion | …. | MIL-Std. 202 Método 101
(*) A indicar por el oferente
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………………………………
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.