## 1008250
FICHA DE DATOS GARANTIZADOS DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS
FLEJE DE SUJECIÓN 20 X 0.7 MM |  |  |  |  | Foto de referencia
[5 empty] | Edenorte |  | 1008250
ITEM | DATOS | CLASIFICACIÓN | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Proceso de Compras | No Crítico | …. | *
2 | Empresa proveedora | Crítico | …. | *
3 | Fabricante | Crítico | …. | *
4 | Marca | No Crítico | …. | *
5 | Modelo | No Crítico | …. | *
6 | País de origen | No Crítico | …. | *
7 | Norma de fabricación y ensayos | No Crítico | …. | ASTM A 240, A 480, DIN 17440
8 | Características Generales | …. | …. | ….
8.1 | Material | Crítico | …. | Acero inoxidable
8.2 | Ancho | Crítico | mm | 20
8.3 | Espesor | Crítico | mm | 0.7
8.4 | Longitud | Crítico | mts | 30.5
8.5 | Resistencia mecánica | Crítico | DAN | ≥ 670
9 | Garantía | No Crítico | años | ≥ 5
10 | Empaque | Crítico | Unds | Debe estar enrollado en un porta fleje (ver en foto referencial) y en el porta fleje debe decir la longitud, ancho y espesor.
(*) A indicar por el oferente
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Fecha de la oferta |  |  |  | Sello
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y apellido del oferente |  |  |  |  | Firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.