## RESUMEN
CODIGO SAP
GRAFO SAP REDES
GRAFO SAP MEDIDA
FOLDER
DESCRIPCION PROYECTO
SERVICIOS REDES | 0
SUMINISTROS REDES | 0
SERVICIOS MEDICION | 0
SUMINISTROS MEDICION | 0
TOTAL GENERAL | 0

## SERVICIOS-REDES
GRAFO SAP REDES | 0
DESCRIPCION PROYECTO | 0
SERVICIOS-REDES
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
10003103 | SE-DESM Y TRANSP POSTE MADERA RECUPERADO | 14 | UN |  | 0
10003152 | SE-REUB AISL DE ESP EXIST EN OBRA | 6 | UN |  | 0
10003139 | SE-REUB CRUC EN MISMO APOYO | 1 | UN |  | 0
10003438 | SE-REUB CT EXIST EN OBRA P<=50 KVA | 1 | UN |  | 0
10004354 | TE-MONT DERIV BT A MED VANO (2/0-2/0) | 5 | UN |  | 0
10004349 | TE-MONT JUMP AEREO P/TRIPLEX 2/0-2/0AWG | 29 | UN |  | 0
10004292 | TE-MONT JUMPER 4/0-2/0 | 3 | UN |  | 0
10004297 | TE-MONT JUMPER 2/0-2/0 | 20 | UN |  | 0
10004965 | CONEXION TRIPLEX 2/0 -2/0 | 72 | UN |  | 0
10004242 | TE-CONEX COND 4/0 - 4/0 | 21 | UN |  | 0
10004983 | TE-CONEX COND 4/0 - 2/0 | 5 | UN |  | 0
10004243 | TE-CONEX COND 2/0 - 2/0 | 26 | UN |  | 0
10004313 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 4/0 AWG | 22 | UN |  | 0
10004314 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 2/0 AWG | 27 | UN |  | 0
10004375 | TE-MONT CONEX TR A RED BT 4/0-2/0 | 49 | UN |  | 0
10004096 | TE-M TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 725 | UN |  | 0
10000121 | TE-KM TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 11 | UN |  | 0
10004092 | TE-M TEND 3Ø COND AAAC 4/0 AWG | 935 | UN |  | 0
10004095 | TE-M DE TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 243 | UN |  | 0
10000120 | TE-KM TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 7 | UN |  | 0
10004987 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 50 KVA | 11 | UN |  | 0
10004986 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 37.5 KVA | 1 | UN |  | 0
10004985 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP BL 25 KVA | 1 | UN |  | 0
10004175 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 50 KVA | 28 | UN |  | 0
10003127 | SE-DESM Y TRANSP POSTE DE HGON RECUP | 94 | UN |  | 0
10003982 | TE-MONT (F5-MT)(2/0-4/0) FIN FLOTANTE | 3 | UN |  | 0
10004245 | TE-MONT SECC CUCH 600A PARARR Y CRUC | 1 | UN |  | 0
10005184 | TE-INST ITC 3Ø CON KIT DE COMUNICACION | 1 | UN |  | 0
10003377 | SE-M DE DESM COND BT 3 PVC | 38 | UN |  | 0
10003373 | SE-M DE DESM TRIPLEX | 774 | UN |  | 0
10003374 | SE-KM DE DESM TRIPLEX | 3 | UN |  | 0
10003363 | SE-M DE DESM COND MT 1Ø | 993 | UN |  | 0
10003427 | SE-KM DE DESM COND MT 1Ø | 2 | UN |  | 0
10003589 | SE-DESM SECC FUS EN POSTE | 1 | UN |  | 0
10003685 | SE-DESM DE SOPORTE TIPO PERCHA | 6 | UN |  | 0
10003686 | SE-DESM FIN DE LIN (GRAPA DE RETENCION) | 66 | UN |  | 0
10003687 | SE-DESM BASE CLEVIS | 24 | UN |  | 0
10003688 | SE-DESM AISL TIPO CARRETE | 21 | UN |  | 0
10003669 | SE-DESM VIENTO MT | 39 | UN |  | 0
10003670 | SE-DESM VIENTO BT | 10 | UN |  | 0
10003251 | SE-DESM AISL TIPO CADENA REC | 35 | UN |  | 0
10003250 | SE-DESM AISL TIPO ESPIGA REC | 52 | UN |  | 0
10003192 | SE-DESM (CV1-BT) VOLAD PARA BT | 8 | UN |  | 0
10003189 | SE-DESM (CDA8-MT) | 1 | UN |  | 0
10003187 | SE-DESM (CSA8-MT) | 3 | UN |  | 0
10003186 | SE-DESM (CSA6-MT) | 1 | UN |  | 0
10003848 | SE-DESM LUM | 63 | UN |  | 0
10003440 | SE-DESM TRAF 1Ø P>50KVA EN POSTE | 14 | UN |  | 0
10003436 | SE-DESM TRAF 1Ø P<=50KVA EN POSTE | 24 | UN |  | 0
10004174 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 37.5 KVA | 6 | UN |  | 0
10004007 | TE-MONT 1Ø (MT-106)(2/0-4/0) DOBL TERM N | 4 | UN |  | 0
10003910 | TE-MONT (CDA6-MT)(45º) | 1 | UN |  | 0
10004004 | TE-MONT 1Ø (MT-105) (2/0-4/0) FIN LIN Nº | 42 | UN |  | 0
10003959 | TE-MONT (EA-MT) | 2 | UN |  | 0
10004002 | TE-MONT 1Ø (MT-103)(2/0-4/0) LN AG(26-60 | 1 | UN |  | 0
10004000 | TE-MONT 1Ø (MT-102) LINEA ANG (6-25º) | 11 | UN |  | 0
10003999 | TE-MONT 1Ø (MT-101) ALIN ANG HASTA 5º | 14 | UN |  | 0
10004340 | TE-MONT (F2-BT) | 28 | UN |  | 0
10003967 | TE-MONT (F1 - MT) Nº(2/0 - 4/0) | 5 | UN |  | 0
10003959 | TE-MONT (EA-MT) | 1 | UN |  | 0
10004353 | TE-MONT DERIV BT (2/0-2/0) EN POSTE | 13 | UN |  | 0
10004341 | TE-MONT (CV1-BT) | 3 | UN |  | 0
10004338 | TE-MONT (BT-104) | 98 | UN |  | 0
10004334 | TE-MONT (BT-102) | 54 | UN |  | 0
10004333 | TE-MONT (BT-101) | 34 | UN |  | 0
10004484 | TE-MONT LUMINARIA COMPLETA 150W BRAZO 6 | 285 | UN |  | 0
10003123 | SE-CIMENTACION EN POSTE >=12M | 54 | UN |  | 0
10003893 | TE-IZADO DE POSTE MCH-500-12 | 3 | UN |  | 0
10003892 | TE-IZADO DE POSTE MCH-500-10 | 6 | UN |  | 0
10003891 | TE-IZADO DE POSTE MCH-300-10 | 13 | UN |  | 0
10003884 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-14 | 2 | UN |  | 0
10003882 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-12 | 83 | UN |  | 0
10003881 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-10 | 104 | UN |  | 0
10003880 | TE-IZADO DE POSTE HAV-300-10 | 101 | UN |  | 0
10004010 | TE-MONT 1Ø (MT-109) VOLAD ANG(6-25º) | 10 | UN |  | 0
10004173 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 25 KVA | 1 | UN |  | 0
10004319 | TE-MONT (HA - 108) | 2 | UN |  | 0
10004321 | TE-MONT (HA - 106) | 15 | UN |  | 0
10004322 | TE-MONT (HA - 105) | 1 | UN |  | 0
10004318 | TE-MONT (HA - 100B) | 134 | UN |  | 0
10004320 | TE-MONT (HA - 100A) | 89 | UN |  | 0
10004454 | TE-MONT (PT-101) 2/0 | 209 | UN |  | 0
10004473 | TE-MONT (PR-102) DE PAT EN POSTE EXT | 22 | UN |  | 0
10004474 | TE-MONT (PR-101) PAT EN POSTE INTERIOR | 199 | UN |  | 0
10004476 | TE-MONT (POAC-101) | 20 | UN |  | 0
10004335 | TE-MONT (SV-BT) | 3 | UN |  | 0
10003976 | TE-MONT PROLONG DE LINEA 1Ø (2/0-4/0) | 4 | UN |  | 0
10004052 | TE-MONT 1Ø (MTA-106)Nº(2/0-4/0) RED ANTF | 1 | UN |  | 0
10005317 | TE-MONT 1Ø (MTA-105)Nº(2/0-4/0) RED ANT | 34 | UN |  | 0
10005314 | TE-MONT 1Ø (MTA-104)N(2/0-4/0) RED ANTIF | 2 | UN |  | 0
10004088 | MTAF-108 MONT 1F LN DOB TERM (ROT FASE) | 1 | UN |  | 0
10005311 | TE-MONT 1Ø (MTA-103)(2/0-4/0) LN AG(26-6 | 9 | UN |  | 0
10005309 | TE-MONT 1Ø (MTA-102) RED ANTIFRAUDE | 13 | UN |  | 0
10005308 | TE-MONT 1Ø (MTA-101) RED ANTIFRAUDE | 55 | UN |  | 0
10004024 | TE-MONT 3Ø (MT-322) (6-25º)VOLAD LIN ANG | 3 | UN |  | 0
10004023 | TE-MONT 3Ø (MT-321) AL VOLAD CRUC DE 6' | 9 | UN |  | 0
10004022 | TE-MONT 3Ø (MT-319) ALIN EN VOLAD | 3 | UN |  | 0
10004020 | TE-MONT 3Ø (MT-316)(2/0-4/0) DOBL TERM N | 4 | UN |  | 0
10004017 | TE-MONT 3Ø (MT-307)(2/0-4/0) FIN LIN Nº | 4 | UN |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-REDES
GRAFO SAP REDES | 0
DESCRIPCION PROYECTO | 0
SUMINISTROS-REDES
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 3954 | M |  | 0
1005306 | LUMINARIA APS 240V 150W | 285 | UN |  | 0
1005403 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M | 101 | UN |  | 0
1005405 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M | 104 | UN |  | 0
1005406 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M | 83 | UN |  | 0
1005407 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 14M | 2 | UN |  | 0
1005456 | SECCIONADOR 13,2KV 600AMP | 3 | UN |  | 0
1005499 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA | 1 | UN |  | 0
1005502 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | 28 | UN |  | 0
1005754 | POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M | 13 | UN |  | 0
1005947 | ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO | 267 | M |  | 0
1005963 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | 3383 | M |  | 0
1005997 | CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 AWG - N2/0 | 200 | M |  | 0
1006004 | CONDUCTOR AAAC 2/0 AWG ANAHEIM | 7483.29 | M |  | 0
1006005 | CONDUCTOR AAAC 4/0 AWG ALLIANCE | 2889.15 | M |  | 0
1006012 | CONDUCTOR CU DESNUDO 7 HILOS #2 AWG | 143 | M |  | 0
1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | 12139.75 | M |  | 0
1006022 | CONDULET 2" | 13 | UN |  | 0
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 220 | UN |  | 0
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 3 | UN |  | 0
1006213 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 3/4" | 110 | UN |  | 0
1006220 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0 | 50 | UN |  | 0
1006230 | AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV | 161 | UN |  | 0
1006236 | AISLADOR PORC.TIPO CARRETE ANSI 53-2 | 104 | UN |  | 0
1006241 | AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1 | 320 | UN |  | 0
1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | 1687 | UN |  | 0
1006253 | ARANDELA CUA PLA AC GALV 21/4"X21/4"X12" | 2 | UN |  | 0
1006264 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 5/8" | 3202 | UN |  | 0
1006265 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 3/8" | 234 | UN |  | 0
1006323 | BOMBILLO SODIO 150W | 285 | UN |  | 0
1006336 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 6' | 285 | UN |  | 0
1006351 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | 394 | UN |  | 0
1006366 | CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W | 285 | UN |  | 0
1006398 | CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO | 49 | UN |  | 0
1006424 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG | 21 | UN |  | 0
1006430 | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 # 2/0) AWG | 27 | UN |  | 0
1006432 | CONECTOR CUÑA PRESION CON ESTRIBO 4/0AWG | 22 | UN |  | 0
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 13 | UN |  | 0
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 285 | UN |  | 0
1006451 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 | 241 | UN |  | 0
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 570 | UN |  | 0
1006493 | CONO ANCLAJE 500MM | 240 | UN |  | 0
1006506 | CRUCETA ACERO GALV 5'-7" 3" X 3" | 208 | UN |  | 0
1006507 | CRUCETA ACERO GALV 5'-7" 3"X3"X1/4" 45° | 2 | UN |  | 0
1006508 | CRUCETA ACERO GALV 8'-0"3" X 3" | 31 | UN |  | 0
1006592 | ETIQUETA P/CT TP | 48 | UN |  | 0
1006594 | PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8 | 242 | UN |  | 0
1006595 | FLEJE AC GALV 1-3/4"X1-3/4"X3/16"X84" | 16 | UN |  | 0
1006601 | FLEJE GALV 1-1/4" X 1/4" X 28'ORIF 9/16" | 230 | UN |  | 0
1006602 | FLEJE GALV 13/4"X13/4"X3/16"X60"ORF9/16" | 84 | UN |  | 0
1006654 | FUSIBLE EXPULSIÓN 3.5 A TIPO D | 2 | UN |  | 0
1006659 | FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D | 7 | UN |  | 0
1006662 | FUSIBLE EXPULSIÓN 7 A TIPO D | 39 | UN |  | 0
1006693 | GRAPA RETENCION 4AWG A 1/0 AWG | 2 | UN |  | 0
1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG | 390 | UN |  | 0
1006696 | GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR | 997 | UN |  | 0
1006710 | GRAPA SUSPENSION AL P/COND 4/0-266 AWG | 1 | UN |  | 0
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 74 | UN |  | 0
1006723 | TUBO D/ANCLAJE | 15 | UN |  | 0
1006840 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8" X12" | 285 | UN |  | 0
1006841 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8"X14' | 202 | UN |  | 0
1006846 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8"X6" | 3 | UN |  | 0
1006849 | PICA PUESTA A TIERRA 5/8' X 8' | 241 | UN |  | 0
1006935 | SOPORTE P/SECC FUS CRUC AC GALV ¼" | 3 | UN |  | 0
1006937 | SOPORTE TIPO HORQILLA P/AISL T/CARRETE | 57 | UN |  | 0
1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV ¼" | 48 | UN |  | 0
1006939 | SOPORTE TUBERIA ANCLAJE 2" | 15 | UN |  | 0
1006940 | SOPORTE VERTICAL AISLADOR TIPO POSTE | 58 | UN |  | 0
1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0 | 94 | UN |  | 0
1007014 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8 | 486 | UN |  | 0
1007026 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/2" X 2" | 49 | UN |  | 0
1007052 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 3/8" X 2" | 224 | UN |  | 0
1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | 1265 | UN |  | 0
1007058 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 14" | 70 | UN |  | 0
1007074 | TORNILLO TIRAFONDO 1" X 10" | 220 | UN |  | 0
1007082 | TUBO ABIERTO SEÑALIZACIÓN Y PROT 2" X 8" | 242 | UN |  | 0
1007085 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS | 48 | UN |  | 0
1007086 | TUBO PVC DIAMETRO 1/2" | 22 | UN |  | 0
1007094 | TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 618 | UN |  | 0
1007096 | TUERCA GUARDA CABO RECTO P/TOR 5/8" | 2 | UN |  | 0
1007097 | TUERCA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO 1/2" | 6 | UN |  | 0
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 467 | UN |  | 0
1007105 | VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8" | 2 | UN |  | 0
1007106 | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8" | 238 | UN |  | 0
1007200 | TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2" | 127 | UN |  | 0
1007223 | ABRAZADERA CONTRA PRESION P/TUBO ANCL 2" | 15 | UN |  | 0
1007225 | ABRAZADERA PERNO P/TORNILLO 5/8" | 72 | UN |  | 0
1007276 | PARARRAYO 10 KV OXIDO METALICO | 3 | UN |  | 0
1007278 | ARANDELA CUADRADA 3" X 3" | 240 | UN |  | 0
1007282 | TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12" | 26 | UN |  | 0
1007290 | TORNILLO P/AISLADOR T/CARRETE 5/8" X 18" | 47 | UN |  | 0
1007306 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG # 2/0 AWG | 106 | UN |  | 0
1007309 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # 2/0 AWG | 562 | UN |  | 0
1007311 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # # 2 | 312 | UN |  | 0
1007371 | SOPORTE P/TRIPLEX EN CRUCETA | 3 | UN |  | 0
1007956 | ROUTER ETHERNET LAN FATBOX HSPDA | 1 | UN |  | 0
1007963 | ANTENA D/1/4 ONDA P/RADIOS | 1 | UN |  | 0
1007974 | BASE P/ANTENA LARSEN LMK C/CABLE | 1 | UN |  | 0
1007975 | CONECTOR SMA-MALE | 2 | UN |  | 0
1007977 | CABLE UTP (PATCH CORD RJ45 | 1 | ROL |  | 0
1008118 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 37 KVA | 6 | UN |  | 0
1008120 | POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M. | 3 | UN |  | 0
1008122 | POSTE METALICO METAL 500 DAN 10 M. | 6 | UN |  | 0
1008213 | INTERRUPTOR TELECONTROLADO REENGANCHE | 1 | UN |  | 0
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 61 | M |  | 0
1008251 | TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12" | 58 | UN |  | 0
1008683 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA | 1 | UN |  | 0
1008684 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 37 KVA | 1 | UN |  | 0
1008685 | TRANSF BL TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | 11 | UN |  | 0
1012173 | TUBERÍA FLEX 2"METÁLICA PROT PVC,LIQ TIG | 65 | M |  | 0
1012406 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 1/2" | 293 | UN |  | 0
1012565 | CABLE D/ GOMA 18/3 | 1140 | M |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SERVICIOS-MEDICION
GRAFO SAP MEDIDA | 0
DESCRIPCION PROYECTO | 0
SERVICIOS-MEDICION
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
10005069 | TE-ACOM SIN C/CALLE RED AF TLM 120V | 22 | UN |  | 0
10005068 | TE-ACOM C/CALLE RED AF TLM 120V | 33 | UN |  | 0
10005054 | TE-ACOM SIN CCALLE AF TELM GABINETE 240V | 14 | UN |  | 0
10005055 | TE-ACOM C/CALLE AF TLM 240V | 21 | UN |  | 0
10005215 | TE-INST-GAB-TELEM-POSTE-GPRS-18SALIDA | 5 | UN |  | 0
10005154 | TE-DESM BASE CIRCULAR | 212 | UN |  | 0
10005154 | TE-DESM BASE CIRCULAR | 999 | UN |  | 0
10005153 | TE-DESM-MEDIDOR SERVICIO 120/240 V | 212 | UN |  | 0
10005153 | TE-DESM-MEDIDOR SERVICIO 120/240 V | 999 | UN |  | 0
10005152 | DESM-ACOMETIDA BT | 212 | UN |  | 0
10005152 | DESM-ACOMETIDA BT | 999 | UN |  | 0
10005109 | TE-INST POSTE METALICO GALV DE 20' | 111 | UN |  | 0
10005107 | TE-INST CAÑO PARA AC EN FACHADA | 27 | UN |  | 0
10005105 | TE-JUMPER PARA P/TIERRA COMPARTIDA | 79 | UN |  | 0
10005104 | TE-PUESTA A TIERRA EN PUNTO DE MEDIDA | 137 | UN |  | 0
10005104 | TE-PUESTA A TIERRA EN PUNTO DE MEDIDA | 999 | UN |  | 0
10005124 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 120 V | 979 | UN |  | 0
10005103 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 240 V | 232 | UN |  | 0
10005224 | TE-INST-TO-INDIRECTO/BT-TL-REDNORMAL-PLC | 49 | UN |  | 0
10005203 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO TWACS 120V | 979 | UN |  | 0
10005200 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO TWACS 240V | 232 | UN |  | 0
10005120 | TE-BASE CIRC EN METAL T/SOCKET 120 V | 240 | UN |  | 0
10005119 | TE-BASE CIRC EN CONCRETO T/SOCKET 120V | 749 | UN |  | 0
10005099 | TE-BASE CIRCULAR EN METAL T/SOCKET 240 V | 60 | UN |  | 0
10005098 | TE-BASE CIRCU EN CONCRETO T/SOCKET 240 V | 162 | UN |  | 0
10005115 | TE-ACOM SIN C/CALLE 120 V | 460 | UN |  | 0
10005116 | TE-ACOM CON C/CALLE 120 V | 519 | UN |  | 0
10005094 | TE-ACOM SIN C/CALLE 240 V | 95 | UN |  | 0
10005095 | TE-ACOM CON C/CALLE 240 V | 137 | UN |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-MEDICION
GRAFO SAP MEDIDA | 0
DESCRIPCION PROYECTO | 0
SUMINISTROS-MEDICION
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1004213 | CABLE DE ACERO COBREADO #6 AWG 3 HILOS | 3431.7 | M |  | 0
1005991 | CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M | 368.3 | ROL |  | 0
1006014 | CONDUCTOR CU CONCENTRICO 4/3 AWG | 35 | M |  | 0
1006021 | CONDULET 1" | 24.5 | UN |  | 0
1006022 | CONDULET 2" | 2.5 | UN |  | 0
1006035 | TAPE D/VINILO | 368.3 | UN |  | 0
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 20 | UN |  | 0
1006046 | TUBERIA LIQUID TAIGHT 1" NO METALICA | 98 | UN |  | 0
1006215 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1/2" | 3408 | UN |  | 0
1006266 | ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOCKET | 1260 | UN |  | 0
1006289 | BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1" | 1260 | UN |  | 0
1006345 | BRIDA SUJECCIÓN HASTA 50 MM | 4230 | UN |  | 0
1006382 | COLLAR AMARRE EN FACHADA | 3633 | UN |  | 0
1006395 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1" | 464 | UN |  | 0
1006396 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1" | 1958 | UN |  | 0
1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 10 | UN |  | 0
1006436 | CONECTOR CURVO P/TUBERIA FLEXIBLE 1" | 24.5 | UN |  | 0
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 4631 | UN |  | 0
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 6055 | UN |  | 0
1006458 | CONECTOR PERNO PARTIDO #2 CU | 79 | UN |  | 0
1006483 | CONECTOR RECTO LIQUID TAIGHT 1" | 98 | UN |  | 0
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 25 | UN |  | 0
1006824 | MOLDURA PLASTICA P/TIERRA 1/2" X 8" | 1704 | UN |  | 0
1006861 | PINZA RETENCION DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG | 2602 | UN |  | 0
1006950 | TARUGO EXP D/PLOMO 1/2" P/TORNILLO 5" | 162 | UN |  | 0
1007030 | TORNILLO CABEZA HEX 5/16" X 11/2" | 162 | UN |  | 0
1007083 | TUBO GALVANIZADO 2" X 10' | 222 | UN |  | 0
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 138 | UN |  | 0
1007110 | VARILLA COBRE PUESTA A TIERRA 5/8" X 6" | 1136 | UN |  | 0
1007258 | CONECTOR 5/8 P/VARILLA D/TIERRA | 1136 | UN |  | 0
1007279 | ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2" | 20 | UN |  | 0
1007653 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1 1/2" | 81 | UN |  | 0
1007844 | TUBO IMC DE 1 1/2" X 10" | 27 | UN |  | 0
1007872 | PANTALLA D/EXT P/MODULO DE MED RF | 90 | UN |  | 0
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 30 | M |  | 0
1008775 | TAPON PVC 2" | 138 | UN |  | 0
1008812 | BASE CIRCULAR P/MED 4S | 49 | UN |  | 0
1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG | 6769 | M |  | 0
1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG | 25673 | M |  | 0
1009450 | TORNILLO AUTO PERFORANTE 10 X 3/4" | 600 | UN |  | 0
1009457 | CONECTOR UNION TIPO MANGUITO P/COND AWG6 | 2869 | UN |  | 0
1009546 | GABINETE P/MED CENTRALIZADA DE 18 PUNT | 5 | UN |  | 0
1009615 | MODULO D/COLECTOR | 5 | UN |  | 0
1009680 | SOPORTE PARA GABINETE TIPO L | 5 | UN |  | 0
1009725 | TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2" | 2671.6 | UN |  | 0
1010495 | TORNILLO TIRAFONDO DE 14’’ X 1 ½’’ | 2671.6 | UN |  | 0
1011025 | TRAF CORRIENTE (OUTDOOR)200/5 SPLIT CORE | 98 | UN |  | 0
1011692 | TORNILLO HEX,ROSCA CORRIDA#1/2’’ X 2’’ | 20 | UN |  | 0
1012406 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 1/2" | 20 | UN |  | 0
2005834 | CINTA P/IMPRESORA BROTHER P/PT-9500PC | 13.5 | UN |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0