## RESUMEN
CODIGO SAP | D-I3-18-0489
GRAFO SAP REDES | 5084419
GRAFO SAP MEDIDA | 5084420
FOLDER | 20727
DESCRIPCION PROYECTO | RC/COTU103/Entrada A La Mata, Cotuí
SERVICIOS REDES | 0
SUMINISTROS REDES | 0
SERVICIOS MEDICION | 0
SUMINISTROS MEDICION | 0
TOTAL GENERAL | 0

## SERVICIOS-REDES
GRAFO SAP REDES | 5084419
DESCRIPCION PROYECTO | RC/COTU103/Entrada A La Mata, Cotuí
SERVICIOS-REDES
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
10003197 | SE-DESM (CSM6-MT) | 1 | UN |  | 0
10003187 | SE-DESM (CSA8-MT) | 8 | UN |  | 0
10003188 | SE-DESM (CDA6-MT) | 7 | UN |  | 0
10003186 | SE-DESM (CSA6-MT) | 4 | UN |  | 0
10003848 | SE-DESM LUM | 75 | UN |  | 0
10003440 | SE-DESM TRAF 1Ø P>50KVA EN POSTE | 10 | UN |  | 0
10003436 | SE-DESM TRAF 1Ø P<=50KVA EN POSTE | 23 | UN |  | 0
10003127 | SE-DESM Y TRANSP POSTE DE HGON RECUP | 77 | UN |  | 0
10003103 | SE-DESM Y TRANSP POSTE MADERA RECUPERADO | 15 | UN |  | 0
10003757 | SE-REUB LUMINARIA DE APOYO VIEJO AA. NU | 1 | UN |  | 0
10003690 | SE-REUB FIN DE LIN BT | 3 | UN |  | 0
10003689 | SE-REUB DE ALIN O SUSP BT | 1 | UN |  | 0
10003153 | SE-REUB AISL CAD EXIST EN OBRA | 1 | UN |  | 0
10003152 | SE-REUB AISL DE ESP EXIST EN OBRA | 6 | UN |  | 0
10003139 | SE-REUB CRUC EN MISMO APOYO | 1 | UN |  | 0
10004251 | SE-REUB RECONECTADOR A 15KV | 3 | UN |  | 0
10004291 | TE-MONT JUMPER 4/0-4/0 | 3 | UN |  | 0
10004277 | TE-MONT JUMPER 465.5-465.5 | 2 | UN |  | 0
10004349 | TE-MONT JUMP AEREO P/TRIPLEX 2/0-2/0AWG | 38 | UN |  | 0
10004292 | TE-MONT JUMPER 4/0-2/0 | 11 | UN |  | 0
10004297 | TE-MONT JUMPER 2/0-2/0 | 7 | UN |  | 0
10004965 | CONEXION TRIPLEX 2/0 -2/0 | 112 | UN |  | 0
10004242 | TE-CONEX COND 4/0 - 4/0 | 21 | UN |  | 0
10004983 | TE-CONEX COND 4/0 - 2/0 | 7 | UN |  | 0
10004243 | TE-CONEX COND 2/0 - 2/0 | 32 | UN |  | 0
10003939 | TE-MONT 3Ø (LB-601) DOBLE TER LIN (0-5º) | 1 | UN |  | 0
10003982 | TE-MONT (F5-MT)(2/0-4/0) FIN FLOTANTE | 6 | UN |  | 0
10004245 | TE-MONT SECC CUCH 600A PARARR Y CRUC | 1 | UN |  | 0
10005184 | TE-INST ITC 3Ø CON KIT DE COMUNICACION | 1 | UN |  | 0
10003377 | SE-M DE DESM COND BT 3 PVC | 492 | UN |  | 0
10003373 | SE-M DE DESM TRIPLEX | 335 | UN |  | 0
10003374 | SE-KM DE DESM TRIPLEX | 3 | UN |  | 0
10003363 | SE-M DE DESM COND MT 1Ø | 845 | UN |  | 0
10003427 | SE-KM DE DESM COND MT 1Ø | 4 | UN |  | 0
10003590 | SE-DESM SECC FUS EN CRUC | 3 | UN |  | 0
10003589 | SE-DESM SECC FUS EN POSTE | 3 | UN |  | 0
10003685 | SE-DESM DE SOPORTE TIPO PERCHA | 18 | UN |  | 0
10003686 | SE-DESM FIN DE LIN (GRAPA DE RETENCION) | 69 | UN |  | 0
10003687 | SE-DESM BASE CLEVIS | 24 | UN |  | 0
10003688 | SE-DESM AISL TIPO CARRETE | 18 | UN |  | 0
10003669 | SE-DESM VIENTO MT | 42 | UN |  | 0
10003670 | SE-DESM VIENTO BT | 21 | UN |  | 0
10003251 | SE-DESM AISL TIPO CADENA REC | 69 | UN |  | 0
10003250 | SE-DESM AISL TIPO ESPIGA REC | 126 | UN |  | 0
10003196 | SE-DESM (CV5-MT) CRUC D EN VOLAD 2 NIV | 1 | UN |  | 0
10003194 | SE-DESM (CV2-MT) VOLAD 2 NIVELES | 2 | UN |  | 0
10003192 | SE-DESM (CV1-BT) VOLAD PARA BT | 5 | UN |  | 0
10003200 | SE-DESM (CDM8-MT) | 1 | UN |  | 0
10003199 | SE-DESM (CDM6-MT) | 1 | UN |  | 0
10003198 | SE-DESM (CSM8-MT) | 7 | UN |  | 0
10004313 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 4/0 AWG | 16 | UN |  | 0
10004024 | TE-MONT 3Ø (MT-322) (6-25º)VOLAD LIN ANG | 5 | UN |  | 0
10004023 | TE-MONT 3Ø (MT-321) AL VOLAD CRUC DE 6' | 14 | UN |  | 0
10004022 | TE-MONT 3Ø (MT-319) ALIN EN VOLAD | 3 | UN |  | 0
10004020 | TE-MONT 3Ø (MT-316)(2/0-4/0) DOBL TERM N | 5 | UN |  | 0
10004017 | TE-MONT 3Ø (MT-307)(2/0-4/0) FIN LIN Nº | 2 | UN |  | 0
10004010 | TE-MONT 1Ø (MT-109) VOLAD ANG(6-25º) | 7 | UN |  | 0
10004009 | TE-MONT 1Ø (MT-108) ALIN EN VOLADIZO | 5 | UN |  | 0
10004007 | TE-MONT 1Ø (MT-106)(2/0-4/0) DOBL TERM N | 12 | UN |  | 0
10004004 | TE-MONT 1Ø (MT-105) (2/0-4/0) FIN LIN Nº | 69 | UN |  | 0
10004002 | TE-MONT 1Ø (MT-103)(2/0-4/0) LN AG(26-60 | 5 | UN |  | 0
10004000 | TE-MONT 1Ø (MT-102) LINEA ANG (6-25º) | 41 | UN |  | 0
10003999 | TE-MONT 1Ø (MT-101) ALIN ANG HASTA 5º | 24 | UN |  | 0
10004340 | TE-MONT (F2-BT) | 41 | UN |  | 0
10004353 | TE-MONT DERIV BT (2/0-2/0) EN POSTE | 23 | UN |  | 0
10004341 | TE-MONT (CV1-BT) | 3 | UN |  | 0
10004338 | TE-MONT (BT-104) | 183 | UN |  | 0
10004334 | TE-MONT (BT-102) | 148 | UN |  | 0
10004333 | TE-MONT (BT-101) | 82 | UN |  | 0
10004484 | TE-MONT LUMINARIA COMPLETA 150W BRAZO 6 | 387 | UN |  | 0
10003123 | SE-CIMENTACION EN POSTE >=12M | 61 | UN |  | 0
10003891 | TE-IZADO DE POSTE MCH-300-10 | 7 | UN |  | 0
10003884 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-14 | 2 | UN |  | 0
10003882 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-12 | 92 | UN |  | 0
10003881 | TE-IZADO DE POSTE HAV-500-10 | 57 | UN |  | 0
10003880 | TE-IZADO DE POSTE HAV-300-10 | 248 | UN |  | 0
10004314 | TE-CONEX AMOV COMPLETA 2/0 AWG | 37 | UN |  | 0
10004375 | TE-MONT CONEX TR A RED BT 4/0-2/0 | 53 | UN |  | 0
10004103 | TE-M TEND PARA NEUTRO AAAC 2/0 AWG | 398 | UN |  | 0
10004096 | TE-M TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 969 | UN |  | 0
10000121 | TE-KM TEND TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | 15 | UN |  | 0
10004092 | TE-M TEND 3Ø COND AAAC 4/0 AWG | 109 | UN |  | 0
10000117 | TE-KM TEND 3Ø COND AAAC 4/0AWG | 1 | UN |  | 0
10004095 | TE-M DE TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 208 | UN |  | 0
10000120 | TE-KM TEND 1Ø COND AAAC 2/0AWG | 5 | UN |  | 0
10004175 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 50 KVA | 45 | UN |  | 0
10004174 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 37.5 KVA | 6 | UN |  | 0
10004173 | TE-MONT CT TP 1Ø CSP 7.2 KV 25 KVA | 2 | UN |  | 0
10004319 | TE-MONT (HA - 108) | 4 | UN |  | 0
10004321 | TE-MONT (HA - 106) | 20 | UN |  | 0
10004322 | TE-MONT (HA - 105) | 5 | UN |  | 0
10004318 | TE-MONT (HA - 100B) | 119 | UN |  | 0
10004320 | TE-MONT (HA - 100A) | 232 | UN |  | 0
10004473 | TE-MONT (PR-102) DE PAT EN POSTE EXT | 40 | UN |  | 0
10004454 | TE-MONT (PT-101) 2/0 | 175 | UN |  | 0
10004474 | TE-MONT (PR-101) PAT EN POSTE INTERIOR | 256 | UN |  | 0
10004476 | TE-MONT (POAC-101) | 7 | UN |  | 0
10004335 | TE-MONT (SV-BT) | 3 | UN |  | 0
10003979 | TE-MONT PROLONG DE LINEA 3Ø (2/0-4/0) | 1 | UN |  | 0
10003976 | TE-MONT PROLONG DE LINEA 1Ø (2/0-4/0) | 2 | UN |  | 0
10003951 | MT-404 MONT 3F 4H FIN DE LINIEA(2/0-4/0) | 1 | UN |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-REDES
GRAFO SAP REDES | 5084419
DESCRIPCION PROYECTO | RC/COTU103/Entrada A La Mata, Cotuí
SUMINISTROS-REDES
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI | 4895 | M |  | 0
1005306 | LUMINARIA APS 240V 150W | 387 | UN |  | 0
1005403 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M | 248 | UN |  | 0
1005405 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M | 57 | UN |  | 0
1005406 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M | 92 | UN |  | 0
1005407 | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 14M | 2 | UN |  | 0
1005456 | SECCIONADOR 13,2KV 600AMP | 3 | UN |  | 0
1005499 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA | 2 | UN |  | 0
1005502 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | 45 | UN |  | 0
1005754 | POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M | 7 | UN |  | 0
1005947 | ALAMBRE LIGADURA ALUMINIO | 225 | M |  | 0
1005963 | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | 5089 | M |  | 0
1005997 | CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 AWG - N2/0 | 212 | M |  | 0
1006004 | CONDUCTOR AAAC 2/0 AWG ANAHEIM | 5780.24 | M |  | 0
1006005 | CONDUCTOR AAAC 4/0 AWG ALLIANCE | 3429.81 | M |  | 0
1006012 | CONDUCTOR CU DESNUDO 7 HILOS #2 AWG | 91.5 | M |  | 0
1006020 | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | 16524.07 | M |  | 0
1006036 | TARUGO PLASTICO 1/4" X 1" | 400 | UN |  | 0
1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 6 | UN |  | 0
1006104 | CONDUCTOR AAAC 465 MCM CAIRO | 2 | M |  | 0
1006213 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 3/4" | 200 | UN |  | 0
1006220 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0 | 53 | UN |  | 0
1006230 | AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV | 155 | UN |  | 0
1006236 | AISLADOR PORC.TIPO CARRETE ANSI 53-2 | 256 | UN |  | 0
1006241 | AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1 | 244 | UN |  | 0
1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | 2405 | UN |  | 0
1006264 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 5/8" | 3874 | UN |  | 0
1006265 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 3/8" | 38 | UN |  | 0
1006323 | BOMBILLO SODIO 150W | 387 | UN |  | 0
1006336 | BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 6' | 387 | UN |  | 0
1006351 | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | 528 | UN |  | 0
1006366 | CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W | 387 | UN |  | 0
1006398 | CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO | 53 | UN |  | 0
1006424 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG | 27 | UN |  | 0
1006429 | CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 477MCM | 4 | UN |  | 0
1006430 | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 # 2/0) AWG | 37 | UN |  | 0
1006432 | CONECTOR CUÑA PRESION CON ESTRIBO 4/0AWG | 16 | UN |  | 0
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 387 | UN |  | 0
1006451 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 | 303 | UN |  | 0
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 774 | UN |  | 0
1006493 | CONO ANCLAJE 500MM | 375 | UN |  | 0
1006506 | CRUCETA ACERO GALV 5'-7" 3" X 3" | 31 | UN |  | 0
1006508 | CRUCETA ACERO GALV 8'-0"3" X 3" | 38 | UN |  | 0
1006592 | ETIQUETA P/CT TP | 53 | UN |  | 0
1006594 | PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8 | 379 | UN |  | 0
1006595 | FLEJE AC GALV 1-3/4"X1-3/4"X3/16"X84" | 20 | UN |  | 0
1006601 | FLEJE GALV 1-1/4" X 1/4" X 28'ORIF 9/16" | 38 | UN |  | 0
1006602 | FLEJE GALV 13/4"X13/4"X3/16"X60"ORF9/16" | 20 | UN |  | 0
1006654 | FUSIBLE EXPULSIÓN 3.5 A TIPO D | 2 | UN |  | 0
1006659 | FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D | 6 | UN |  | 0
1006662 | FUSIBLE EXPULSIÓN 7 A TIPO D | 45 | UN |  | 0
1006694 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG | 438 | UN |  | 0
1006696 | GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR | 1341 | UN |  | 0
1006710 | GRAPA SUSPENSION AL P/COND 4/0-266 AWG | 5 | UN |  | 0
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 53 | UN |  | 0
1006723 | TUBO D/ANCLAJE | 20 | UN |  | 0
1006840 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8" X12" | 148 | UN |  | 0
1006841 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8"X14' | 337 | UN |  | 0
1006846 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8"X6" | 6 | UN |  | 0
1006849 | PICA PUESTA A TIERRA 5/8' X 8' | 303 | UN |  | 0
1006935 | SOPORTE P/SECC FUS CRUC AC GALV ¼" | 3 | UN |  | 0
1006937 | SOPORTE TIPO HORQILLA P/AISL T/CARRETE | 151 | UN |  | 0
1006938 | SOPORTE TIPO L AC GALV ¼" | 53 | UN |  | 0
1006939 | SOPORTE TUBERIA ANCLAJE 2" | 20 | UN |  | 0
1006940 | SOPORTE VERTICAL AISLADOR TIPO POSTE | 141 | UN |  | 0
1006982 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0 | 106 | UN |  | 0
1007014 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8 | 768 | UN |  | 0
1007026 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/2" X 2" | 10 | UN |  | 0
1007052 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 3/8" X 2" | 36 | UN |  | 0
1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | 1634 | UN |  | 0
1007058 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 14" | 169 | UN |  | 0
1007074 | TORNILLO TIRAFONDO 1" X 10" | 400 | UN |  | 0
1007082 | TUBO ABIERTO SEÑALIZACIÓN Y PROT 2" X 8" | 379 | UN |  | 0
1007085 | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS | 53 | UN |  | 0
1007086 | TUBO PVC DIAMETRO 1/2" | 40 | UN |  | 0
1007094 | TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 978 | UN |  | 0
1007096 | TUERCA GUARDA CABO RECTO P/TOR 5/8" | 10 | UN |  | 0
1007097 | TUERCA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO 1/2" | 10 | UN |  | 0
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 579 | UN |  | 0
1007105 | VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8" | 4 | UN |  | 0
1007106 | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8" | 371 | UN |  | 0
1007200 | TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2" | 25 | UN |  | 0
1007223 | ABRAZADERA CONTRA PRESION P/TUBO ANCL 2" | 20 | UN |  | 0
1007225 | ABRAZADERA PERNO P/TORNILLO 5/8" | 113 | UN |  | 0
1007276 | PARARRAYO 10 KV OXIDO METALICO | 3 | UN |  | 0
1007278 | ARANDELA CUADRADA 3" X 3" | 375 | UN |  | 0
1007279 | ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2" | 2 | UN |  | 0
1007282 | TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12" | 12 | UN |  | 0
1007290 | TORNILLO P/AISLADOR T/CARRETE 5/8" X 18" | 105 | UN |  | 0
1007306 | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG # 2/0 AWG | 124 | UN |  | 0
1007309 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # 2/0 AWG | 743 | UN |  | 0
1007311 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG # # 2 | 175 | UN |  | 0
1007371 | SOPORTE P/TRIPLEX EN CRUCETA | 3 | UN |  | 0
1007956 | ROUTER ETHERNET LAN FATBOX HSPDA | 1 | UN |  | 0
1007963 | ANTENA D/1/4 ONDA P/RADIOS | 1 | UN |  | 0
1007974 | BASE P/ANTENA LARSEN LMK C/CABLE | 1 | UN |  | 0
1007975 | CONECTOR SMA-MALE | 2 | UN |  | 0
1007977 | CABLE UTP (PATCH CORD RJ45 | 1 | ROL |  | 0
1008118 | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 37 KVA | 6 | UN |  | 0
1008213 | INTERRUPTOR TELECONTROLADO REENGANCHE | 1 | UN |  | 0
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 53 | M |  | 0
1008251 | TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12" | 11 | UN |  | 0
1012406 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 1/2" | 65 | UN |  | 0
1012565 | CABLE D/ GOMA 18/3 | 1548 | M |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SERVICIOS-MEDICION
GRAFO SAP MEDIDA | 5084420
DESCRIPCION PROYECTO | RC/COTU103/Entrada A La Mata, Cotuí
SERVICIOS-MEDICION
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
10005154 | TE-DESM BASE CIRCULAR | 360 | UN |  | 0
10005154 | TE-DESM BASE CIRCULAR | 999 | UN |  | 0
10005153 | TE-DESM-MEDIDOR SERVICIO 120/240 V | 360 | UN |  | 0
10005153 | TE-DESM-MEDIDOR SERVICIO 120/240 V | 999 | UN |  | 0
10005152 | DESM-ACOMETIDA BT | 360 | UN |  | 0
10005152 | DESM-ACOMETIDA BT | 999 | UN |  | 0
10005109 | TE-INST POSTE METALICO GALV DE 20' | 203 | UN |  | 0
10005107 | TE-INST CAÑO PARA AC EN FACHADA | 32 | UN |  | 0
10005105 | TE-JUMPER PARA P/TIERRA COMPARTIDA | 155 | UN |  | 0
10005104 | TE-PUESTA A TIERRA EN PUNTO DE MEDIDA | 186 | UN |  | 0
10005104 | TE-PUESTA A TIERRA EN PUNTO DE MEDIDA | 999 | UN |  | 0
10005124 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 120 V | 7 | UN |  | 0
10005124 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 120 V | 999 | UN |  | 0
10005103 | TE-CONEXIÓN CERCANA SERVICIO 240 V | 353 | UN |  | 0
10005224 | TE-INST-TO-INDIRECTO/BT-TL-REDNORMAL-PLC | 53 | UN |  | 0
10005203 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO TWACS 120V | 7 | UN |  | 0
10005203 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO TWACS 120V | 999 | UN |  | 0
10005200 | TE-INST. DE MEDIDOR SERVICIO TWACS 240V | 353 | UN |  | 0
10005120 | TE-BASE CIRC EN METAL T/SOCKET 120 V | 289 | UN |  | 0
10005119 | TE-BASE CIRC EN CONCRETO T/SOCKET 120V | 717 | UN |  | 0
10005099 | TE-BASE CIRCULAR EN METAL T/SOCKET 240 V | 129 | UN |  | 0
10005098 | TE-BASE CIRCU EN CONCRETO T/SOCKET 240 V | 192 | UN |  | 0
10005115 | TE-ACOM SIN C/CALLE 120 V | 407 | UN |  | 0
10005116 | TE-ACOM CON C/CALLE 120 V | 599 | UN |  | 0
10005094 | TE-ACOM SIN C/CALLE 240 V | 149 | UN |  | 0
10005095 | TE-ACOM CON C/CALLE 240 V | 204 | UN |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## SUMINISTROS-MEDICION
GRAFO SAP MEDIDA | 5084420
DESCRIPCION PROYECTO | RC/COTU103/Entrada A La Mata, Cotuí
SUMINISTROS-MEDICION
Cúdigo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total
1004213 | CABLE DE ACERO COBREADO #6 AWG 3 HILOS | 2917.5 | M |  | 0
1005991 | CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M | 407.7 | ROL |  | 0
1006021 | CONDULET 1" | 26.5 | UN |  | 0
1006035 | TAPE D/VINILO | 407.7 | UN |  | 0
1006046 | TUBERIA LIQUID TAIGHT 1" NO METALICA | 106 | UN |  | 0
1006215 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1/2" | 2871 | UN |  | 0
1006266 | ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOCKET | 1412 | UN |  | 0
1006289 | BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1" | 1404 | UN |  | 0
1006345 | BRIDA SUJECCIÓN HASTA 50 MM | 4236 | UN |  | 0
1006382 | COLLAR AMARRE EN FACHADA | 4077 | UN |  | 0
1006395 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1" | 706 | UN |  | 0
1006396 | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1" | 2012 | UN |  | 0
1006436 | CONECTOR CURVO P/TUBERIA FLEXIBLE 1" | 26.5 | UN |  | 0
1006450 | CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO | 1359 | UN |  | 0
1006456 | CONECTOR PERFORACION 1/0-4/0 AWG P-35 | 6795 | UN |  | 0
1006458 | CONECTOR PERNO PARTIDO #2 CU | 155 | UN |  | 0
1006483 | CONECTOR RECTO LIQUID TAIGHT 1" | 106 | UN |  | 0
1006721 | HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2" | 24 | UN |  | 0
1006824 | MOLDURA PLASTICA P/TIERRA 1/2" X 8" | 1435.5 | UN |  | 0
1006861 | PINZA RETENCION DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG | 2718 | UN |  | 0
1006926 | SOPORTE ANCLAJE EN FACHADA | 184 | UN |  | 0
1006950 | TARUGO EXP D/PLOMO 1/2" P/TORNILLO 5" | 192 | UN |  | 0
1007030 | TORNILLO CABEZA HEX 5/16" X 11/2" | 192 | UN |  | 0
1007083 | TUBO GALVANIZADO 2" X 10' | 406 | UN |  | 0
1007099 | TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 235 | UN |  | 0
1007110 | VARILLA COBRE PUESTA A TIERRA 5/8" X 6" | 957 | UN |  | 0
1007258 | CONECTOR 5/8 P/VARILLA D/TIERRA | 957 | UN |  | 0
1007653 | ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1 1/2" | 96 | UN |  | 0
1007844 | TUBO IMC DE 1 1/2" X 10" | 32 | UN |  | 0
1008249 | FLEJE 10 X 0,4 | 24 | M |  | 0
1008775 | TAPON PVC 2" | 224 | UN |  | 0
1008812 | BASE CIRCULAR P/MED 4S | 53 | UN |  | 0
1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG | 8786 | M |  | 0
1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG | 25127 | M |  | 0
1009450 | TORNILLO AUTO PERFORANTE 10 X 3/4" | 836 | UN |  | 0
1009457 | CONECTOR UNION TIPO MANGUITO P/COND AWG6 | 3071 | UN |  | 0
1009725 | TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2" | 2766.2 | UN |  | 0
1010495 | TORNILLO TIRAFONDO DE 14’’ X 1 ½’’ | 2754.2 | UN |  | 0
1011025 | TRAF CORRIENTE (OUTDOOR)200/5 SPLIT CORE | 106 | UN |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ITBIS |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0