## 1007653
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ABRAZADERA TIPO OMEGA 1 1/2" |  |  |  | CÓDIGO | 1007653
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-10-07
DESCRIPCIÓN SAP: ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1 1/2" |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | *
2 | Fabricante | …. | *
3 | Marca | …. | *
4 | Modelo | …. | *
5 | País de origen | …. | *
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | *
7 | Empaque | …. | Empaque cajas de 25 unidades
8 | Garantía | años | 1
9 | Características Constructivas | …. | ….
9.1 | Material | …. | Acero galvanizado
9.2 | Tipo de abrazadera | …. | Omega
9.3 | Espesor mínimo de galvanizado | µm | ≥ 85
10 | Característica dimensionales | …. | ….
10.1 | A | mm | 107 - 110
10.2 | B | mm | 43.70 - 45
10.3 | C | mm | 21.75 - 23
10.4 | D | mm | 45 - 46
10.5 | E | mm | 6.5 - 7
11 | Documentación | …. | Normas y certificación de calidad
(*) A indicar por el oferente
Dibujo
…………………………………….
Sello
…………………………………….
Firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.