## 1013501
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  | FOTO DE REFERENCIA
TERMINAL ELÉCTRICO UNION MANGUITO |  |  |  | CÓDIGO | 1013501
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-10-07
DESCRIPCIÓN DE SAP: TERMINAL ELECTRICO UNION MANGUITO Ø 12 |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | *
2 | Fabricante | …. | *
3 | Marca | …. | *
4 | Modelo | …. | *
5 | País de origen | …. | *
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEC-60352-2
7 | Empaque | Unds | Debe venir en caja de cartón de 100 Unidades
8 | Garantía | años | ≥ 5
9 | Características Generales | …. | ….
9.1 | Material | …. | Cobre estañado
9.2 | Diámetro Exterior | mm | 5.5
9.3 | Largo | mm | 25
9.4 | Diámetro Interior del aislante | mm | 4.8
9.5 | Temperatura de trabajo | °C | -10 A 75
9.6 | Material de aislamiento | …. | PVC
9.7 | Tipo de empalme | …. | BUTT
9.8 | Revestimiento del Contacto | …. | Estaño
9.9 | Color | …. | Azul
9.1 | Tipo de conductor tolerados | AWG | 14-12
(*) A indicar por el oferente
…………………………………….
Fecha de oferta
……………………………………………………
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.