## MATERIALES Y MANO DE OBRA
CATEGORIA | UUCC | CODIGO | DESCRIPCION | Cantidad Unitaria | Cant. Total | PRECIO | SUB TOTAL MATERIAL | SUB TOTAL UUCC | CANTIDAD UUCC | TOTAL
INST SMCA EN CRUCETA | INST SMCA EN CRUCETA 18-24 PUNTOS DE MEDICIÓN | 1009546 | GABINETE DE 18-24 PUNTOS DE MEDIDAS | 1 | 306 |  |  |  | 306
|  | 1011996 | CONDUCTOR AL CONCENTRICO 1/0*3 AWG | 4.5 | 1377
|  | 1006451 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 | 1 | 306
|  | 1004132 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HILOS | 4 | 1224
|  | 1009615 | MODULO D/COLECTOR | 1 | 306
|  | 1006045 | TUBERIA FLEX LIQ TIGHT 2" | 4 | 1224
|  | 1006434 | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | 2 | 612
|  | 1006722 | HEBILLA PARA FLEJE DE SUJECION DE 20 mm (3-4'') | 4 | 1224
|  | 1008250 | FLEJE SUJECCION 20 X 0,7 MM | 2 | 612
|  | 1013439 | TUBO TERMORRETRÁCTIL CON ADHESIVO INTERNO | 0.4 | 122.4
|  | 1006981 | TERMINAL DE COMPRESIÓN T/PIN CORTO P/CONDUCTOR 1/0 | 3 | 918
|  | 1006696 | GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR | 1 | 306
|  | 1006264 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 5/8" | 3 | 918
|  | 1007094 | TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8" | 1 | 306
|  | 1012406 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 1/2" | 1 | 306
|  | 1006250 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | 2 | 612
|  | 1007026 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/2" X 2" | 1 | 306
|  | 1007057 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12" | 2 | 612
|  | 1006506 | CRUCETA ACERO GALV 5'-7" 3" X 3" | 1 | 306
|  | 1006602 | FLEJE GALV 13/4"X13/4"X3/16"X60"ORF9/16" | 1 | 306
|  | 1007310 | CONECTOR CUÑA 2/0AWG - 1/0AWG | 3 | 918
|  | 1006450 | CONECTOR NEUTRO PARA CONDUCTOR DESNUDO | 1 | 306
|  | 1009614 | MODULO DE PANTALLA PLC SMCA 240V | 10 | 3060
|  | 1009613 | MODULO DE PANTALLA PLC SMCA 120V | 8 | 2448
|  | 1009443 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG | 400 | 122400
|  | 1009444 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG | 320 | 97920
|  | 1009023 | MED RE DIN TC-RF 240v C200 1S FTE1F | 10 | 3060
|  | 1009022 | MED RE DIN TC-RF 120v C100 1S FTE1F | 8 | 2448
|  | 1006345 | BRIDA SUJECCIÓN 360 X 9 MM | 126 | 38556
|  | 1006861 | PINZA RETENCION DE RETENCIÓN P/CABLE CONCÉNTRICO | 36 | 11016
|  | 1006382 | COLLAR AMARRE EN FACHADA | 36 | 11016
|  | 1006926 | SOPORTE ANCLAJE EN FACHADA | 18 | 5508
|  | 1006035 | TAPE D/VINILO | 1 | 306
|  | 1005991 | CINTA DIELECTRICA 19 MM X 10 M | 1 | 306
|  | 1009457 | CONECTOR UNION TIPO MANGUITO P/COND AWG 6 | 46 | 14076
|  | 2005834 | CINTA P/IMPRESORA BROTHER P/PT-9500PC | 1 | 306
|  | MANO OBRA | INST SMCA EN CRUCETA 18-24 PUNTOS DE MEDICIÓN | 1 | 306
0