## 1006022
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CONDULET 2" |  |  |  | CÓDIGO | 1006022
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-10-03
DESCRIPCIÓN SAP: CONDULET 2" |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | *
2 | Fabricante | …. | *
3 | Marca | …. | *
4 | Modelo | …. | *
5 | País de origen | …. | *
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | UL Standard: 514B CSA Standard: C22.2
7 | Empaque | …. | En caja de cartón de 5 unidades.
8 | Garantía | años | ≥3
9 | Características Constructivas | …. | ….
9.1 | Material de fabricación | …. | Acero galvanivado
10 | Características dimensiones | …. | ….
10.1 | Material | …. | Aleación de Zinc fundido a presión
10.2 | Diámetro de la abrazadera ajustable | mm (pulg) | 50.81 (2")
10.3 | Cantidad de orificios en el caucho protector. | Unds. | 6
10.4 | Cantidad de tornillos de ajuste para la caperuza y abrazadera | Unds. | 4
10.5 | Entrada para tubería EMT ajustada por medio de abrazadera atornillable | …. | Si
(*) A indicar por el oferente
…………………………………….
Sello
…………………………………….
Firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.