## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | ´FOTO
[5 empty] | CÓDIGO |  | 1006696
GRAPA DE CONEXIÓN DOBLE CABLE TIERRA |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2019-09-16
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | ….
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM A.363
8 | Características constructivas
8.1 | Material |  | Acero carbón
8.2 | Protección anticorrosiva |  | Galvanizado en caliente
9 | Características Constructivas. |  | *ver ficha técnica*
9.1 | Plancha | mm(pulg) | 40x49(1-9/16 – 1-15/16)
9.2 | Dimensiones | mm(pulg) | 6 (1/4)
10 | Recubrimiento de galvanizado | Micras | >87
11 | Embalaje |  | *Ver descripción*
11.1 | Norma de fabricación y ensayos |  | ISO 780:1983
12 | Certificación ISO 9000 o similar |  | (*)
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve |  |  |  |  | Fecha oferente:
………………………………………………………….
| Julio Cesar Ynfante |  |  |  | …………………………………….
| Encargado de Normativa & Normalización |  |  |  | Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.