## 1006722
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
FOTO DE REFERENCIA
HEBILLA PARA FLEJE DE SUJECCIÓN 20MM(3/4") |  |  |  | CÓDIGO | 1006722
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-10-07
DESCRIPCIÓN SAP: HEBILLA P/FLEJE 20MM 3/4" |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | *
2 | Fabricante | …. | *
3 | Marca | …. | *
4 | Modelo | …. | *
5 | País de origen | …. | *
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM 240, 480, DIN17440
7 | Empaque | …. | 100 Unidades en caja de cartón
8 | Garantía | años | 10
9 | Características Generales | …. | ….
9.1 | Material | …. | Acero inoxidable
9.2 | Ancho | mm | 20
9.3 | Espesor | mm | 1.15 ± 0.15
(*) A indicar por el oferente
…………………………………….
Sello
…………………………………….
Firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.