## FICHA
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A. |  |  |  |  | ´FOTO
CÓDIGOS
TERMINAL DE COMPRESIÓN TIPO PIN 1/0 AWG |  |  |  |  | EDENORTE | 1006981
FECHA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | TERMINAL TIPO PIN
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | NEMA, IEEE
8 | Características constructivas
8.1 | Material |  | Aleación AL-CU
8.2 | Proteccion anticorrosiva |  | Estañado
9 | Características generales |  | *ver ficha técnica*
9.1 | Calibre del conductor | AWG | 1/0
9.2 | Longitud del filamento | mm | 63.15
9.3 | Calibre del filamento | AWG | 1/0
9.4 | Color del cobertor |  | Gris
9.5 | Inhibidor de oxido |  | Si
10 | Embalaje |  | *Ver descripción*
11 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ISO 780:1983
12 | Garantía | Año | 1
13 | Certificación ISO 9000 o similar |  | Si
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve |  |  |  |  | Fecha de actualización: 07/03/12
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.