## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | ´FOTO
[5 empty] | CÓDIGO |  | 1007057
TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL 5/8"x 12" |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2019-09-19
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 12"
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (**)
3 | Marca | …. | (**)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Tipo | …. | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM A - 307,ASTM 153–73, ANSI B1.1
7 | Características constructivas
7.1 | Material |  | Acero al carbono
7.2 | Protección anticorrosiva |  | Galvanizado en caliente
8 | Características dimensionales. |  | ver ficha técnica
8.1 | Longitud |  | 12(304.8)
8.2 | Diámetro |  | 5/8 (16)
8.3 | Longitud de la rosca |  | 6 (152.4)
8.4 | Diámetro vértice cabeza |  | 15/16 (23.8)
8.5 | Espesor cabeza |  | 27/64 (10.7)
8.6 | Diámetro vértice tuerca |  | 1 (25.4)
8.7 | Espesor tuerca |  | 35/64 (14)
9 | Resistencia mecánica | KN | (*)
10 | Recubrimiento de galvanizado | Micras | >85
11 | Embalaje |  | *Ver descripción*
11.1 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ISO 780:1983
12 | Garantía | Año | 1
13 | Certificación ISO 9000 o similar |  | (*)
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve |  |  |  | Fecha oferente:
Julio Cesar Ynfante
| Encargado de Normativa & Normalización |  |  |  | Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.