## 1009457
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CONECTOR DE UNIÓN BIMETÁLICO PARA EMPALME (UNIÓN MANGUITO) |  |  |  | CÓDIGO | 1009457
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-09-25
DESCRIPCIÓN DE SAP: CONECTOR UNION TIPO MANGUITO P/COND AWG6 |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | *
2 | Fabricante | …. | *
3 | Marca | …. | *
4 | Modelo | …. | *
5 | País de origen | …. | *
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI/UL486A
7 | Empaque | Unds | Debe venir en caja de cartón de 40 Unidades
8 | Garantía | años | ≥ 5
9 | Características Generales | …. | ….
9.1 | Material | …. | Cobre estañado
9.2 | Forma | …. | Forma tubular con marcas externas indicadoras de posición de colocación y compresión del conductor
9.3 | Longitud | mm/Pulgs | 44.5 - 60.5(1.75" - 2.38")
9.4 | Rango de conexión | AWG | 6
9.5 | Tensión de operación | Kv | 0.6
9.6 | Protección a la intemperie | …. | Resistente a las variaciones climáticas y a las influencias marinas
(*) A indicar por el oferente
…………………………………….
Fecha de oferta
……………………………………………………
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.