## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
REFIGERANTE R410A (FREON) |  |  |  |  | CÓDIGO | 2011534
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2020-01-10
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: Refrigerante 410A
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantía | Años | 1
9 | Propiedades | … | …
10 | Composición química | … | Difluorometano y pentafluorometano
11 | Forma | … | Gas licuado
12 | Punto de Ebullición | ºC-Hpa | -51,4 °C a 1 013 hPa
13 | Inflamabilidad | … | No
14 | Presión de vapor | ºC-Hpa | -16 574 hPa a 25 °C -30 520 hPa a 50 °C
15 | Densidad | Cm3/ ºC/hpa | -1,062 g/cm3 a 25 °C, (como líquido) -0,0066 g/cm3 aaprox. 26 °C (1 013 hPa)
16 | presentación | … | Tanque
17 | Volumen | Libras | 25
18 | Presentación de muestras | … | No
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.