## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ABRAZADERA UNITRON 3/4'' |  |  |  |  | CÓDIGO
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-15
ÁREA ESPECIALISTA:Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: ABRAZADERA UNITRON 3/4''
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | UL, ASTM B504-90
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantía | año | 2
9 | Material | … | Metal EMT
10 | Diámetro | pulgada | 3/4''
11 | Tipo | … | Unitron
12 | Tornillo | pulgada | 2’’
13 | Resistente al agua | (Si / No) | Si
14 | Acabado | … | Natural
15 | Presentacion de Muestra | (Si / No) | Si
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## IMAGEN
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
NOMBRE: | ABRAZADERA UNITRON 2'' | CÓDIGO: | 1009730
INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL TAMAÑO DESEADO
Descripción: Dos piezas de metal con forma curvada las cuales entrelazadas por un tornillo y apoyadas en el riel, pueden soportar tuberías para instalaciones eléctricas, fontanería y demás. Abrazadera para tubo.