## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
NEUTRO |  |  |  |  | CÓDIGO
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-02-21
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: NEUTRO
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | … | PALETIZADO Y FLEJADO
8 | Garantía | Años | 1
9 | Características
9.1 | Material | … | Barra Aluminio 1/8" x 10", zinc Galvanizado C 16
9.2 | Color |  | Natural
9.3 | Material Aislante | Unid. | Vaquelita (tipo manzanita)
9.4 | Terminales | Unid. | Tipo silla ,4, 1/0 , 2/0" , 2unid c/u.
9.5 | Base | Unid. | Galvanizado C-16
10 | Muestra de presentación | … | N/A
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Ángeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## IMAGEN
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
NOMBRE: | CÓDIGO:
INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL TAMAÑO DESEADO