## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Breaker 50 amp |  |  |  |  | CÓDIGO
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2020-01-22
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: BREAKER 50 AMP
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | UL
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantía | Meses | 18
9 | Características generales | … | …
9.1 | Corriente nominal | Amp | 50 A
9.2 | Voltaje nominal | VAC | 120
9.3 | Tipo de montaje | … | Conexión
9.4 | Clasificación de corriente de cortocircuito | ka | 20 Ka
9.5 | Numero de espacios | … | 1
9.6 | Calibre de cable, Tipo | AWG | #14, #12 aluminio/cobre
10 | Otras características | … | …
10.1 | Altura | Pulga | 3.13
10.2 | Anchura | Pulga | 1
10.3 | Profundidad | Pulga | 2.98
10.4 | Temperatura ambiente de funcionamiento | °C | 40 °C
11 | Muestra de presentación | … | N/A
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Ángeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.