## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CANALETA D/METAL 8" x 5-1/2" x 3/4" x 3/4" x 3/4" |  |  |  |  | CÓDIGO | xxxxx
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2020-01-23
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: CANALETA D/METAL 8" x 5-1/2" x 3/4" x 3/4" x 3/4"
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | ASTM
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantía | Años | 1
9 | Características generales | … | …
9.1 | Tapas | … | Frontales y laterales
9.2 | Material | … | Zinc galvanizado
9.3 | Rotulado | … | En Vinil
9.4 | Pintura | … | Electrostática o Esmalte Gris perla - 56
9.5 | Tipo | … | Encajonada
10 | Dimensiones | … | …
10.1 | Longitudes | pulga | 8" x 5-1/2" x 3/4" x 3/4" x 3/4"
10.2 | Calibre | pulga | 16"
11 | Muestra de presentación | … | N/A
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## IMAGEN
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
NOMBRE: | CANALETA D/METAL ENCAJONADA | CÓDIGO: | xxxxx
INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL TAMAÑO DESEADO