## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
MAIN BREAKER 450 AMP(TRIFASICO) |  |  |  |  | CÓDIGO
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2020-02-24
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: MAIN BREAKER 450 AMP(TRIFASICO)
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantía | Años | 1
9 | Características | … | …
9.1 | Material gabinete | … | Metal
9.2 | Dimensiones gabinete | Mts | 0.30 mts x 0.40mts x 0.16mts
9.3 | Base para montar Breaker' | … | Según medidas
9.4 | Terminales | … | tipo silla
9.5 | Dimensión de Terminales | … | 2/0
9.6 | Cantidad de polo | … | 3 Ø
9.7 | Voltaje Nominal | V | 600 V
9.8 | Sistema protección | … | Termomagnetico
10 | Otras especificaciones | … | …
10.1 | Frecuencia | Hz | 60
10.2 | Voltaje | V | 120 / 208
10.3 | Amperaje | Amp | 450
11 | Presentación de muestra | … | N/A
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## IMAGEN
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
NOMBRE: | CÓDIGO:
INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL TAMAÑO DESEADO