## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
TUBERIA LIQUIT TIGHT DE 3/4'' |  |  |  |  | CÓDIGO
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-19
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: TUBERIA LIQUIT TIGHT DE 3/4''
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | UNE-EN 61386
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS, PALETIZADO Y FLEJADO
8 | Garantía | Meses | 12
9 | Material | … | Acero galvanizado, PVC
10 | Características | … | Tubería flexible con revestimiento de PVC anti-llamas y filtro UV
11 | Tipo | … | Tubería conduit liquid thigt BX
12 | Temperatura máxima | Grados | 55°
13 | Protección contra rayos | … | UV
14 | Diámetro | Pulgada | 3/4''
15 | Longitud | MTS | 50
16 | Presentación de Muestra | … | N/A
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.