## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ALAMBRE TRENZADO THHN #2 AWG NEGRO |  |  |  |  | CÓDIGO | 1006107
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-04
ÁREA ESPECIALISTA:Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: ALAMBRE TRENZADO THHN #2 AWG NEGRO
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | UL 83, NEC
7 | Embalaje | … | CARRETE, CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS, PALETIZADO Y FLEJADO
8 | Color | … | Negro
9 | Tipo cable | … | Trenzado
10 | Temperatura de trabajo | °C | 90
11 | Calibre | AWG | 2
12 | Capacidad en voltaje | V | 600
13 | Amperaje de trabajo máximo | amp | 115-130
14 | Aplicación | … | Aplicable en ambiente humedo y seco , resistente a los aceites e hidro carburos . resistencia Mecanica
15 | Sección conductor | mm² | 33.6
16 | Resistente a las variaciones climáticas | (Si / No) | Si
17 | Protección contra rayos UV | (Si / No) | Si
18 | Presentacion de Muestra | (Si / No) | Si
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.