## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Panel Distribucion Electricida 8-16 Circ. |  |  |  |  | CÓDIGO
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2020-01-22
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: Panel Distribucion Electricida 8-16 Circ.
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | USA
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | Nema 3R
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantía | Años | 1
9 | Características generales | … | …
9.1 | Conexión | … | 1Ø - Monofásica
9.2 | Amperaje | amp | 125A
9.3 | Material | … | Metal
9.4 | Voltaje | V | 240/120
9.5 | Color | … | Gris industrial
9.6 | Pintura | … | Electrostática
9.7 | Aislante | … | Baquelita
10 | Otras características | … | …
10.1 | Temperatura | °C | 75
10.2 | Cantidad Breaker a contener | … | 8 unid Grueso (1") y 16unid fino(1/2")
10.3 | Cantidad de Conectores | … | 3unid , L1, L2 ,N y Tierra
10.4 | Frecuencia | HZ. | 50/60
10.5 | Material / Metal | … | Zinc Galvanizado
11 | Presentación de muestra | … | N/A
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.