## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Switch Doble Tiro 30A |  |  |  |  | CÓDIGO
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2020-01-20
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: Switch Doble Tiro 30A
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | Japón
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Conexión | … | 1Ø - Monofásica
9 | Amperaje | Amp | 30A
10 | Garantía | años | 1
11 | Color | … | verde o crema
12 | Montaje | … | Superficie
13 | Material | … | Porcelana /cuchillas cobre
14 | Voltaje | V | 240/120
15 | Frecuencia | Hz | 60-50
16 | Medidas | mm | D220 mm x H40mm
17 | Temperatura | ºC | (65-75ºC)
18 | Detalles del producto | … | Switch Doble Tiro : es un dipositivo eléctrico que puede manejar dos tipos de fuente o circuitos diferentes , contasta de dos entradas y un punto común , utilizado principalmente para manejar Generador y Normal .
19 | Presentación de Muestra | (Si / No) | No
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.