## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Main Breaker 125 Amp |  |  |  |  | CÓDIGO
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2020-01-22
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: Main Breaker 125 Amp
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | NTC2050
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantía | Años | 1
9 | Características generales | … | …
9.1 | Polos | … | 2
9.2 | Maximo voltaje | VAC | 600V
9.3 | Sistema protección | … | Termomagnetico
9.4 | Frecuencia | Hz | 50 / 60
9.5 | Amperaje total | Amp | 125
9.6 | Terminales tipo silla | … | aluminio / 2/0
10 | Incluye | … | …
10.1 | Caja de metal | … | SI
10.2 | Dimensiones caja | Mts | 0.30 mts x 0.40mts x 0.16mts
10.3 | Base para montar Breaker' | … | Según medidas
11 | Muestra de presentación | … | N/A
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.