## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CAJA REFORZADA 2''X 4'' ENTRADA DE 1/2'' |  |  |  |  | CÓDIGO | 2008149
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-15
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: CAJA REFORZADA 2''X 4'' ENTRADA DE 1/2''
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | UL98, DIN EN 60309
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantia | N/A | N/A
9 | Dimension | Pulgada | 2x4x1-7/8''
10 | Knockouts tipo | Pulgada | 1/2"
11 | Material | … | Acero pre-galvanizado
12 | Tipo | … | Caja EMT rectagunlar
13 | Reforzado | (Si / No) | Si
14 | Color | … | Plata
15 | Presentacion de Muestra | (Si / No) | Si
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## IMAGEN
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
NOMBRE: | CAJA REFORZADA 2''X 4'' ENTRADA DE 1/2'' | CÓDIGO: | 2008149
INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL TAMAÑO DESEADO