## Presto
|  | PRESUPUESTO: |  | Adecuación Eléctrica de CDP ADM Santiago.
|  | CÓDIGO: |  | SSGG-2019-80
|  | SECTOR: |  | Santiago ( ADM CPD)
|  | CIUDAD: |  | Santiago
|  |  | FECHA: | 2019-09-17
.
No | Partidas Descripción | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor
GASTOS
1 | ELECTRICIDAD. |  |  |  | 196600
1.01 | Suministro, Desmantelación y reinstalación eléctrica , registro, canaletas, paneles existente, Cablerias de goma , Instalaciones viejas existente en el local. Incluye tapas ciegas donde sea requerido, incluye bote de escombros . Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | PA | 30000 | 30000
1.02 | Suministro e Instalación cable de goma 12-3. | 1125 | Pie | 30 | 33750
1.03 | Suministro e instalación Conectores Media Luna 1/2". | 50 | U | 30 | 1500
1.04 | suministro e instalación Cajas rectangulares 2" x 4" x 1/2" metal. | 50 | U | 60 | 3000
1.05 | Suministro e instalación Panel 42 circuitos 3F 208 /120. | 1 | U | 20000 | 20000
1.06 | Suministro e instalación Breaker 20 amp 1" ( gruesos). | 15 | U | 400 | 6000
1.07 | Suministro e instalación Rotulación General Paneles , acrílico , cintra , diagrama unifilar , formato en AutoCAD. Ver ficha técnica. | 1 | U | 15000 | 15000
1.08 | Suministro e instalación Breaker 30 amp 1" ( gruesos ) sencillo. | 30 | U | 600 | 18000
1.09 | Suministro e instalación Tairrap 15". | 2 | Fda. | 1500 | 3000
1.1 | Suministro e Instalación de Tapas plásticas color rojo (Ups). | 15 | U | 50 | 750
1.11 | Suministro e Instalación de Conector EMT 1/2". | 40 | U | 30 | 1200
1.12 | Suministro e Instalación de Tubo EMT 1/2". | 2 | U | 200 | 400
1.13 | suministro e instalación Toma corriente 110v tipo levinton , Reforzados. | 15 | U | 300 | 4500
1.14 | Suministro e instalación Canaleta metal 0.30mts x 0.10mts x 2.44mts longitud , con su tapa , pintado de gris calibre 18. | 4 | U | 10000 | 40000
1.15 | suministro e instalación 30 unid Tarugos de plomo 5/8" x 2" , 3 unid Tape de Goma 3M , 5 unid tape de vinil color negro , | 1 | PA | 4000 | 4000
1.16 | Suministro e Instalación pared en block ,hacer hueco demolición , resane terminación , empañete , desmonte y reinstalación puerta de cristal , pintura | 1 | PA | 15500 | 15500
GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 196600
2 | Dirección Técnica y Responsabilidad | 10 | % |  | 19660
2.01 | Gastos Administrativo | 3 | % |  | 5898
2.02 | Transporte | 4 | % |  | 7864
Sub-Total |  |  |  |  | 230022
3 | Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10 | % |  | 23002.2
4 | ITBIS | 18 | % |  | 4140.396
|  |  |  | TOTAL GENERAL: | 234162.396
| Elaborado: |  |  | Revisado:
| YORDY RAMOS POLANCO |  |  | Arq. Patricia Reyes.
| Técnico Presupuestos |  |  | GSSGG