## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
TOMA DE CORRIENTE 120V |  |  |  |  | CÓDIGO
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-19
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: TOMA DE CORRIENTE 120V
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | UL
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantía | Años | 1
9 | Especificaciones generales
9.1 | Color | … | Blanco
9.2 | Voltaje nominal | VAC | 120
9.3 | Corriente nominal | Amp | 30
9.4 | Cantidad de polos | … | 4
9.5 | Conexión a tierra | … | SI
9.6 | Incluye | … | 2 tornillos
9.7 | Resistentes | … | a golpes y corrosión
10 | Muestra de presentacion | … | SI
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.