## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | ´FOTO
[5 empty] | CÓDIGOS |  | 1006451
CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2 |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2019-12-12
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa y Normalización.
DESCRIPCION SAP: CONECTOR CUÑA PRESION P.T. AWG # 2
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Conector Cuña a presión
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C119.-2003
8 | Material | …. | Cobre/Cobre estañado
9 | Características
8.1 | Tipo de conductor | …. | ACSR, AAAC, Cu
8.2 | Ranura | …. | Doble/Paralela
8.3 | Sección conexión principal | (mm²) | 196.07
8.4 | Sección conexión derivación | AWG(mm²) | 2(33.63)
8.5 | Grasa inhibidora | …. | Si
8.6 | Indicación de los rangos de conexión | …. | SI
9 | Norma de fabricación y ensayos |  | ISO 780:1983
10 | Garantía contra defectos de fabricación | años | 1
11 | Muestra | …. | si
(*) A indicar por el oferente (**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha oferente:
…………………………………………………………. Julio Cesar Ynfante Encargado de Normativa y Normalización |  |  | …………………………………………………………….. Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.