## 1006458
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CONECTOR PERNO PARTIDO PARA CABLE # 2 AWG
|  |  |  | CÓDIGO | 1006458
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-09-25
DESCRIPCIÓN DE SAP: CONECTOR PERNO PARTIDO #2 CU |  |  |  | AREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | *
2 | Fabricante | …. | *
3 | Marca | …. | *
4 | Modelo | …. | *
5 | Empaque | Unds | 50 Unidades en caja de cartón / Caja que no exceda peso de 60 libras
6 | Garantía | años | 10
7 | País de origen | …. | *
8 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM B-572, UL 467
9 | Características Generales | …. | ….
9.1 | Material | …. | Cobre estañado reforzado resistente a impactos
9.2 | Esfuerzo de apriete | DAN | ≥ 70
9.3 | Forma y Tipo de conector | …. | Forma perno partido con tipo de diseño en U con rosca externa para apriete con tuerca hexagonal
9.4 | Rango de conexión | AWG | Hasta 2
9.5 | Resistente a las variaciones climáticas y a las influencias marinas | …. | inhibidor del oxido y de la corrosión
10 | Documentación | …. | ….
10.1 | Certificación ISO o Norma Similar | …. | Presentar documentos
(*) A indicar por el oferente
…………………………………….
Fecha de la oferta
…………………………………….
Firma y sello del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.