## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
TERMINAL COMPR BIMETALICO T/PIN #2AWG |  |  |  | CODIGO | 1006975
|  |  |  | FECHA REVISION | 2019-12-20
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: TERMINAL COMPR BIMETALICO T/PIN #2AWG
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Terminal
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C119.4
8 | Características constructivas
8.1 | Material espiga | …. | Cobre estañado
8.2 | Grasa antioxidante | …. | (*)
8.3 | Rango de conductor de cobre | AWG | # 2
8.4 | Diámetro espiga | Pulg | 5/8
8.5 | Acabado | …. | Estañado
9 | Dimensionales (verificar ilustración material)
9.1 | L | Plug. | 4
9.2 | B | Plug. | 1 3/4
10 | Garantía | Año | ≥ 1
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………
| Marcelino Mateo M. |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Ilustración material
Gerencia de Subestaciones | ILUSTRACION
TERMINAL DE COMPRESION CU P/CABLE No. 4/0 AWG