## 1007009
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
TERMINAL DE OJO AMARILLO 10-12 CERRADO |  |  |  | CÓDIGO | 1007009
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-10-07
DESCRIPCIÓN SAP: TERMINAL OJO AMARILLO 10-12 CERR 2.5MM |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | *
2 | Fabricante | …. | *
3 | Marca | …. | *
4 | Modelo | …. | *
5 | País de origen | …. | *
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | *
7 | Empaque | Unds | 50 Unidades en caja de cartón o funda plástica
8 | Garantía | años | 3
9 | Características Generales | …. | ….
9.1 | Material | …. | Cobre estañado
9.2 | Diámetro interno del agujero para la fijación | mm | 8.34 ± 0.2
9.3 | Diámetro externo del agujero para la fijación | mm | 15.01 ± 0.2
9.4 | Material de aislamiento del punto de conexión | …. | Vinilo
9.5 | Color de material | …. | Amarillo
9.6 | Intemperie | mm | Resistente a las variaciones climáticas e influencias marinas
9.7 | Calibre del conductor permitido | AWG | 10-12
9.8 | Diámetro del anillo interno para la conexión al conductor | mm | 3.31 ± 0.2
9.9 | Diámetro del aislamiento amarillo para entrar el conductor | mm | 5.26 ± 0.2
(*) A indicar por el oferente
Dibujo
…………………………………….
Fecha de la oferta
…………………………………….
Firma y sello del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.