## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | ´FOTO
[5 empty] | CÓDIGOS |  | 1007306
CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG – 2/0 AWG |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2019-12-12
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa y Normalización
DESCRIPCION SAP: CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG – 2/0 AWG
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Conector Cuña a Presión
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C119.4-2003
8 | Material | …. | Aleación aluminio
9 | Características
9.1 | Tipo de conductor |  | ACSR, AAAC, Cu
9.2 | Ranura |  | Doble/Paralela
9.3 | Sección conexión principal | AWG | 4/0
9.4 | Sección conexión derivación | AWG | 2/0
9.5 | Grasa inhibidora | Si/No | SI
9.6 | Cartucho para instalación del conector | Si/No | SI
9.7 | Color del Cartucho | …. | Azul
9.8 | Indicación de los rangos de conexión | Si/No | SI
10 | Certificación | …. | ISO 780:1983
11 | Embalaje | …. | *Ver descripción*
12 | Garantia | Si/No | SI
13 | Muestra | Si/No | SI
(*) A indicar por el oferente (**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha oferente:
…………………………………………………………. Julio Cesar Ynfante Encargado de Normativa y Normalización |  |  | …………………………………………………………….. Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.