## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
PULSADOR CON LUZ PILOTO ROJO |  |  |  | CODIGO | 1007351
|  |  |  | FECHA REVISION | 2019-12-19
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: PULSADOR C/LUZ PILOTO ROJO
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Pulsador Con Luz Piloto
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | (*)
8 | Características constructivas
8.1 | Cabeza pulsadora | …. | Si
8.2 | Lámpara | …. | Si
8.3 | Base para lámpara | …. | Si
8.4 | Contactos N.O. | …. | 2
8.5 | Diámetro del botón. | mm | 22
8.6 | Máxima corriente | Amp. | 10
8.7 | Máximo voltaje | V | 600
8.8 | Temperatura de operación | °C | -25°C A +70°C
9 | Certificación ISO 9000 o similar | Si/No | (*)
10 | Garantía | …. | N/A
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………
| Marcelino Mateo M. |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.