## Ficha
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Conector de Compresión Cobre Para Cable 350 MCM |  |  |  | Código: | 1007403
|  |  |  | Fecha Revisión: | 2019-12-18
Área especialista:
Descripción SAP: CONECTOR COMPRESION CU P/CABLE 350MCM |  |  |  | Gerencia Subestaciones
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | - | *
2 | Fabricante | - | *
3 | País de fabricación | - | *
4 | Norma a que responde | - | *
5 | Modelo | - | *
6 | Material | - | Cobre electrolítico
7 | Número de agujeros | - | 2
8 | Diametro agujeros para tornillos | pulg. | 9/16"
9 | Calibre conductor | - | 350 MCM
10 | Certificación ISO 9000 o similar | - | Si
11 | Dimensiones (ver ilustración material)
11.1 | A | pulg. | ≥3/16"
11.2 | B | pulg. | 1 3/16 - 1 3/8
11.3 | C | pulg. | 3"
11.4 | D | pulg. | ≥2"
11.5 | E | pulg. | ≥3 1/16
11.6 | F | pulg. | 11 1/16" - 3/4"
11.7 | G | pulg. | 9/16"
11.8 | H | pulg. | 1 3/4"
11.9 | L | pulg. | ≥5 7/16"
* A indicar por el oferente
……………………………………
Fecha de la oferta
| …………………………………………………. |  | ………………………………………………..
| Marcelino Mateo M. |  | Nombre y firma del oferente
Gerencia de Subestaciones
Comentarios:
1- Este material deberá cumplir con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Ilustración material
Gerencia de Subestaciones | ILUSTRACION
1007403 - Conector de Compresión cobre para cable 350 MCM