## 1007971
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
TAPA CIEGA CIRCULAR |  |  |  | CÓDIGO | 1007971
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-10-15
DESCRIPCIÓN SAP: TAPA CIEGA CIRCULAR |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | *
2 | Fabricante | …. | *
3 | Marca | …. | *
4 | Modelo | …. | *
5 | País de origen | …. | *
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | *
7 | Empaque | Und. | Cajas de 50 unidades
8 | Garantía | Años | 5
9 | Características Generales | …. | ….
9.1 | Material | …. | PVC
9.2 | Color | …. | Transparente
9.3 | Espesor | mm | 2±(0.2)
9.4 | Diámetro | mm | 180±(0.2)
9.5 | Longitud borde superior | mm | 4.45±(0.2)
9.6 | Longitud borde inferior | mm | 8.5±(0.2)
9.7 | Cantidad de bayonetas para la inserción a la base | Und. | 4
9.8 | Función | …. | Debe ser capaz de ajustar correctamente en la base circular tipo socket ( Ver código 1006289).
(*) A indicar por el oferente
…………………………………….
Fecha de oferta
…………………………………….
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.