## 1008067
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
SELLO DE SEGURIDAD DOBLE ANCLA AZUL |  |  |  | CÓDIGO | 1008067
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-10-01
DESCRIPCIÓN SAP: SELLO DOBLE ANCLA COLOR AZUL |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ISO 9001/ AISI 304 /ASTM F832 /ASTM F946 /ASTM F1157-90 /ASTM F1158 / ASTM D1525
7 | Empaque y Embalaje | …. | ….
7.1 | Recepción por caja | …. | Cajas de 1000 unds. máxima, divididas en cajas de 100 unds., de forma interna cada caja deberá estar integrada en 5 atados de 20 unds. de forma ordenada secuencialmente de menor a mayor.
7.2 | Seguridad de las cajas | …. | Las cajas deben venir selladas con cinta adhesiva timbradas alusiva al proveedor de tal forma que se sea fácil determinar si ésta a sido abierta , numeradas y resistentes al transporte. Los grupos de sellos de 20 unids deberán de venir en empaques numerados.(Ver Especificaciones de Embalaje).
7.3 | Información | …. | Deben estar impresos en una etiqueta, la numeración inicial y final de los sellos con su respectivo color.
8 | Garantía | años | 5
9 | Características | …. | ….
9.1 | Cuerpo | …. | ….
9.1.1 | Material | …. | Policarbonato (PC)
9.1.2 | Material de la cápsula | …. | Policarbonato de alta resistencia transparente
9.1.3 | Plaqueta del sello | …. | Despegable
9.1.4 | Hermeticidad | …. | En caso de que se pretenda abrir el sello a través de alguna maniobra o aplicación de fuerza, el cable y el cuerpo del sello deben de romper para evitar su posterior uso.
9.1.5 | Resistencia al calor | °C | 150-155
9.1.6 | Color de la cápsula | …. | Azul (RAL 5012 , PANTONE 283C), Ver imagen
9.1.7 | Protección UV - Cristalización. | …. | Resistente a los rayos U.V.
9.1.8 | Exposición a la intemperie | …. | Resistente a las variaciones climáticas
9.2 | Cable | …. | ….
9.2.1 | Material del cable | …. | Acero inoxidable
9.2.2 | Cantidad de hilos para el cable | …. | 3 a 7 hilos de acero inoxidable
9.2.3 | El cable no debe ser recubierto | …. | No posee recubrimiento.
9.2.4 | Diámetro del cable | mm | 0.5
9.2.5 | Longitud del cable | mm | 250
9.2.6 | Dimensión del sello | …. | Ver dibujo en adjunto
9.2.7 | Fuerza mínima de ruptura | kgf | 20
9.3 | Codificación | …. | ….
9.3.1 | Secuencia numérica | …. | 10 dígitos y el nombre de EDENORTE.
9.3.2 | Ver codificación de la secuencia de los 10 dígitos | …. | (**)
9.3.3 | Grabado de la codificación | …. | Se debe grabar la codificación y la marca del producto en la cápsula, en la plaqueta y en el cuerpo del sello. La codificación en la cápsula debe tener los últimos 6 dígitos de la codificación. El grabado debe de garantizar su permanencia al ser sometido a los cambios climáticos.
9.3.4 | Código de barra | …. | Grabado en la plaqueta del sello
9.3.5 | Impresión del código de barra | …. | CODE 128
10 | Documentación | …. | ….
10.1 | Certificado de fábrica ISO 9000 | …. | Debe presentar documentación
10.2 | Certificado de pruebas de laboratorio | …. | Debe presentar documentación
(*) A indicar por el oferente según aplique.
(**) La secuencia numérica será asignada por la distribuidora previa a la adjudicación
Dibujo a medida
Color de referencia
……………………………………..
Fecha de oferta
………………………………………………..
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Especificaciones de Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
1-Caja de 1,000 unidades máximas. agrupadas en 10 cartones de 100 unidades
2-El empaque debe venir con una etiqueta con el peso real de fábrica en cada caja en kilogramos y con tres decimales.
3-Deben venir con una cinta adhesiva de seguridad identificable ante cualquier alteración, que selle la caja con la identificación de fábrica
IMAGENES DE REFERENCIA: | Cinta adhesiva de seguridad