## 1008424
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
FUSIBLES DEL OMU 20 A |  |  |  |  | CÓDIGO | 1008424
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-09-17
AREA ESPECIALISTA: DIRECCIÓN REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
DESCRIPCION SAP: FUSIBLE 20 A DE OMU (251-118)
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | (*)
7 | Embalaje | …. | *Ver descripción*
8 | Garantia | Años | (*)
9 | Características | ….
9.1 | Condición de uso | …. | Interior OMU
9.2 | Lugar de fijación | …. | Porta Fusible OMU
9.3 | Manera de fijación | …. | Presión tipo Brakets
10 | Características Eléctricas | ….
10.1 | Tensión | …. | 600 V AC
10.2 | Corriente | …. | 20 A
11 | Características Dimensionales | …. | ….
11.1 | Altura | …. | 35.8 mm
11.2 | Ancho | …. | 10.41 mm
11.3 | Profundidad | …. | 10.41 mm
(*) A indicar por el oferente
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
…………………………………………………………………
| David Fermín |  |  |  | ……………………………………………………………………………
| Analista de Tecnología de Medición |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
N/A
IMAGENES DE REFERENCIA: