## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CONECTOR DE PALA 4/0-559 MCM |  |  |  | CODIGO | 1008864
|  |  |  | FECHA REVISION | 2019-12-19
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: CONECTOR PALA/CABLE 4/0-559 MCM
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | (*)
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | (*)
8 | Características constructivas
8.1 | Material de la pieza completa | …. | Bimetálico (Cobre-Aluminio)
8.2 | Rango de calibre del conductor | …. | 4/0 -559 MCMG
8.3 | Cantidad de hoyos | …. | 4
8.4 | Cantidad de tornillos | …. | 4
9 | Longitudes
9.1 | A | Pulg | ≥
9.2 | B | Pulg | ≥
9.3 | T | Pulg | ≥ ½”
10 | Garantía | Año | N/A
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………
| Marcelino Mateo M. |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Ilustración material
Gerencia de Subestaciones | ILUSTRACION
1008864-CONECTOR DE PALA 4/0-559 MCM