## FICHA TÉCNICA
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
FUSIBLES MTU LPS-RK-300SP |  |  |  |  | CÓDIGO | 1010940
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-09-17
AREA ESPECIALISTA: DIRECCIÓN REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
DESCRIPCION SAP: FUSIBLES MTU LPS-RK-300SP
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Proceso de compra | …. | (*)
2 | Empresa proveedora |  | (*)
3 | Fabricante | …. | COOPER BUSSMANN
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Numero de Partes | …. | LPS-RK-300SP
6 | Características | …. | ….
6.1 | Tipo de Fusible | …. | Fusible Time - Delay
6.2 | Condición de uso | …. | Interiror MTU
6.3 | Lugar de fijación | …. | Porta Fusible MTU
6.4 | Manera de fijación | …. | Presión tipo Brakets
7 | Características Electricas | ….
7.1 | Tensión | …. | 600 VAC
7.2 | Corriente | …. | 300 A
8 | Características dimensionales | …. | ….
8.1 | Altura | …. | 11.63 pulg.
8.2 | Ancho | …. | 2.36 Pulg.
(*) A indicar por el oferente
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
…………………………………………………………………
| David Fermín |  |  |  | ……………………………………………………………………………
| Analista de Tecnología de Medición |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
N/A
IMAGENES DE REFERENCIA: