## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CONECTOR DE TIERRA, DOBLE 4/0 DE COBRE |  |  |  | CODIGO | 1012165
|  |  |  | FECHA REVISION | 2019-12-19
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: CONECTOR DE TIERRA CU DOBLE 4/0
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Terminal
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C119,4
8 | Características constructivas
8.1 | Material |  | Cobre
8.2 | Conductor doble | MCM | 4/0
8.3 | Tornillo | …. | Cobre
9 | Garantía | Año | 1
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………
| Marcelino Mateo M. |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Ilustración material
Gerencia de Subestaciones | ILUSTRACION
1006978-TERMINAL COMPRESION BIMET 4/0AWG