## 1012556
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CONECT N MACH P/CABLE HELIAX 1/2" CU |  |  |  |  | CÓDIGO | 1012556
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-09-17
AREA ESPECIALISTA: DIRECCIÓN REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
DESCRIPCION SAP: CONECT N MACH P/CABLE HELIAX 1/2" CU
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | ….
7 | Embalaje |  | *Ver descripción*
8 | Garantía | meses | 6
9 | Material | …. | Cuerpo Bronce Enchapado en Niquel
10 | Caracteristicas Electricas | …. | ….
10.1 | Impedancia | ohms | 50
10.2 | Rango de voltage | …. | 1500 Volts Pico
10.3 | Voltage de Resistecia Dielectrica | V rms | 2500
10.4 | Perdida de Insercion | dB | 20 Max.
10.5 | Rango de Frecuencia | GHz | DC ~ 11
11 | Caracteristicas Mecanicas | …. | ….
11.1 | Accesorios del Cable | …. | Comprimidor Hexagonal Trenzado
11.2 | Accesorios del Conductor Central | …. | Comprimido o Soldadura
11.3 | Union |  | 5/8 - 24 (Acoplamiento Roscado)
11.4 | Material del Contacto |  | Bronce Enchapado en oro
12 | Caracteristicas Ambientales
12.1 | Temperatura |  | -55°C a 85° C
12.2 | Aprueba de Agua |  | SI
12.3 | Corrosion | …. | MIL-Std. 202 Método 101
(*) A indicar por el oferente
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
…………………………………………………………………
| David Fermín |  |  |  | ……………………………………………………………………………
| Analista de Tecnología de Medición |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
N/A
IMAGENES DE REFERENCIA: