## 1013504
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
TERMINAL MOLEX MICRO-FIT 3.0 HEMBRA |  |  |  | CODIGO |  | 1013504
|  |  |  | FECHA REVISION |  | 2019-09-17
AREA ESPECIALISTA: Dirección Reducción de Pérdidas
DESCRIPCION SAP: TERMINAL MOLEX MICRO-FIT 3.0 HEMBRA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | (*)
7 | Embalaje | …. | *Ver descripción*
8 | Garantia | Años | 1
9 | Características Constructivas
9.1 | Alto | mm | 1.35
9.2 | Longitud | mm | 11
9.3 | Profundidad Cabecera (Pitch) | mm | 3
9.4 | Peso | g | 0.061; (+/- 5%)
9.5 | Tipo de conector | …. | Terminal Hembra Micro-Fit 3.0
9.6 | Numero de parte | …. | 430300038
9.7 | Material de fabricaciòn | …. | Fosfato de bronce
9.8 | Calibre de conductor soportado | awg | 20-24
9.9 | Alto minimo interior | mm | 1.35
9.1 | Ancho minimo interior | mm | 2.08
(*) A indicar por el oferente
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
…………………………………………………………………
| David Fermín |  |  |  | ……………………………………………………………………………
| Analista de Tecnología de Medición |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
N/A
IMAGENES DE REFERENCIA: