## 2007507
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
UNIÓN PARA TUBERÍA IMC DE 2" |  |  |  | CÓDIGO | 2007507
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-10-09
DESCRIPCIÓN SAP: UNION IMC 2" |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | *
2 | Fabricante | …. | *
3 | Marca | …. | *
4 | Modelo | …. | *
5 | País de origen | …. | *
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | NTC 169 UL 1242, NTC 171 UL 6
7 | Empaque | Unds | Caja de cartón de 25 unidades
8 | Garantía | años | 3
9 | Características Generales | …. | ….
9.1 | Material de fabricación | …. | Acero galvanizado
9.2 | Diámetro nominal | mm(pulg) | 50.8(2")
9.3 | Diámetro exterior | mm(pulg) | 67 (2.5")
9.4 | Diámetro interior | mm(pulg) | 57.6(2.25")
9.5 | Espesor de pared | mm(pulg) | 4.7(0.18")
9.6 | Longitud mínima | mm(pulg) | 54(2.16")
9.7 | Espesor mínimo de galvanizado | µm | ≥ 45
9.8 | Tipo de roscado | …. | NPS
(*) A indicar por el oferente
…………………………………….
Fecha de la oferta
…………………….…………………….
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.