## 1013853
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
PERNO ELECTRONICO PROGRAMABLE |  |  |  |  | CODIGO | 1013853
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-09-17
AREA ESPECIALISTA:DIRECCIÓN REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
DESCRIPCION SAP: PERNO ELECTRONICO PROGRAMABLE
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | (*)
7 | Embalaje |  | *Ver descripción*
8 | Garantía | Años | 2
9 | Caracteristicas | ….
9.1 | Perno electronico progrmable | …. | SI
9.2 | Material del cuerpo | …. | Acero inoxidable
9.3 | Material de las clavijas | …. | Material resistente a la corrosión
9.4 | Grado de resistencia al impacto | …. | IK 10
9.5 | Permeabilidad | …. | Resistente a la acumulacion de agua, polvo, insectos
9.6 | Seguridad | …. | Resistente a manipulacion, imanes, golpes, electrocución y forcejeo
9.7 | El perno debe llevar una codificación de identificación por familia | …. | SI
9.8 | Tipo de grabación de la codificación | …. | Grabado en alto relieve
9.9 | Secuencia de la codificación | Dígitos | 8
9.1 | La numeración o codificación debe ser suministrada por la empresa distribuidora | …. | SI
9.11 | Características dimensionales máximas | …. | ….
9.11.1 | Largo | mm | 54
9.11.2 | Ancho de la cabeza | mm | 15.7
9.12 | Información visual y auditiva |  | Debe indicar las alertas mediante Led y sonido
9.13 | En caso de perforacion o daños |  | El perno debera permacer cerrado
10 | interacción | …. | ….
10.1 | Protocolo de acceso entre el perno y la llave | …. | Tecnología con cifrado de señales
10.2 | Informe de registros | …. | SI
10.3 | Codigos exclusivos para clientes | …. | Si
10.4 | Captura de información | …. | Cuenta del cliente, numero de serie y grupo
10.5 | Configuración de grupos de acceso | …. | Si
10.6 | Reprogramación de acceso | …. | No
10.7 | Configuracion por familias de pernos | …. | Si
10.8 | Software de programación de acceso | …. | Incluido
9.9 | El perno y el material llave para perno electronico (1013852) deben ser de un mismo fabricante. | …. | Si (***)
9.1 | El perno debe ser compatible con la llave para pernos electronico, material codigo: 1013852 | …. | Si (***)
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
(***) Requerimiento especial de la distribuidora
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
…………………………………………………………………………….
| David Fermín |  |  |  | ……………………………………………………………………………
| Analista de Tecnología de Medición |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras. (Si su material excede esta condición
especificarlo en la casilla de requerimientos especiales)
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
IMAGENES DE REFERENCIA: